一、产品概述

法国Automation 2000是一家专注于配电变压器安全领域的公司，其DGPT2系列变压器测控保护装置是该公司广受欢迎的产品之一。这些装置旨在全面监测和保护油浸式变压器，确保电力系统的安全稳定运行。

### 二、技术规格与功能

#### 1. 多参数监测

- 气体排放监测：监测变压器油箱内的气体排放或电介质水平下降情况，这是变压器可能发生故障的关键指标。

- 压力保护：具备可调压力开关，用于监测变压器内部压力，通常在0-0.5bar范围内，具有高精度和快速响应特性。

- 温度测量：提供可调节的温度开关，用于监测介电温度，报警和跳闸的温度节点阈值通常在40℃-140℃之间，具有高精度（如±1.5℃在90℃时）。

- 油位指示：通过内部浮子或传感器监测油位，当油位下降超过设定值时触发报警。

#### 2. 超高压报警功能推测

- 超高压监测：虽然直接的技术规格可能未明确提及“超高压报警”，但考虑到DGPT2系列产品的多功能性和可扩展性，该型号可能具备监测变压器内部或外部超高压的能力。这可能通过集成的压力传感器或额外的压力监测模块实现。

- 报警机制：当监测到超高压情况时，装置将立即触发报警信号，并通过继电器输出、通讯接口等方式将信息传递给上位控制系统或运维人员。

#### 3. 其他功能

- 远程通讯：支持多种通讯协议（如Modbus、Profibus等），便于与上位控制系统集成，实现远程监控和故障诊断。

- 多级保护：提供多级过电流保护和过温保护，以适应不同的运行条件和保护需求。

- 高精度与快速响应：采用高精度的测量电路和快速响应机制，确保保护动作的准确性和及时性。

### 三、安装与维护

- 安装要求：通常安装在变压器的控制柜中或直接安装在变压器上，需要按照产品说明书进行接线和参数设置。在安装前需确保变压器未通电且介质处于环境温度。

- 维护保养：定期检查装置的外观和接线，确保没有损坏或松动。定期进行功能测试和软件更新，以适应新的保护需求或修复已知问题。