## 流量计参数统计
化学水流量计参数统计
流量计 安装位置 | 参数名称 | 参数 | 流量计 安装位置 | 参数名称 | 参数
混 床 碱 进 水 流 量 计 | 输入管道外直径 | 80mm | #1多 介 质 进 水 流 量 计 | 输入管道外直径 | 133mm
| 输入管道壁厚 | 4mm |  | 输入管道壁厚 | 4mm
| 输入管道材质 | 碳钢 |  | 输入管道材质 | 碳钢
| 输入管道内衬材质 | 橡胶 |  | 输入管道内衬材质 | 聚四氟乙烯
| 输入管道内衬厚度 | 4mm |  | 输入管道内衬厚度 | 5mm
| 流体 | 水 |  | 流体 | 水
| 探头类型 | TM-1 |  | 探头类型 | TM-1
| 安装法 | Z法 |  | 安装法 | V法
| 量程 | 0-100 |  | 量程 | 0-10000
阴 床 碱 进 水 流 量 计 | 输入管道外直径 | 100mm | #2多 介 质 进 水 流 量 计 | 输入管道外直径 | 133mm
| 输入管道壁厚 | 4mm |  | 输入管道壁厚 | 4mm
| 输入管道材质 | 碳钢 |  | 输入管道材质 | 碳钢
| 输入管道内衬材质 | 橡胶 |  | 输入管道内衬材质 | 聚四氟乙烯
| 输入管道内衬厚度 | 4mm |  | 输入管道内衬厚度 | 5mm
| 流体 | 水 |  | 流体 | 水
| 探头类型 | TM-1 |  | 探头类型 | TM-1
| 安装法 | Z法 |  | 安装法 | V法
| 量程 | 0-100 |  | 量程 | 0-10000
混 床 碱 进 水 流 量 计 | 输入管道外直径 | 80mm | #3多 介 质 进 水 流 量 计 | 输入管道外直径 | 133mm
| 输入管道壁厚 | 4mm |  | 输入管道壁厚 | 4mm
| 输入管道材质 | 碳钢 |  | 输入管道材质 | 碳钢
| 输入管道内衬材质 | 橡胶 |  | 输入管道内衬材质 | 聚四氟乙烯
| 输入管道内衬厚度 | 4mm |  | 输入管道内衬厚度 | 5mm
| 流体 | 水 |  | 流体 | 水
| 探头类型 | TM-1 |  | 探头类型 | TM-1
| 安装法 | Z法 |  | 安装法 | V法
| 量程 | 0-100 |  | 量程 | 0-10000
阳 床 碱 进 水 流 量 计 | 输入管道外直径 | 100mm | #4多 介 质 进 水 流 量 计 | 输入管道外直径 | 133mm
| 输入管道壁厚 | 4mm |  | 输入管道壁厚 | 4mm
| 输入管道材质 | 碳钢 |  | 输入管道材质 | 碳钢
| 输入管道内衬材质 | 橡胶 |  | 输入管道内衬材质 | 聚四氟乙烯
| 输入管道内衬厚度 | 4mm |  | 输入管道内衬厚度 | 5mm
| 流体 | 水 |  | 流体 | 水
| 探头类型 | TM-1 |  | 探头类型 | TM-1
| 安装法 | Z法 |  | 安装法 | V法
| 量程 | 0-100 |  | 量程 | 0-10000
居 民 热 网 补 水 流 量 计 | 输入管道外直径 | 90mm | #5多 介 质 进 水 流 量 计 | 输入管道外直径 | 133mm
| 输入管道壁厚 | 3.7mm |  | 输入管道壁厚 | 4mm
| 输入管道材质 | 碳钢 |  | 输入管道材质 | 碳钢
| 输入管道内衬材质 | 无衬里 |  | 输入管道内衬材质 | 其他
| 输入管道内衬厚度 |  |  | 输入管道内衬厚度 | 3mm
| 流体 | 水 |  | 流体 | 水
| 探头类型 | M1中探头 |  | 探头类型 | TM-1
| 安装法 | V法 |  | 安装法 | Z法
| 量程 | 0-10000 |  | 量程 | 0-10000
除 盐 水 母 管 流 量 计 | 输入管道外直径 | 219mm | 水 处 理 清 洗 水 流 量 | 输入管道外直径 | 125mm
| 输入管道壁厚 | 6mm |  | 输入管道壁厚 | 12.5mm
| 输入管道材质 | 碳钢 |  | 输入管道材质 | 碳钢
| 输入管道内衬材质 | 聚四氟乙烯 |  | 输入管道内衬材质 | 橡胶
| 输入管道内衬厚度 | 2mm |  | 输入管道内衬厚度 | 10mm
| 流体 | 水 |  | 流体 | 水
| 探头类型 | 中探头TM-1 |  | 探头类型 | 中探头TM-1
| 安装法 | Z法 |  | 安装法 | Z法
| 量程 | 0-600 |  | 量程 | 0-100

## Sheet2 (hidden)
流量计 安装位置 | 参数名称 | 参数 | 流量计 安装位置 | 参数名称 | 参数
混 床 碱 进 水 流 量 计 | 输入管道外直径 | 80mm |  | 输入管道外直径
| 输入管道壁厚 | 4mm |  | 输入管道壁厚
| 输入管道材质 | 碳钢 |  | 输入管道材质
| 输入管道内衬材质 | 橡胶 |  | 输入管道内衬材质
| 输入管道内衬厚度 | 4mm |  | 输入管道内衬厚度
| 流体 | 水 |  | 流体
| 探头类型 | TM-1 |  | 探头类型
| 安装法 | Z法 |  | 安装法
| 量程 | 0-100 |  | 量程
流量计 安装位置 | 参数名称 | 参数 | 流量计 安装位置 | 参数名称 | 参数
| 输入管道外直径 |  |  | 输入管道外直径
| 输入管道壁厚 |  |  | 输入管道壁厚
| 输入管道材质 |  |  | 输入管道材质
| 输入管道内衬材质 |  |  | 输入管道内衬材质
| 输入管道内衬厚度 |  |  | 输入管道内衬厚度
| 流体 |  |  | 流体
| 探头类型 |  |  | 探头类型
| 安装法 |  |  | 安装法
| 量程 |  |  | 量程
流量计 安装位置 | 参数名称 | 参数 | 流量计 安装位置 | 参数名称 | 参数
| 输入管道外直径 |  |  | 输入管道外直径
| 输入管道壁厚 |  |  | 输入管道壁厚
| 输入管道材质 |  |  | 输入管道材质
| 输入管道内衬材质 |  |  | 输入管道内衬材质
| 输入管道内衬厚度 |  |  | 输入管道内衬厚度
| 流体 |  |  | 流体
| 探头类型 |  |  | 探头类型
| 安装法 |  |  | 安装法
| 量程 |  |  | 量程
流量计 安装位置 | 参数名称 | 参数 | 流量计 安装位置 | 参数名称 | 参数
| 输入管道外直径 |  |  | 输入管道外直径
| 输入管道壁厚 |  |  | 输入管道壁厚
| 输入管道材质 |  |  | 输入管道材质
| 输入管道内衬材质 |  |  | 输入管道内衬材质
| 输入管道内衬厚度 |  |  | 输入管道内衬厚度
| 流体 |  |  | 流体
| 探头类型 |  |  | 探头类型
| 安装法 |  |  | 安装法
| 量程 |  |  | 量程