钢结构工程质量管理措施方案

1. 质量目标

确保整个项目工程质量达到合格标准；确保 T2 航站楼取得 xx 市“xx 杯”、

xx 省“xx 杯”；争创国家级建设工程最高奖“鲁班奖”。

2. 质量保证体系

按 ISO9001 系列标准要求，形成了对质量控制各从组织到原材料到回访服

务的一整套全面规范化、标准化管理，并要求工程实施必须按照《质量计划》对

质量职能要素进行分配，落实质量责任，完善激励竞争和约束机制，明确奖罚措

施。同时，开展群众性 QC 小组活动，及时抓住生产实践中的质量环节，通过

PDCA 循环（计划、实施、检查、处理）把生产过程和质量有机联系起来，形成

质量多方位管理。

1、质量组织保证

（1）质量保证体系

质量体系是为实施质量管理所需的组织机构、程序、过程和资源。

本项目施工质量保证体系是企业质量体系的一个组成部分，为确保企业质量

方针和本工程质量目标如期实现，本项目部建立以项目经理、副经理、总工程师

（技术负责人）为领导班子，设置工程、技术、质安、钢结构、安装、物资、动

力、经营、财务等部门，配备满足需要的各专业工长、质检员、安全员、试验员、

测量员、内业技术员、材料员等人员，形成横向到边、纵向到底的组织机构。本

项目部严格执行企业质量体系程序文件，确保施工中每一过程处于受控状态，并

为此提供充分的资源。

（2）质量过程执行程序

对不合格的分项、分部和单位工程必须进行返工。有关责任人员要针对出现

不合格品的原因采取必要的纠正和预防措施。

2、组织制度措施

在人、财、物及任务量平衡的基础上，注意生产要素的科学合理调度，确保

创优的组织条件：

（1）编制合理的生产计划和作业指导书；

（2）保证生产要素的投入及正常运行。

3、质量管理制度措施

根据建筑业司有关文件精神在本工程中特制定以下质量管理制度，以保证

《质量计划》的实现。

（1）工程项目质量负责制度

我企业对本工程的承包范围内的工程质量向建设单位负责。每月向业主监理

呈交一份本月的质量总结。

（2）技术交底制度

坚持以技术进步来保证施工质量的原则。每个工种、每道工序施工前要组织

进行各级技术交底，各级交底以书面进行，若以交底会的形式进行，则必须有书

面记录。因技术措施不当或交底不清而造成质量事故的要追究有关部门和人员的

责任。

（3）材料进场检验制度

本工程的各类材料必须具有出厂合格证且物证相符，并根据国家规范要求分

批量进行抽检，把好材料进场关。

（4）样板引路制度

砌体工程和装修工程必须在开始大面积操作前做出示范样板，包括样板墙、

样板间、样板件等，统一操作要求，明确质量目标。

（5）施工挂牌制度

现场实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记录，

作为重要的施工档案保存。

（6）过程三检制度

实行并坚持自检、互检、交接检制度，并作好文字记录。

（7）质量否决制度

对不合格分项、分部和单位工程，质量部门有一票否决权，必须进行返工，

杜绝不合格品进入产品流程。

（8）成品保护制度

应处理好上下工序间的交接，分清职责，作好产品中间保护和交验前的保护，

建立交接记录。

（9）质量文件记录制度

质量记录是质量责任追溯的依据，应力求真实和详尽。各类现场操作记录及

材料试验记录、质量检验记录等要妥善保管，特别是各类工序接口的处理，应详

细记录当时的情况，理清各方责任。

（10）工程质量等级评定、核定制度

竣工工程首先由施工企业按国家有关标准、规范进行质量等级评定，然后报

工程质量监督机构进行等级核定，合格的工程发给质量等级证书，未经质量等级

核定或核定为不合格的工程不得交工。

（11）竣工服务承诺制度

按 ISO9000 系列标准要求，我企业将主动做好用户回访工作，按标函中的

承诺和国家有关规定实行工程保修服务。

（12）培训上岗制度

工程项目所有管理及操作人员应经过业务知识技能培训，并持证上岗。因无

证指挥、无证操作造成工程质量不合格或出现质量事故的，要追究直接责任者和

企业主管领导的责任。

（13）工程质量事故报告及调查制度

若工程发生质量事故，应作好上报和现场抢险及保护工作。建设行政主管部

门要根据事故等级逐级上报，同时按照“三不放过”的原则，负责事故的调查及处

理工作。对事故上报不及时或隐瞒不报的要追究有关人员的责任。

3. 质量保证技术措施

在工程的施工中，针对各施工阶段的质量通病预先制定不同的技术措施，做

到预防为主，提高工程的一次成活率，进而确保优良率，本工程不同施工阶段质

量通病的防治重点如下：

各类质量通病防治表

序

问

题

预

防

方

法

号

1

轴线偏差

在混凝土浇筑前、浇筑时、浇筑后对墙柱“插筋”进行复验

每 4 米设标记一处，便于找平混凝土，用混凝土抹光机压抹混凝

2

楼面标高偏差

土面保证平整度

3

4

5

6

7

8

施工缝结合不密实

楼面钢筋绑扎损坏

板支模缺陷

墙柱支模夹渣

墙柱钢筋保护层偏差 对撑定位，垫块控制

混凝土爆模

对扣件，弓形卡，支模方式逐步检查，限制振动棒时间

9

每 4M 见方做好标高标记

10

进行浇混凝土前，浇混凝土中，浇混凝土后三次复检

11

12

混凝土构件蜂窝麻面 检查模板拼缝防止漏浆，振动棒的震动方式必须进行技术交底

钢筋保护层偏差过大 翻样时考虑构件间钢筋穿插关系，准确计算下料尺寸

理好各工序施工顺序，适时穿插其它工种的预埋，预留，避免事

钢筋骨架损坏移位

后的撬折，板面钢筋设支凳避免踩踏

13

14

15

16

17

18

在柱底、墙底开清渣口，冲洗模板后应封堵严密。

采用专用工具式柱头模板

模板按计算混凝土的侧压力确定背枋，对拉螺栓支撑点的设置

填充墙构造处理不当 按抗震设计要求设置拉接筋，构造柱梁，合理组砌，加强检查

填充墙灰缝不饱满

砂浆严格执行配合比，加入塑化剂改善砂浆和易性

凿打修补过多和预埋 准确做好预埋预留，安装预埋管道外露端头要封堵，合理安排工

19

预留损坏

序，加强成品保护意识

1、事前预控

（1）工程开工前，根据质量目标制定《创优计划》和《质量计划》，并编制

详细、可行的《质量奖罚制度》、《质量保证措施》、《三检制度》、《成品保护制度》、

《样板引路制度》、《挂牌制度》、《标签制度》、《质量会诊制度》等质量管理制度，

做到有章可依，并且在每一分项工程施工前，质量部门都要进行详细的质量交底，

指出质量控制要点及难点，说明规范要求，把握施工重点。

（2）预控质量管理要点

在施工前，根据图纸及施工组织设计，列出本工程质量管理的关键点，以便

在施工中进行重点管理，加强控制，使重点部位的质量得以保证，同时我们将把

重点部位重点管理的严谨作风贯穿到整个施工过程中，以此来带动整体工程质量

优良。

a、梁柱接头模板及混凝土施工

梁柱接头质量将直接影响着整体工程的质量，在模板的设计上，如何保证梁

柱接头及井字梁处不缩径、不胀模、混凝土不流淌、棱角鲜明饱满、且便于施工

成为我们预控考虑的关键点。

当梁柱混凝土强度等级不同时，梁柱核心区混凝土需按照柱的高强度混凝土

进行浇筑。大面积梁板混凝土采用输送泵浇筑，核心区高强度混凝土将采用塔吊

配合浇筑，以确保核心区混凝土强度。

b、防水工程施工

屋面、卫生间防水工程既是整个工程的施工重点，也是工程环保要求和竣工

后工程保修的重点。为此，我们除了严格筛选、认真选择有多年防水施工经验且

技术力量强的施工队伍外，还要严格控制所用材料质量和施工过程质量。严格按

照施工程序和技术安全交底施工，杜绝违反操作规程及操作程序的现象出现。

2、事中控制

严格按照工程质量管理制度进行质量管理，尤其严格执行《三检制度》，并

且我们已经形成了一套成熟的完整的质量过程管理体系。

（1）防水工程质量控制

选择几家资质等级高、实力强的防水分包队伍进行招投标，择优录用。材料

进场后要取样复检，要求全部指标达到标准规定。基层清理平整并经干燥后铺贴

防水卷材，底油应涂刷均匀，卷材与基层粘贴紧密，表面防水层应平整、洁净，

阴阳角等呈圆弧角或钝角，禁止空鼓。对设计要求特殊部位和阴阳角、管根、水

落口等需要加附加层等部位，进行重点监控。

（2）钢筋工程质量控制

钢筋进场后要严格检查出厂合格证，并在监理监督下见证取样，做好见证记

录，检验合格后分类堆放，且做好标识。钢筋半成品做标识，分批分类堆放，防

止用错。在钢筋加工制作前，先检查该批钢筋的标识，验证复检是否合格。制作

严格按照料表尺寸。根据设计图纸检查钢号、直径、根数、间距等是否正确，特

别是要注意检查负筋位置。加强对钢筋连接接头的质量检测、检查以及钢筋接头