充装单位迎接评审自查表

充装单位名称：                                    确认日期：    年 月 日

| 序号 | 见证材料 | 材料要求 | 备注 | 确认结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 正本 | 悬挂在营业场所 |  |
| 2 | 法人授权书 | 原件2份 | 适用于以分公司的名义申请，授权期至少往后4年 |  |
| 3 | 规划许可证明 | 原件 | 应体现建设项目的主要特征 |  |
| 4 | 危化品经营许可证 | 原件 | 适用于危化品分装的换证单位 |  |
| 5 | 危化品生产许可证 | 原件 | 适用于危化品生产的换证单位 |  |
| 6 | 燃气经营许可证 | 原件 | 适用于城镇燃气的换证单位 |  |
| 7 | 特殊建设工程消防验收意见书 | 原件 | 易燃易爆气体和液体的充装站 |  |
| 8 | 建设工程消防验收备案凭证 | 原件 | 非易燃易爆气体和液体的充装站 |  |
| 9 | 不动产权登记证书 | 原件 | 土地、房产 |  |
| 10 | 场地租赁合同 | 原件 | 适用于租赁场地，至少往后4年 |  |
| 11 | 安全设施验收报告 | 本单位主要负责人签字 | 适用于移动式压力容器充装单位新申请 |  |
| 12 | 危险化学品建设项目试生产方案备案告知书 |  | 危化品生产单位新申请移动式压力容器充装 |  |
| 13 | 气瓶试充装方案 | 模拟方案 | 新申请气瓶充装 |  |
| 14 | 设计图纸 | 竣工阶段 | 重点是总平面布置图、工艺流程图、爆炸危险区域图、消防设施平面布置图 |  |
| 15 | 系统调试报告 |  | 建设单位、设备厂家或总包单位共同出具，双方盖章签字 |  |
| 16 | 压力容器使用登记证 | 原件 | 附设备登记表 |  |
| 17 | 压力管道使用登记证 | 原件 | 附管道汇总表 |  |
| 18 | 特种设备定期检验报告 | 原件 | 未到首次检验期的不适用 |  |
| 19 | 压力容器月度自行检查记录 |  | 投运以后每月的 |  |
| 20 | 压力容器年度自行检查报告 |  | 投运以后每年的 |  |
| 21 | 压力管道年度自行检查报告 |  | 投运以后每年的 |  |
| 22 | 特种设备台账 |  | 可以是电子台账 |  |
| 23 | 安全阀台账 |  | 可以是电子台账 |  |
| 24 | 安全阀校验报告 |  | 校验机构不得以图片插入的方式代替手签字，除非有足够的证明这种方式受控，比如电子认证证书 |  |
| 25 | 特种设备使用标志 |  | 张贴于经营场所的显著位置 |  |
| 26 | 包机责任牌 |  | 主要设备，可和特种设备使用标志、设备管理信息等合并设计 |  |
| 27 | 装卸车用管耐压试验记录 |  | 涉及移动式压力容器与固定式压力容器之间转储，即将到试验周期的 |  |
| 28 | 特种设备档案 |  | 有档案柜、档案盒（袋或册），每台特种设备有目录清单、履历表；装卸车用管建档 |  |
| 29 | 仪表台账 |  | 可以是电子台账 |  |
| 30 | 计量器具检定证书 |  | 适用于强检的，非强检的可以用 |  |
| 31 | 计量器具校准证书 |  | 适用非强检的 |  |
| 32 | 特种设备及安全附件、计量器具管理年度计划 |  | 检验、检测（校验）、检定、校准 |  |
| 33 | 防雷防静电检测报告 |  | 移动式压力容器充装单位 |  |
| 34 | 气瓶使用登记证 |  | 附汇总表。加气站不适用 |  |
| 35 | 气瓶电子档案 |  | 加气站不适用 |  |
| 36 | 气瓶定期检验报告 |  | 加气站不适用 |  |
| 37 | 气瓶判废通知书 |  | 加气站不适用 |  |
| 38 | 特种设备年检验情况报送凭证 |  | 适用于气瓶充装换证单位，包含于年度监督检查中，2024年9月起从陕西省特种设备智慧监管平台（http://sxtzsb.sxsei.com/）查阅 |  |
| 39 | 年气瓶汇总表报送凭证 |  |  |  |
| 40 | 年人员信息报送凭证 |  |  |  |
| 41 | 安全生产情况报送凭证 |  | 适用于移动式压力容器充装换证单位，包含于年度监督检查中，2024年9月起从陕西省特种设备智慧监管平台（http://sxtzsb.sxsei.com/）查阅 |  |
| 42 | 年度特种设备安全监督检查结果 |  | 适用于换证单位，有的签注在充装许可证 |  |
| 43 | 主要人员任命文件 |  | 站长（主要负责人）得到法定代表人或主管副总的任命，其余人员得到站长的任命（也可以是法定代表人或主管副总一次任命完）；被任命的角色必须包括站长、技术负责人、安全总监、特种设备安全管理员、体系7个要素控制责任人等重要岗位。 |  |
| 44 | 技术负责人工程师职称 | 原件 | 有条件的补充职称网查截图； 职称非必需条件，可以采用学历替代 |  |
| 45 | 技术负责人学历证书 | 原件 | 理工类中专（大专）以上文凭； 补充学信网查询截图或教育部学历证书电子注册备案表 |  |
| 46 | 特种设备作业人员证 | 原件 | 聘用栏必须聘到本站 |  |
| 47 | 考勤记录 | 电子考勤记录 | 必须有（可以是电子软件） |  |
| 48 | 员工养老社保凭证 |  | 非必须 |  |
| 49 | 劳动合同 |  | 全员。有劳务派遣的，提供与派遣单位的劳动合同及用人单位与派遣单位的协议 |  |
| 50 | 员工档案 |  | 全员，内装履历表、入职登记表、证书复印件、培训考核记录、劳动或聘用合同、原单位离职证明等（不同单位可能格式不同） |  |
| 51 | 岗位培训考核记录 |  | 全员至少有1次质保体系宣贯、1次应急技能培训； 安全总监、风险管控安全员应有针对风险管控的培训考核记录； 分析化验人员（加气站不要求）应有针对本单位分析设备的培训考核记录 |  |
| 52 | 质量保证体系文件 |  | 所有岗位均可获得有效版本，现场如有悬挂（法定不要求）应受控 |  |
| 53 | 事故应急预案 |  | 编制说明、风险评估、应急资源调查独立成篇章或成册； 应含有特种设备事故应急专项预案； 应有评审记录 |  |
| 54 | 法规标准配备 | 正式出版物+本单位标识 | 购买与本单位的业务相关的 |  |
| 55 | 收发瓶记录 |  | 采用信息化的优先用信息化格式和载体。加气站不适用 每张表格应按自己的文件和记录控制程序中的标识规定进行编号标识，编号应简洁，有识别度，下同。 新申请单位仍应有所有记录，极个别记录难以形成的，应通过岗前培训的的方式模拟填写表格，下同 |  |
| 56 | 气瓶抽真空及置换记录 |  | 新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换 加气站不适用 |  |
| 57 | 残液(残气)处理记录 |  | 适用于气瓶充装液化石油气、乙炔和毒性气体 |  |
| 58 | 充装前、后检查和充装记录 |  | 强制采用信息化的用信息化格式和载体； 移动式压力容器充装同时采用两种格式，但前检查必须用电子验车方式 |  |
| 59 | 电子记录的签审 |  | 单一执行电子记录的应有签审记录 |  |
| 60 | 不合格气瓶隔离处理记录 |  | 加气站不适用； 可以与上述表格组合为：充装前检查与不合格气瓶隔离处理记录 |  |
| 61 | 溶解乙炔气瓶丙酮补加记录 |  | 适用于乙炔 |  |
| 62 | 介质化学性质分析记录 |  | 气瓶充装单位用，至少应做判定，判定的可以合并在卸车记录中 |  |
| 63 | 介质化学性质判定记录 |  |  |  |
| 64 | 质量信息反馈记录 |  |  |  |
| 65 | 设备运行记录 |  |  |  |
| 66 | 设备检修记录 |  |  |  |
| 67 | 充装单位安全检查记录 |  | 规模小时可以与设备运行记录合并，全站的例行检查 |  |
| 68 | 每日安全检查记录 |  | 按风险清单排查 |  |
| 69 | 每周安全排查治理报告 |  |  |  |
| 70 | 每月安全调度会议纪要 |  |  |  |
| 71 | 卸车记录 |  | 无卸车功能的不适用 |  |
| 72 | 安全培训记录 |  | 与岗位培训考核记录的区别是，岗位培训考核记录是个人档案的。安全培训记录强调的是全员定期按计划或临时的集中培训 |  |
| 73 | 事故应急预案演练记录 |  | 每年至少组织一次特种设备事故应急专项预案，场景应是特种设备泄漏的处置 |  |
| 74 | 超装介质卸载处理记录 |  | 移动式压力容器充装单位用，可以将该项列入人工纸质版记录格式中 |  |
| 75 | 充装介质成分检测报告 |  | 移动式压力容器充装单位用 |  |
| 76 | 气瓶安全用气宣传资料 |  | 可以合并设计，比如气瓶安全用气宣传资料的二维码与充装标签、警示标签三合一 |  |
| 77 | 气瓶充装产品合格标签 |  |  |  |
| 78 | 气瓶警示标签 |  |  |  |
| 79 | 化学品安全标签 |  | 移动式压力容器充装单位用 |  |
| 80 | 化学品安全技术说明书（SDS） |  | 移动式压力容器充装单位用 |  |
| 81 | 年度演练计划 |  |  |  |
| 82 | 年度培训计划 |  |  |  |
| 83 | 上一次鉴定评审整改报告 |  | 适用于换证单位 |  |
| 84 | 移动压力容器公共信息服务平台 |  | 移动式压力容器充装单位全部采用，http://tsyd.cnse.samr.gov.cn 新申请单位应先注册。至少采用Ukey验车+网页提交方式 |  |
| 85 | 气瓶充装信息化平台 |  | 限易燃、有毒气体气瓶充装 |  |
| 86 | 委托书 |  | 法定代表人（或分公司的负责人）无法出席的，开具委托书 |  |

现场办公条件

| 项目 | 要求 | 确认结果 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 可接三台笔记本电脑 |  |
| 打印 | 打印机能清晰打印黑白文档，不漏墨； A4打印纸100页 |  |
| 装订 | A4 40页厚度的拉杆文件夹2个 |  |
| 公章 | 公司公章 |  |
| 无线网络 | 有条件时提供 |  |
| 配合人员 | 至少站长、技术负责人、安全管理员3人，其中技术负责人配合至整改期结束 |  |

气瓶充装单位法规标准（选择与本单位的业务相关的）

（1）通用法规标准

中华人民共和国行政许可法 (2019年修正)

中华人民共和国特种设备安全法(主席令第四号)

特种设备安全监察条例(国务院令第549号)

陕西省安全生产条例（陕西省人民代表大会常务委员会公告〔十四届〕第十一号）

陕西省计量监督管理条例（陕西人大2021年修正）

移动式压力容器、气瓶充装许可实施规范（市场监管总局 2023年第39号公告）

特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（市场监管总局令第74号）

实施强制管理的计量器具目录2020版（市场监管总局公告2020年第42号）

TSG 07-2019 特种设备生产和充装单位许可规则及1号、2号修改单

TSG 08-2017特种设备使用管理规则

TSG 23-2021气瓶安全技术规程

TSG Z6001-2019特种设备作业人员考核规则

GB/T29639-2020生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 33942-2017特种设备事故应急预案编制导则

（2）压缩气体专项标准（视具体介质选择）

GB14194-2017	压缩气体气瓶充装规定

GB∕T 34528-2017	气瓶集束装置充装规定

GB50030-2013	氧气站设计规范

GB16912-2008	深度冷冻法生产氧气及相关气体安全规程

GB 50177-2005	氢气站设计规范

（3）液化气体专项标准（视具体介质选择）

GB51142-2015液化气体气瓶充装规定

GB 51142-2015液化石油气供应工程设计规范

GB 55009-2021	燃气工程项目规范

（4）溶解气体专项标准（视具体介质选择）

GB 13591-2009	溶解乙炔气瓶充装规定

（5）焊接绝热气瓶专项标准（视具体介质选择）

GB 28051-2011	焊接绝热气瓶充装规定

（6）车用气瓶充装专项标准（视具体介质选择）

GB 50156-2021	汽车加油加气加氢站技术标准

GB 51102-2016	压缩天然气供应站设计规范

GB 55009-2021	燃气工程项目规范

（7）混合气体充装专项标准（视具体介质选择）

GB/T34526-2017混合气体气瓶充装规定

GB∕T 38523-2020 混合气体的制备 压力法

GB∕T 40870-2021 气体分析 混合气体组成数据的换算

移动式压力容器充装单位法规标准（选择与本单位的业务相关的）

（1）通用法规标准

中华人民共和国行政许可法 (2019年修正)

中华人民共和国特种设备安全法(主席令第四号)

特种设备安全监察条例(国务院令第549号)

陕西省安全生产条例（陕西省人民代表大会常务委员会公告〔十四届〕第十一号）

陕西省计量监督管理条例（陕西人大2021年修正）

移动式压力容器、气瓶充装许可实施规范（市场监管总局 2023年第39号公告）

特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（市场监管总局令第74号）

实施强制管理的计量器具目录2020版（市场监管总局公告2020年第42号）

TSG 07-2019 特种设备生产和充装单位许可规则及1号、2号修改单

TSG 08-2017特种设备使用管理规则

TSG Z6001-2019特种设备作业人员考核规则

TSG R0005-2011移动式压力容器安全技术监察规程及1号、2号、3号修改单

GB/T29639-2020生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB/T 33942-2017特种设备事故应急预案编制导则

移动式压力容器公共信息服务平台操作手册（充装站）（总局移动式压力容器智慧监管公共服务平台）

（2）专项标准（视具体介质选择）

GB 51142-2015 液化石油气供应工程设计规范

GB 50156-2021	汽车加油加气加氢站技术标准

GB 51102-2016	压缩天然气供应站设计规范

GB 55009-2021	燃气工程项目规范