型号：OB-D02BLH   浙江台信电气有限公司

| 工作电压： | DC24V(1030V) |
| --- | --- |
| 外壳材质： | 金属外壳 |
| 输出电流： | 100mA |
| 输出状态： | 直流二线常闭 |
| 感应距离： | 2mm |
| 电压降： | ≤6V |
| 漏电流： | ≤0.4mA |
| 环境温度： | 25℃~+70℃ |
| 工作频率： | 400Hz |
| 防护等级： | IP66 |
| 出线方式： | M12四芯接插件式 |