分布式能源与微电网整合中的合同能源管理策略与实践​

一、引言​

随着全球经济的快速发展，能源需求持续增长，传统能源的大量使用不仅带来了严重的环境污染问题，还面临着资源枯竭的风险。在这种背景下，分布式能源与微电网技术应运而生，成为能源领域发展的重要方向。分布式能源具有分散性、灵活性和高效性等特点，能够充分利用太阳能、风能、生物质能等可再生能源；微电网则是将分布式电源、储能装置、负荷、监控和保护装置等结合在一起的小型发配电系统，可以实现自我控制、保护和管理。两者的整合能够提高能源利用效率，增强能源供应的可靠性和稳定性，推动能源的可持续发展。​

合同能源管理（Energy Performance Contracting，简称 EPC）是一种基于市场的节能新机制，其实质是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。在分布式能源与微电网整合过程中，引入合同能源管理模式，能够有效解决项目建设和运营过程中的资金、技术和管理等问题，促进两者的深度融合与协同发展。因此，研究合同能源管理在分布式能源与微电网整合中的应用具有重要的理论和现实意义。​

二、分布式能源与微电网整合的现状与需求​

（一）分布式能源与微电网整合的现状​

目前，分布式能源与微电网的整合在全球范围内都取得了一定的进展。在欧美等发达国家，分布式能源与微电网技术已经相对成熟，许多社区和工业园区都建立了微电网系统，实现了分布式能源的高效利用和能源的自给自足。例如，美国的布鲁克林微电网项目，通过整合分布式光伏、储能和智能电网技术，实现了区域内能源的优化配置和共享，提高了能源利用效率和供电可靠性。​

在我国，随着对可再生能源和节能减排的重视，分布式能源与微电网的发展也逐渐加快。国家出台了一系列政策支持分布式能源和微电网的建设，如《关于推进分布式光伏发电应用示范区建设的通知》《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》等。在一些地区，已经建成了多个分布式能源与微电网整合的示范项目，如浙江南麂岛微电网项目，该项目整合了太阳能、风能、潮汐能等多种分布式能源，实现了海岛的独立供电，有效解决了海岛用电难题。​

然而，总体来看，我国分布式能源与微电网的整合仍处于发展阶段，存在着技术水平有待提高、项目建设成本较高、运营管理经验不足等问题。同时，分布式能源与大电网之间的协调配合也不够完善，制约了分布式能源与微电网的大规模推广和应用。​

图 1 商业综合体微电网项目技术架构

- 分布式能源与微电网整合的需求​

- 提高能源利用效率的需求：分布式能源与微电网的整合能够实现能源的就近生产和消费，减少能源在传输过程中的损耗。通过合理配置分布式电源和储能装置，根据负荷需求进行能源的优化调度，可以提高能源的利用效率，降低能源消耗。​

- 增强能源供应可靠性的需求：传统大电网在面对自然灾害、设备故障等情况时，容易出现大面积停电现象。而分布式能源与微电网能够在脱离大电网的情况下独立运行，为用户提供可靠的电力供应，保障重要负荷的用电需求，增强能源供应的可靠性和稳定性。​

- 促进可再生能源消纳的需求：随着太阳能、风能等可再生能源的快速发展，其间歇性和波动性给大电网的稳定运行带来了挑战。分布式能源与微电网可以将可再生能源进行就地消纳，减少可再生能源的弃风、弃光现象，促进可再生能源的大规模开发和利用。​

- 降低能源成本的需求：虽然分布式能源项目的初期建设成本较高，但随着技术的不断进步和规模效应的显现，其运行成本逐渐降低。通过合同能源管理模式，用户无需承担项目的前期投资，只需从节能效益中支付费用，能够有效降低能源成本，提高项目的经济性。​

三、合同能源管理模式的特点与优势​

（一）合同能源管理模式的特点​

基于市场机制：合同能源管理是一种市场化的节能服务模式，节能服务公司（ESCO）与用能单位通过签订合同的方式，明确双方的权利和义务。ESCO 为用能单位提供节能项目的设计、融资、设备采购、施工、运行维护等全过程服务，用能单位则以节能效益支付 ESCO 的服务费用。​

项目融资特性：ESCO 负责为节能项目提供资金支持，解决了用能单位在节能改造过程中面临的资金短缺问题。ESCO 通过自有资金、银行贷款、股权融资等多种方式筹集资金，降低了用能单位的资金压力。​

风险共担机制：在合同能源管理项目中，ESCO 承担了项目的技术风险、市场风险和运营风险。如果项目没有达到预期的节能效果，ESCO 将无法获得相应的收益，甚至可能面临亏损。这种风险共担机制促使 ESCO 采用先进的技术和管理经验，确保项目的成功实施。

服务全程化：ESCO 为用能单位提供从项目前期诊断、方案设计到项目实施、运行维护的全过程服务。通过专业的技术团队和管理经验，确保节能项目的高效运行，实现节能效益的最大化。​

（二）合同能源管理模式的优势​

- 降低用户投资风险：对于用户来说，采用合同能源管理模式进行节能改造，无需承担项目的前期投资和技术风险。用户只需按照合同约定从节能效益中支付费用，避免了因投资失败而造成的经济损失，降低了投资风险。​

- 提高项目实施效率：ESCO 具有丰富的节能项目实施经验和专业的技术团队，能够快速、高效地完成节能项目的设计和施工。同时，ESCO 还负责项目的运行维护，确保项目长期稳定运行，提高了项目的实施效率和可靠性。​

- 促进节能技术推广：ESCO 为了提高项目的节能效果和竞争力，会不断采用先进的节能技术和设备。通过合同能源管理项目的实施，能够促进节能技术的推广和应用，推动节能产业的发展。​

- 实现多方共赢：合同能源管理模式能够实现节能服务公司、用能单位和社会的多方共赢。节能服务公司通过提供节能服务获得收益，用能单位通过节能改造降低能源成本，同时减少了能源消耗和环境污染，实现了社会效益和经济效益的统一。​

四、合同能源管理在分布式能源与微电网整合中面临的挑战​

（一）政策法规不完善​

目前，我国关于合同能源管理和分布式能源与微电网的政策法规还不够完善，缺乏统一的标准和规范。在项目审批、并网接入、补贴政策等方面存在着一些问题，影响了合同能源管理在分布式能源与微电网整合中的推广和应用。例如，分布式能源项目的并网接入手续繁琐，审批周期长，增加了项目的建设成本和时间成本。​

（二）技术水平有待提高​

分布式能源与微电网整合涉及到多种能源技术和智能电网技术，对技术水平要求较高。目前，我国在分布式能源发电技术、储能技术、智能控制技术等方面与发达国家相比还存在一定的差距，技术的可靠性和稳定性有待提高。同时，不同类型的分布式电源和储能装置之间的协调配合也不够完善，影响了微电网的整体性能。​

（三）市场环境不成熟​

合同能源管理市场在我国还处于发展阶段，市场主体数量较少，市场竞争不够充分。一些用户对合同能源管理模式的认识不足，存在着信任度不高的问题。同时，节能服务公司的融资渠道有限，融资成本较高，制约了企业的发展和项目的实施。​

（四）运营管理难度大​

分布式能源与微电网系统的运营管理需要专业的技术人员和先进的管理手段。目前，我国在分布式能源与微电网运营管理方面的人才短缺，管理经验不足。同时，微电网与大电网之间的协调配合也需要进一步加强，以确保能源的安全稳定供应。​

五、应对合同能源管理在分布式能源与微电网整合中挑战的策略​

（一）完善政策法规体系​

政府应加强对合同能源管理和分布式能源与微电网的政策支持，制定统一的标准和规范，简化项目审批手续，完善并网接入政策和补贴政策。通过政策引导和激励，促进合同能源管理在分布式能源与微电网整合中的发展。例如，对采用合同能源管理模式建设的分布式能源与微电网项目给予一定的财政补贴和税收优惠，提高项目的经济性和吸引力。​

（二）加大技术研发投入​

政府和企业应加大对分布式能源与微电网技术的研发投入，支持科研机构和企业开展关键技术的研究和攻关。重点突破分布式能源发电技术、储能技术、智能控制技术等瓶颈，提高技术的可靠性和稳定性。同时，加强不同类型能源技术之间的融合和协同发展，提高微电网的整体性能。​

（三）培育和完善市场环境​

加强对合同能源管理模式的宣传和推广，提高用户对该模式的认识和信任度。鼓励更多的企业进入合同能源管理市场，培育多元化的市场主体，促进市场竞争。同时，拓宽节能服务公司的融资渠道，降低融资成本，为企业的发展和项目的实施提供资金支持。例如，政府可以设立专项基金，为节能服务公司提供低息贷款或担保服务。​

（四）加强运营管理人才培养​

加强对分布式能源与微电网运营管理人才的培养，建立完善的人才培养体系。通过高校教育、职业培训等多种方式，培养一批具有专业知识和实践经验的运营管理人才。同时，加强国际交流与合作，学习借鉴国外先进的运营管理经验和技术，提高我国分布式能源与微电网的运营管理水平。​

六、结论​

合同能源管理作为一种基于市场的节能新机制，在分布式能源与微电网整合中具有广阔的应用前景。通过引入合同能源管理模式，能够有效解决分布式能源与微电网整合过程中面临的资金、技术和管理等问题，提高能源利用效率，增强能源供应的可靠性和稳定性，促进可再生能源的消纳，降低能源成本。​

然而，目前合同能源管理在分布式能源与微电网整合中还面临着政策法规不完善、技术水平有待提高、市场环境不成熟和运营管理难度大等挑战。为了推动合同能源管理在分布式能源与微电网整合中的发展，需要政府、企业和社会各方共同努力，完善政策法规体系，加大技术研发投入，培育和完善市场环境，加强运营管理人才培养。​

未来，随着政策的不断完善、技术的不断进步和市场的不断成熟，合同能源管理将在分布式能源与微电网整合中发挥更加重要的作用，为实现能源的可持续发展做出更大的贡献。​

珍惜能源、善用资源，米诺国际与您一起解锁得分低能耗！

米诺国际源自全球领先的欧洲能源服务商，自进入中国以来，主要从事能源管理和能源服务全领域，供应智慧供热、冷热计量和调控系统等全套软硬件设备，能够提供成熟的综合能源服务、能耗节约整体解决方案，依托专业技术，提供热平衡/水力平衡调节、节能改造、能耗分析、数据交换等能源数据管理技术服务、能耗分摊计费、账单结算和客户缴费等服务。

米诺国际作为冷热源系统节能和托管运营服务的行业专家，致力于为供热企业实施节能改造提供诊断、设计、融资、改造、运营管理等服务，以及能源站节能改造和智慧升级等项目的实施，开展各类节能审计服务，为大型公共、商业建筑和居住建筑提供能源托管运营服务。

米诺国际长期以来积极响应政府号召，助力中国节能减排政策的实施推进，并多渠道、全方位与各行业公司建立战略联盟，组建多种合作模式，应对气候变化，推动绿色能源低碳发展。

我们的优势

- 汇聚国内外优质的专家资源和技术团队，尤其在能源服务和运营管理上经验丰富；

- 拥有自主知识产权的核心软件系统、冷热计量设备和行业领先的专业技术，保障能耗数据真实可靠；

- 团队工作认真负责、追求效率。秉持 “关注客户需求”的服务理念，从需求分析到项目执行，迅速响应、高效服务；

一切皆可计量  All That Counts!