工程安全、质量管理检查处罚实施细则

一、总则

第一条 为进一步加强施工现场的安全、质量管理，严格落实安全生产、质量责任制，

严肃查处施工过程中违纪违规行为，预防安全、质量事故发生，确保施工生产顺利进行，制

订本细则。本细则适用于施工现场各项目部。

第二条 对违反有关安全生产、质量管理法律法规，造成重大安全、质量事故，构成犯

罪的，相关责任人，移交司法机关处理；对违反安全生产、质量管理规定的行为，依照本细

则执行。

第三条 本细则制订和实施的依据

1、政府部门颁发的安全生产、质量管理法律法规、条例、强制性标准和有关规定。

2、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查

标准》（JGJ59-99）、《工程建设标准强制性》条文》、《建筑工程质量验收统一标准》及《住

宅工程结构实体检验和质量分户验收实施细则》等相关规范。

3、凡涉及基础管理有关内容的，一律以现场记录资料为准。

第四条 集团公司工程管理部为实施本细则的职能管理部门。依照本细则履行日常检查

和对违章行为处理的职能。

公司下属各分支机构和项目部履行日常检查时，可参照本细则实施处罚。

公司质安巡查组例行检查中可参照本细则实施处罚。

第五条 对违反安全生产、质量管理的行为，任何人都有劝阻和控告的权利。

二、处罚形式

第六条 由工程管理部开具罚单报总公司审批后，递交公司财务直接扣款或转帐的形式

收缴。

三、处罚标准

第七条 安全管理违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为之一的处罚 50000～100000元：

1、公司下属各分支机构未按要求配备管理人员,或管理人员无证上岗；

2、公司下属各分支机构未履行安全管理职责，经公司教育、督促后，仍未履行管理职

责的；

3、公司下属各分支机构在工程开工前与项目部未签订安全生产目标责任书、综合治理

及文明施工协议书；

4、公司下属各分支机构对大型机械设备未按要求验收合格后使用或验收不合格投入使

用的；

5、施工中发生安全责任事故，造成重大人员伤亡的；或发生安全责任事故后，处理不

及时，在社会上造成恶劣影响的；

6、在部、省、市级进行安全大检查中，安全未达标准要求，被停工整改并给予通报批评

的；

7、工程结束，安全生产等级被当地安全监督部门评为“不合格”的。

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚 10000～50000元：

1、在区、站级安全大检查中，安全不合格，被停工整改的；

2、公司季度安全生产大检查中被内部通报批评的；

3、按规定需搭设钢管架，而用毛竹搭设的；

4、施工中发生安全责任事故造成重伤且性质严重的；

5、违反国家有关安全生产技术规范中强制性条文的；

6、开工前直属项目部未与公司签订安全生产、治安管理及计划生育协议书的；

7、项目部未按要求制订安全生产责任制，层层签订安全生产目标责任书、综合治理及

文明施工协议书的；

8、有分包工程的项目，项目部未及时通知公司与分包单位签定分包合同、安全管理责

任书的。

（三）施工现场有下列违章行为之一的处罚 2000～5000元：

1、在安全中间验收时，安全达不到标准要求，不能一次性通过，通过整改后才符合要

求的；

2、未按规定配置足量专职安全员或专职安全员不履行安全管理职责的，专职安全员无

上岗资格的（按人数计）；

3、未经公司工程管理部同意，项目部私自请上级安全监督部门进行安全中验的；被公

司停工整改的项目，未经公司复查合格，擅自开工的；

4、开工前甲方未办理施工许可证而项目部擅自开工的；

5、开工前 3日内未办理安全登记、保险或备案的；

6、未按规定编制安全生产施工组织设计和专项安全施工方案，开工前施工组织设计和

专项安全施工方案未报公司审批的、未报监理履行报监手续的；

7、按规定要求进行专家论证的专项施工方案，未按要求进行专家论证、未履行审批报

验手续就进行施工的或不按审批方案进行施工的；

8、未根据施工现场实际情况编制应急救援预案的；

9、对公司出具的安全整改通知书内容拒不整改的；

10、对公司组织的安全生产教育活动和安全会议，无特殊理由未参加的。

11、由公司组织的起重机械设备验收两次（含两次）以上仍未验收合格的（按设备台数

计）；

12、未制订现场安全生产管理目标，未进行安全责任目标分解，无责任目标考核规定的；

13、项目部对分包单位未进行有效的安全监督管理的；

14、钢管、扣件未经检测或检测不合格未采取加强措施仍在使用的。

（四）施工现场有下列违章行为之一的处罚 1000元:

1、未按要求配备特种作业人员，操作者冒名顶替、无证上岗的（按人数计）；

2、在开工前对施工人员未按要求进行三级安全教育；教育者及被教育者没有本人签名

或三级安全教育不符要求的；

3、安全台帐资料未及时记载或内容与实际不相符的；

4、对公司出具的安全整改通知书内容未按时整改完毕的；

5、出现工伤事故不及时上报公司或不采取紧急应对措施，而导致事故扩大的；

6、施工现场无安全技术交底或安全技术交底针对性不强、不全面，双方未履行签字手

续的；

7、由公司组织的起重机械设备验收不能一次性通过的（按设备台数计）；

8、未对施工现场危险品设置单独存放场所，且未进行有效管理的；

9、未执行安全生产责任制的；

10、起重机械设备在装、拆前未按要求报工程项目所在地政府建筑安全监督管理部门进

行登记备案的（按设备台数计）；

11、项目部施工管理用建筑施工质量安全技术规范、规程未配备或配备不齐全的。

（五）施工现场有下列违章行为之一的处罚 500元:

1、安全目标管理考核办法未落实或落实不好；

2、现场未按要求建立健全安全生产管理网络的；

3、安全生产责任制及项目部各类人员岗位责任制未按要求上墙；

4、项目部未按要求对管理人员进行责任制及目标考核的,或考核无记录；

5、公司检查时出具的整改通知书未按时书面回复的。

第八条 文明施工违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为之一的处罚 1000～2000元：

1、施工现场围挡高度、材质不符合要求的或围档不符合要求；

2、在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；

3、无消防措施、制度或无灭火器材的；

4、无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的；

5、不能保证供应卫生饮水的；

6、食堂、小卖店不符合卫生要求，无卫生许可证经营的；

7、未制订施工现场保健急救措施，未配备足量急救药品、器材的；

8、夜间未办理施工手续，擅自组织施工的；

9、未按公司 VI手册布置施工现场企业形象的；

10、高空抛撒建筑垃圾的；

11、用毛竹搭设临时设施或工棚的。

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚 500～1000元：

1、车辆进出大门未进行冲洗，门口未设置车辆冲洗设施的；

2、作业区与生活区没有进行分隔的，作业区与生活区的主干道没有进行砼硬化的；

3、现场不平整、排水不畅的，无防止泥浆、污水、废水堵塞排水通道措施的；

4、现场道路不畅，材料堆放混乱的，危险品未分类存放的；

5、宿舍卫生脏乱，不符合要求的；

6、在木工间及易燃易爆场所吸烟的，或动用明火没有经过审批的；

7、灭火器材配置位置不合理、数量不足的；

8、宿舍无防暑降温、保暖、防蚊虫叮咬措施的；

7、施工现场未按公司手册布置或布置不全的；

8、现场无大门或无门卫值班室的；

9、食堂、小卖店从业人员无健康证的；

10、高层建筑未按要求设置便溺设施的；

11、生活区未给工人设置学习和娱乐场所的；

12、未建立治安保卫制度、责任未分解到人的；

13、治安防范措施不利，常发生失盗事件的；

14、现场焚烧有毒、有害物资的；

15、无防尘、防噪音措施的；

16、未建立施工不扰民措施的。

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚 300元：

1、施工管理人员没有佩戴胸卡的；

2、现场厕所、浴室设置不符合要求的

3、施工现场无防尘、防噪音措施，现场焚烧垃圾的；

4、现场物料堆放未设标识牌的；施工过程未做到工完场清的；

5、现场没有卫生保健药箱，无急救人员，未开展卫生防病宣传教育的；

6、生活垃圾不及时清理，未设置专用容器的。

（三）施工现场有下列违章行为之一的处罚 100～300元：

1、大门不符合要求或门头无企业“形象标志”的；

2、现场没有安全生产标志牌，或标志牌悬挂无针对性的；

3、现场没有安全标语牌的；

4、厕所没有贴面砖、没有水冲式水箱，无人打扫卫生的；

5、宿舍内使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快等电气设备的（按个计）

6、宿舍无卫生制度和值日牌的；

7、无门卫值日制度的；

8、现场没有设宣传栏、阅报栏、黑板报的；

9、施工场地内随地大、小便的（按处计）。

第九条 基坑支护违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为之一的处罚 1000～2000元：

1、深度超过 4米的基坑（槽）或深度未超过 4米但地质情况和周围环境较复杂的基坑

（槽）开挖、支护、运土方案不能指导施工的；

2、高切坡（岩质边坡超过 30或土质边坡超过 15米）施工方案不能指导施工的；

3、开挖深度超过 2M的基坑施工无临边防护措施的；

4、基坑施工未设置有效排水措施的或深基础施工采用坑外降水，无防止临近建筑危险

沉降措施的；

5、坑边堆土、料具堆放高度或距坑边距离不符合规定的；

6、施工机械、机具工作位置与槽边距离不符合要求，又无措施的；

7、坑槽开挖设置边坡不符合安全要求的；

8、支护设施已产生局部变形又未采取措施调整的。

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚 500～1000元：

1、基坑临边及其他防护不符合要求的；

2、基坑无人员上下专用通道的；

3、挖土司机无证上岗或未按规定程序挖土、超挖的；

4、挖机作业位置不牢、不安全或挖机作业半径内有人员进入的；

5、未按规定对基坑支护变形及毗邻建筑物、重要管线、道路沉降进行监测的；

6、基坑内作业人员无安全立足点，垂直作业上下无隔离防护措施的。

（三）施工现场有下列违章行为之一的处罚 100～300元：

1、挖土机进场未经项目部管理人员验收的；

2、人员上下通道设置不符合要求的；

3、光线不足未设置足够照明的。

第十条 模板工程违章行为处罚标准

（一） 施工现场有下列违章行为之一的处罚 1000～2000 元：

1、跨度超过 18 米或高度超过 8 米的承重模板支撑系统施工方案不能指导施工的；

2、施工总荷载≥10KN/m2或集中线荷载≥15KN/m 的承重模板支撑系统施工方案不能指

导施工的；

3、模板支撑系统立柱间距不符合专项方案要求的；

4、模板上施工荷载超过规定的；

5、模板支撑系统不符合专项方案要求的。

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚 500～1000 元：

1、支、拆模板时，2 米以上高处作业无可靠立足点的；

2、使用商砼时，未根据混凝土输送方法制订有针对性安全措施的；

3、模板支撑系统立柱材料不符合要求或立柱底部无垫板、用砖垫高或不按规定设置纵

横向支撑的；

4、模板上材料堆放不均匀，模板存放不符合要求的；

5、作业面孔洞及临边无防护措施的或垂直作业上下无隔离防护措施的。

（三）施工现场有下列违章行为之一的处罚 100～300 元：

1、项目部未配备钢管、扣件检测工具的；（力矩扳手、游标卡尺、电子秤，缺一件罚

100 元）；

2、模板拆除前未进行申请、审批、未进行安全技术交底的；

3、模板拆除区域未设置警戒线且无人监护的；

4、模板拆除后留有未拆除的悬空模板的；

5、浇混凝土无走道垫板的；

6、拆模前无砼强度报告或砼强度未到提前拆模的。

第十一条 脚手架违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为之一的处罚 1000～2000 元：

1、脚手架搭设完毕未办理验收手续使用的；

2、脚手架上荷载超过规定的；

3、未按规范规定设置连墙件的；

4、吊篮脚手架制作组装不符合要求的；

5、吊篮脚手架无安全装置或安全装置失效的；

6、附着式升降脚手架不符合使用条件而使用的；

7、附着式升降脚手架设计计算不符合要求的；

8、附着式升降脚手架附着支撑系统不符合要求的；

9、附着式升降脚手架升降装置不符合要求的；

10、附着式升降脚手架安全保险装置不符合要求的；

11、脚手架直接架设在在建工程主体楼板、阳台、雨棚等上面，而未进行相应荷载安全

性计算的。

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚 500～1000 元：

1、脚手架立杆基础不符合要求的；

2、杆件间距、剪刀撑设置不符合要求的；

3、脚手板不满铺、不固定，脚手板材质不符合要求的；

4、脚手架外侧安全网绑扎不严密，施工层防护栏杆和档脚板未设置的；

5、架体未按规范要求隔离，架体端口未封闭的；

6、卸料平台未经设计计算或搭设不符合要求或卸料平台支撑系统与脚手架连结的；

7、落地式架体不设置上下通道的（按幢数计）；

8、脚手架材质不符合要求的；

9、脚手架上施工荷载堆放不均匀的（按处计）；

10、悬挑梁安装、固定不牢固的；挑架立杆与悬挑梁未固定；

11、吊篮脚手架作业时不能保证架体稳定，未与建筑结构拉牢的；

12、脚手架装拆时未划定警戒区域，安排专人警戒的；

13、架子未跟上主体高度的或主体二层还未搭设架子且无安全防护设施的；

14、架体檐口防护高度不符合要求的。

（三）施工现场有下列违章行为之一的处罚 300 元：

1、连墙件设置构造形式不符合要求（按处计）；

2、小横杆设置不符合要求的；

3、杆件搭接不符合要求的；

4、纵横扫地杆设置不符合要求的；

5、架子钢管未经防腐处理的；

6、钢管和扣件无三证或未按规定进行检测的；

7、毛竹架子立杆无顶撑或顶撑绑扎不足三道的；

8、毛竹架子立杆、剪刀撑、栏杆等搭接长度不符合要求或绑扎不足三道以上的；

9、转角 1M或封顶 80CM范围内或首步连墙件设置未到位的；

10、基础未进行砼硬化处理的。

（四）施工现场有下列违章行为之一的处罚 200元：

1、卸料平台未挂限载牌；

2、架体上下通道设置不符合要求的；

3、基础未设置排水沟的；

4、脚手片未按规定进行四角绑扎的；

5、斜道未设置防滑条的或防滑条设置不符要求的。

第十二条 “三宝”“四口”违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为之一的处罚 1000～2000元：

1、购买、使用无生产许可证、产品合格证、LA认证的安全网、安全带、安全帽的；

2、在建工程脚手架未使用密目安全网封闭的；

3、安全网规格、材质不符合要求的；

4、安全网未取得建筑安全监督管理部门准用证的。

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚 500元：

1、现场未戴安全帽的（按违规人数每人罚款50元 ）；

2、未及时挂设安全网的；

3、高空作业未系安全带的或安全带挂设不符合要求的（按违规人数每人罚款50元）；

4、楼层及阳台周边防护不到位的；

5、屋面周边防护不到位的；

6、脚手架内侧大开间按规范要求需要设置内侧防护设施而未设置的。

（三）施工现场有下列违章行为之一的处罚 300元：

1、现场有 10人以上未佩戴标准劳动防护用品的；

2、通道口未搭防护棚的 (按个计) ；

3、安全帽无使用发放记录或记录不齐全的。

（四）施工现场有下列违章行为之一的处罚 200元：

1、安全网绑扎不符要求的；

2、工人未按规定进行分色戴安全帽或无企业标志的；

3、楼梯口无防护的 (按每跑楼梯计) ；

4、电梯井口无防护，或虽有防护但不符要求的；电梯井内未按规范封闭隔离的 (按每个

电梯井计) ；

5、预留洞口、坑井口、深基础边无防护的（按个计）；

6、通道口防护棚搭设不符要求的（按个计）。

第十三条 施工用电违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为之一的处罚 1000～2000元：

1、临时施工用电方案内容不齐全，不能指导现场配电施工的；

2、外电防护小于安全距离又无防护措施的；

3、未采用 TN-S接零保护系统的；

4、保护零线与工作零线混接的；

5、室内线路及灯具安装高度低于 2.4米未使用安全电压供电的；

6、潮湿作业、手持照明灯未使用 36V以下安全电压的；

7、配电箱照明、动力混用的；

8、配箱内电元气件参数不符合要求的（按个计）；

9、未按要求使用建筑工地成套设备用配电箱或配电箱无“3C”认证的。

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚 500～1000元：

1、外电防护措施不符合要求的；

2、工作接地、重复接地不符合要求的；

3、专用保护零线设置不符合要求的；

4、配电箱、开关箱不符合“三级配电、三级保护”的；

5、照明专用回路无漏电保护的；

6、配电线路老化、破皮未包扎、色标不符合要求或穿过道无防护的；

7、电线、电缆敷设不符合要求的；

8、配电线路采用四芯电缆外加一根导线代替五芯电缆使用的；

9、熔断器用其他金属丝代替熔丝的；

10、特殊环境下使用漏电保护器不符合要求的。

（三）施工现场有下列违章行为之一的处罚 200 元（按个计）：

1、配箱设置违反“一机、一闸、一漏、一箱”的；

2、电箱无标识，线路设置混乱的；

3、分路配电箱采用插座式的；

4、采用非标准配电箱；

5、配电箱内电元气件破损或参数不符合要求的；

6、配电箱前维护操作通道不畅的；

7、变配电装置不符合安全规定的（按设备台数）

（四）施工现场有下列违章行为之一的处罚 100 元（按个计）：

1、配电箱未按规定进行单独重复接地的；

2、无电工巡视维修记录或记录不真实的；

3、灯具金属外壳无接零保护的；

4、无电阻测试记录的。

第十四条 起重机械（井架、塔吊、施工电梯）违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为处罚 1000～2000 元：（下列情况均按台计）

1、井架违章乘人的（当场处罚）；

2、起重机械设备“三证”［产品合格证、型式检测报告、生产（制造）许可证］不全的；

3、起重机械设备的安装与拆除由无资质单位施工、装拆作业人员无特种作业上岗证、

无三类人员证书、装拆单位安全管理人员作业时不到现场履职的；

4、起重机械设备装拆方案、事故应急预案不能满足现场施工需要的；未对装拆人员进

行安全交底，交底记录非作业人员本人签字的；

5、起重机械设备使用前未履行“三检”（安装单位自检、检测机构检测、联合验收）

验收手续的或验收单相应责任人签章不全、无量化验收内容的；

6、起重机械设备装、拆前未订立装、拆合同的；

7、起重机械设备未委托有资质的单位维修保养，无维修保养合同，未按时定期进行维

修保养，且无相应记录或记录内容不符合要求的；

8、租赁的起重机械无租赁合同，自有点起重设备不能提供产权证明，不能提供“三证”、

自检合格证明、安装使用说明书等相关设备证明文件及设备安全技术档案的；

9、私自调整起重机械设备保护装置的；

10、起重机械设备限制保护装置、联锁保护装置无效或缺少的；

11、钢丝绳磨损已超过报废标准的；

12、井架吊篮无安全门的；

13、起重机械设备超载运行的；

14、起重机械设备操作人员无证上岗的（司机、司索、指挥）。

15、起重机械维修保养不及时，设备带病运行的；

16、起重机械安全保险装置超过标定使用期限而未进行检测，仍在使用的；

17、租用或自购的建筑起重机械设备，未按规定建立建筑起重机械安全技术档案或安全

技术档案资料不齐全；

18、施工现场使用的起重机械设备未按工程所在地建筑安全监督管理部门要求进行产权

备案的。

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚 500～1000 元（下列情况均按台计）：

1、井架缆风绳、地锚设置不符合要求的；

2、起重机械设备连墙装置设置不符合要求的；

3、井架、施工电梯卸料平台未单独编制搭设方案，楼层卸料平台防护设置不符合要求

的；

4、设备运行时联络信号、监控系统设置不符合要求的；

5、卷扬机操作棚设置不符合要求的；

6、井架、施工电梯架体顶部自由端长度超过规范要求的；

7、起重机械架体设置不符合要求的；

8、多塔作业时无防碰撞措施的；

9、起重设备安装后无验收资料或责任人签字盖章不全的；

10、井架、施工电梯、塔吊与脚手架连接的；

11、井架操作人员一人操作二台井架的；

12、起重机械设备操作人员上岗前未进行培训的（司机、司索、指挥）；

13、起重机械设备与外电架空线路小于安全距离又无防护措施的；

14、起重机械设备电气安装不符合要求，无漏电保护装置的；

15、起重机械设备基础或架体与基础连接不符合设计要求的。

（三）施工现场有下列违章行为之一的处罚 300元（下列情况均按台计）：

1、井架、施工电梯卸料平台防护门未关闭的；

2、井架传动系统不符合要求的；

3、井架、施工电梯进料口防护棚设置不符合要求的；

4、避雷设置不符合要求的；

5、起重设备司机上岗无交接班记录、无维修保养记录或记录不齐全的；

6、使用缆风绳中间有接头的；缆风绳、钢丝绳的绳卡不足三只的；

7、起重机械设备架体连接松动的（按处计）；

8、井架四周围网不符合要求或围网破损严重而未及时更换的。

第十五条 起重吊装违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为之一的处罚 1000元

1、吊装作业方案不能指导施工的；

2、起重机无超高、力矩限制器，无准用证；

3、起重钢丝绳磨损、断丝超标的；

4、吊点设置不合理的；

5、起重扒杆无经审批的设计计算书、组装不符合设计要求、使用前未试吊的。

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚 500 元：

1、起重吊装作业路面地耐力不符合说明书要求的；

2、超载作业、物体重量不明就吊装、未试吊的；

3、高处作业时，结构吊装未设置防坠装置的；

4、高处作业时，作业人员作业时不配安全带或安全带挂设不符合要求的；

5、起重吊装人员作业无可靠立足点的；

6、地锚埋设、缆风绳安全系统不符合要求的。

（三）施工现场有下列违章行为之一的处罚 200 元

1、高处作业时，无人员专用斜道或爬梯的；

2、作业平台临边防护、脚手板不满铺的；

3、构件堆放不符合要求的；

4、吊装作业无警戒标志，未设专人警戒的。

第十六条 施工机具违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为之一的处罚 1000 元（按台计）：

1、手持电动工具应设保护接零而未设置的；

2、使用多功能木工机具的；

3、气瓶存放、施工、防护、色标不符合安全要求的；

4、施工机具使用时违反操作规程的；

5、打桩作业方案不能指导施工的。

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚 500 元（按台计）：

1、施工机具安装后未验收使用的；

2、施工机具传动部位防护罩、安全装置不全的；

3、电焊机一次线长度超过规定或不穿管保护的；电焊机无二次空载降压保护器或无触

电保护器的；焊把线接头超过 3 处或绝缘老化的；无防雨罩；电源不使用自动开关的；

4、施工机具接零保护、漏电保护未做的；

5、施工机具无防护棚的；

6、操作人员无证上岗作业或上岗作业前未培训、未进行安全交底的；

7、搅拌机离合器、制动器、钢丝绳不符合要求的，料斗无保险钩或有保险钩而不使用

的，操作手柄无保险装置；

8、无人操作时未切断电源的；

9、施工机具无防护棚的。

第十七条 民工权益、民工学校管理处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为之一的处罚 1000 元：

1、已开工项目未按规定要求设立民工学校的；

2、民工学校必修课课时不能保证的；

3、项目部未组织与所有务工人员签定劳动合同的；

4、项目部由于工资问题被工人投诉到公司的（按次计）。

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚 500 元：

1、项目部未提供足够面积教学场所进行民工学校活动的；

2、未按规定配置民工学校教学器材的；

3、不能有效组织工地民工进行学习的（民工参学率低于85%）；

4、民工学校教学台帐资料未建立或记录不全的。

5、项目部工资未直接发放到务工人员本人，无工资发放签字记录的（按人计）。

第十八条 现场项目管理人员、操作人员安全生产违章处罚标准

一、项目经理违章行为处罚标准

（一）施工现场有下列违章行为之一的处罚 2000～5000 元：

1、未按规定配备现场专职安全员；

2、现场无施工组织设计和专项安全施工方案或施工组织设计和专项安全施工方案未按规定

进行审核、审批的；

3、工程内容有重大变更时未履行工程变更手续，对施工组织设计作相应修改；

4、施工现场安全管理混乱，上级主管部门检查时被责令停工整改一次的。

（二）施工现场有下列违章行为之一的处罚 1000 元：

1、安全技术措施未组织落实；

2、未组织定期的安全生产检查；未抓好对现场管理人员和作业队伍的安全教育、培训和持

证上岗的管理；

3、公司季度安全生产检查中被通报批评的；

4、现场未按目标要求组织文明施工。

5、工地周围未按规定设置围挡，未进行封闭管理，施工扰民受到通报处理的；

（三）施工现场有下列违章行为之一的处罚 500 元：

1、工程施工作业期间，未经公司相关负责人批准，并且未指定现场有相应资格的暂时代理

人员，而擅自离开项目现场；

2、工程施工作业期间，项目部管理人员除项目经理外，擅自不在岗人员超过2 人；

3、现场管理人员违反安全管理规定受到处罚的（按人数计）。

二、项目技术负责人违章行为处罚标准

（一）技术负责人有下列违章行为之一的处罚2000 元：

1、违章指挥；

2、现场无施工组织设计，或未单独编制专项安全施工方案；

3、上级部门检查时项目被责令全面停工整改一次的。

（二）技术负责人有下列违章行为之一的处罚1000 元：

1、未及时组织上岗人员对新材料、新技术、新工艺的应用进行安全技术培训；

2、施工组织设计、专项安全施工方案未进行审核、审批；

3、未及时贯彻安全技术管理规定；查出的技术方面的事故隐患未按“三定”要求整改，或

未做好整改复查。

（三）技术负责人有下列违章行为之一处罚 500 元：

1、专项安全施工方案不全面、无针对性，不能指导实际施工；

2、未按规定对基坑支护进行变形监测；

3、未对查出的安全隐患从技术方面采取措施；

4、下达分部、分项工程任务未同时进行书面安全技术交底；

5、模板拆除前未对拆模申请进行批准；

6、无故不参加项目部每月不少于二次的安全生产检查；

7、未对施工现场动火作业办理审批手续；

8、未组织施工作业管理人员进行施工专项方案交底，无相应交底记录。

三、 项目施工员违章行为处罚标准

（一）施工员有下列违章行为之一的处罚 1000 元：

1、违章指挥；

2、未按施工组织设计和专项安全施工方案组织施工，或未认真落实安全技术措施；

3、安排未经过三级安全教育的工人上岗作业；

4、上级部门检查时项目被责令全面停工整改一次。

（二）施工员有下列违章行为之一的处罚 500 元；

1、工程施工作业期间，未经项目经理批准，并且未指定现场有相应资格的暂时代理人员，

而擅自离开项目现场；

2、无故不参加现场定期的安全生产检查；

3、未组织施工班组学习安全规章制度和安全技术操作规程；

4、对查出的事故隐患未根据整改意见落实措施。

（三）施工员有下列违章行为之一的处罚 300 元：

1、对班组人员违章作业未及时制止；

2、现场安全设施未及时到位，现场安全生产情况与安全技术措施不相符；或未按规定参加

现场安全防护用品、安全设施和机械设备的验收及检查；

3、未对模板工程进行验收和检查；

4、分部、分项工程书面安全交底不及时、不全面、针对性不强；

5、查出的事故隐患按“三定”要求整改后未进行复查。

6、未按规定做好基坑支护变形监测；

7、生活设施搭设不符合要求；

8、夜间未经许可进行施工受到通报的；

9、参加安全防护用品、安全设施和机械设备验收后未在验收单上签字；

10、所属班组长受到处罚时。

四、项目安全员违章行为处罚标准

（一）安全员有下列违章行为之一的处罚 1500 元：

1、未经培训考核，无证上岗；

2、对上级部门查出的事故隐患未按“三定”要求督促整改，或未对整改情况进行复查；

3、现场安全记录资料与实际施工情况严重不符；

4、上级部门检查时项目被责令全面停工整改一次。

（二）安全员有下列违章行为之一的处罚 1000 元：

1、工程施工作业期间，未经项目经理批准，并且未指定现场有相应资格的暂时代理人员，

而擅自离开项目现场；

2、未经常或定期开展安全活动；

3、安全技术措施在实施过程中未进行督促、检查、指导；

4、未参加项目定期的安全生产检查；

5、未及时制止违章指挥；或未及时制止违章作业。

（三）安全员有下列违章行为之一的处罚 500 元：

1、未督促做好分部、分项工程书面安全技术交底；

2、未督促施工班组开展班前安全活动；

3、现场有一项安全防护用品、安全设施和机械设备未经验收而使用；

4、现场消防设施设置不合理；

5、现场安全管理规章制度不健全；项目安全管理网络图不健全；重要施工部位及危险区域

无安全警示警告标志。

（四）安全员有下列违章行为之一的处罚 300 元：

1、现场有一项安全防护用品、安全设施和机械设备验收签字手续不全；

2、安全生产月报表记录不齐全；安全生产检查记录不全或无记录，或无整改意见，或未复

查；安全教育、安全技术交底未履行签字手续；

3、现场特种作业人员未持证上岗，或人、证不相符；

4、现场班组人员因违章作业受到处罚时。

五、项目材料员违章行为处罚标准

（一）材料员有下列违章行为之一的处罚 1000 元：

1、材料采购、运输、储存未按制度实施、管理不规范；

2、材料仓库存在严重消防安全隐患。

（二）材料员有下列违章行为之一的处罚 500 元：

1、安全设施所需的材料、物资不符合标准要求；

2、采购的安全防护用品不符合要求；

3、材料、构件、料具堆放不按现场平面图布置，或堆放不整齐、不规范而影响现场施工安

全。

六、班组长违章行为处罚标准

（一）班组长有下列违章行为之一的处罚 1000 元：

1、违章指挥

（二）班组长有下列违章行为之一的处罚 500 元：

1、未及时制止违章作业；

2、未开展班组安全活动；

3、上岗前未对作业现场环境、安全防护情况、机械设备和个人劳保用品进行检查，或未及

时消除发现的安全隐患；或未对班组人员进行上岗安全教育，或未进行上岗安全交底；

4、班组内有人赌博、斗殴。

（三）班组长有下列违章行为之一的处罚 300 元：

1、安全活动记录不全或无记录，或少记或漏记；

2、上岗人员未全部接受安全教育；三级安全教育未履行签字手续；班组成员无故不参加安

全知识考试；班组成员在没有个人防护用品情况下上岗施工作业；

3、班后下岗未做到工完场清，或废物料未及时归堆；

4、宿舍内违章用火、用电热设备等；

5、班组人员受到处罚时。

第十九条 现场操作人员有下列违章行为之一的，检查人员一次可处以 200 元以上、500 元

以下罚款：

1、违章作业和冒险作业；

2、酒后进入施工现场；

3、未正确使用现场安全防护用品、设施；

4、在无可靠有效的安全措施和防护装置的情况下，擅自开动或使用各种机械设备，或擅自

使用有故障停用的机械、电气设备；

5、任意拆除、破坏已做好的安全防护设施、装置等；

6、不服从项目部关于施工现场创建文明工地的规定和要求，或不遵守现场卫生保洁制度等

相关管理制度或规定。

第二十条 现场操作人员有下列违章行为之一的，检查人员一次可处以 50 元以上、100 元

以下罚款：

1、进入施工现场未戴安全帽、未扣帽带，或未正确使用个人劳动防护用品；

2、高空作业时，向下或向上乱抛材料、工具等物件；

3、未经过三级安全教育擅自上岗作业，或变换工种后未进行新工种安全教育擅自上岗；

4、赤脚或穿拖鞋或穿高跟鞋或赤膊进入施工现场，或穿硬底或穿带钉易滑的鞋靴进行高处

作业；

5、作业时未做到落手清，未对废物料进行及时归堆，班后下岗前未做到工完场清；

6、带小孩或闲杂人员进入施工现场；

7、其他违章违纪行为。

质量管理方面：

第二十一条 现场质量管理违章行为处罚标准

（一）发生以下情况之一者处罚 5-10 万元；

1、发生重大质量事故，处理不得当，给公司造成重大影响的；

2、在部省级质量检查中被停工整改或通报批评的；

3、发生模板支撑系统、支护围护及外架系统倒（坍）塌，造成人员伤亡的。

（二）发生以下情况之一者处罚 1-5 万元：

1、发生较大质量事故，处理得当，未给公司造成重大影响的；

2、发生直接经济损失2 万元以上（含2 万元）10 万元以下或重伤 2 人以下的一般质量事故

的；

3、施工过程中，因违反建筑施工安全、工程质量、文明施工和建筑市场有关法律法规，被

各级建设行政主管部门及建筑业相关监管单位行政处罚或通报批评的；

4、在市级质量检查中被停工整改或通报批评的；

5、由于项目部管理等原因，造成不能按合同工期竣工的；

6、发生模板支撑系统、支护围护及外架系统倒（坍）塌，但未造成人员伤亡的；

7、发生重大质量事故隐瞒不报的；

8、工程连续二次不能通过竣工验收（分户验收）或当地质监部门不予办理备案手续的；

9、工程施工过程中，未按图施工，或发生重大结构变更、手续不全继续施工的。

（三）发生以下情况之一者处罚 1000-5000 元

1、发生直接经济损失 5000 元以上，2 万元以下的一般质量事故的；

2、项目部项目经理、技术负责人、施工员、质量员配备不齐全或岗位证书不到位的；

3、各项质量技术管理制度未上墙的；

4、未及时编制施工组织设计及施工专项方案的；施工组织设计及施工专项方案未及时审批

就擅自施工的；

5、由于项目部自身原因，造成建设单位及监理单位给公司发函的；

6、对公司工程管理部检查中提出的质量问题整改不力的；

7、对专业分包单位审查不严、资质不符的；

8、海砂未经淡化用于工程的；

9、砼、砂浆试块不合格、同组试块超离差，试块超龄期或经数理或非数理统计达不到要求

的。

（四）发生以下情况之一者处罚 500-1000 元：

1、进场的 A 类材料（钢材、水泥、外加剂、防水材料）合格证、复试报告不齐全，擅自使

用的；

2、检验批、分项及分部工程施工验收未按施工程序进行；

3、中间结构验收实体检测不符合要求，经处理后仍未达到设计要求的；

4、主体结构未经验收先行粉刷的。

第二十二条 分部分项工程违章行为处罚标准

（一）土方工程：

1、回填土土质不符合要求的，一经使用每间（处）罚款100 元，并责令换土、返工；

2、基槽与房心回填不按要求进行分层夯实者，每间（处）罚款100 元，并责令其返工；

3、灰土必须过筛、配比准确，拌合均匀，湿度适宜，分层夯实，否则，每发现一次 罚款

100 元。

（二）砌筑工程：

1、砌筑用砖不按规定浇水者，每发现一次罚款100 元；

2、砌墙不立皮数杆或不按皮数杆砌筑，每处罚款100 元；

3、组砌方法不正确，每处罚款 100 元；

4、砌筑不按规范要求留斜搓，留直搓者每处罚款100 元；

5、砌体砂浆饱满度低于 80%，清水砖墙用缩口灰砌筑，每处罚款 100 元，并责令返工；

6、砌体灰缝过大，瞎缝、透明缝、通缝，每条缝罚款50 元；

7、墙垂直度偏差大于 15mm 者，每处罚款 200 元，并拆除返工；

8、利用过夜砂浆砌筑，或墙体砂浆强度低于设计强度 95%者，拆除后每处罚款 500～1000

元；

9、木砖不做防腐处理，不按规定放置或少放者，每块罚款20 元；

10、不按规定放置拉结筋，每少放一根罚款 50 元，并拆掉补放；

11、配置砂浆没有配合比通知单每发现一次罚款500 元；

12、配置砂浆计量不过磅，外加剂无准确计量，一车（次）罚款50 元；

13、大于 30mm 的找平层不用细石混凝土，一处罚款100 元；

14、超过 30cm 宽的预留洞口未设置砼预制过梁者，每发现一处罚款50 元。

（三）钢筋工程：

1、使用未经复试合格的钢筋一次一种罚款500～1000 元；

2、钢筋半成品制作达不到规范、设计要求，如主筋锚固长度不足，弯起点位置不对，箍筋

弯钩不够 1350抗震要求，平直段不足 10d 者，每发现一个罚款 20 元；

3、结构钢筋绑扎成型后浇筑前无保护层垫块者一处罚款20 元；

4、成排独立柱、组合柱的钢筋在浇筑前，不做横竖拉线位置固定，导致轴线位移的发现一

根柱罚款 200 元；

5、凡竖向钢筋，上口在浇混凝土前不做锁口箍筋导致钢筋偏移出现明显弯折的每根罚款50

元；

6、受力筋、架立筋、支座钢筋等搭接位置不正确，搭接倍数不够的，一处罚款50 元；

7、绑扎后的钢筋受油污污染，每一处罚款100 元；

8、箍筋绑扎有松扣者每处罚款 20 元；

9、绑扎后的钢筋模板内有杂物，如绑丝、卡扣、木块、松散混凝土、锯末、纸、尼龙袋、

土块等，浇筑前每发现一处罚款 20 元，并责令其清理干净；

10、绑扎好的钢筋，不准随意踩踏，必须搭设施工走道，否则出现钢筋踩乱变形一处罚款

100～500 元，并要求整改；

11、钢筋绑扎必须达到纵横通顺，横向平直，间距均匀，绑扎牢固，箍筋竖向垂直，横向水

平，间距均匀，绑扎牢固，观感清晰、整洁，否则责令其整改并罚款100 元；

12、预留洞口、施工洞口不按规定加设钢筋者发现一处罚款200 元。

（四）模板工程：

1、支设组合柱模板必须对柱脚清理干净，发现一处罚款50 元；

2、支模堵洞严禁用砖头、加气块、泡沫块、尼龙块等，发现一处罚款50 元；

3、支模找平找正必须拉通线，发现做“眼活”的一次罚款50 元；

4、模版支设位置、标高不符合设计、施工要求者每发现一处罚款200 元；

5、支模方法必须按规程支设，保证刚度、强度和稳定性，出现崩模、踏模等情况，每发现

一处罚款 500～1000 元；

6、支模架钢管、扣件未按要求进行检测的，或使用不合格钢管、扣件未进行加固处理的，

罚款 1000～2000 元；

7、支模架纵横扫地杆、剪力撑、纵横水平拉接杆未按施工方案设置，或设置不符合规范要

求的，罚款 500～1000 元；

8、支模架立杆间距未按施工方案施工，或超过规范要求的，罚款1000 元；

9、支模架立杆搭接在同一水平面上的，或搭接长度、搭接方式及扣件数量不符合规范要求

罚款 500 元；

10、支模架立杆基础不牢且未采取措施，或立杆悬空的，罚款1000 元；

11、支模架拆未按方案执行的，或不符合规范要求的，罚款1000 元。

（五）混凝土工程：

1、配置混凝土必须有试验室配合比通知单，无配合比通知单的，停工并罚款 500～1000 元；

2、砂石不过磅，外加剂无准确计量，每车次罚款50 元；

3、混凝土涨模大于 20mm 者，每处罚款 100 元；

4、混凝土漏振，出现蜂窝、孔洞、露主筋者，每处罚款50 元；

5、混凝土施工缝施工时未铺垫砂浆，产生夹渣现象，每处罚款50 元；

6、混凝土断面小于设计尺寸 1cm 以上，每处罚款 100 元；

7、混凝土表面棱角损坏严重者，每处罚款50 元；

8、混凝土表面整平不用刮尺、不用木抹子抹平者每处罚款50 元；

9、组合柱混凝土产生漏振、断节者返工，每根柱罚款200 元；

10、成排独立柱横竖不顺线，位移垂直≧10mm 者，每根柱罚款 200 元；

11、混凝土不按规定养护，每次罚款 200 元。

（六）预制构件工程

1、外购预制构件，如空心板、梁等，必须有合格证，无合格证或合格证到场不及时者，不

准安装，否则每件罚款 100 元；

2、现场预制构件必须有配合比，无配合比者罚款100 元。

（七）装饰工程：

1、门窗洞口必须按施工规范或设计要求做护角，不做或做的不合格者，每发现一处罚款50

元；

2、外墙大檐，窗口、外门口上沿，雨篷檐等凡出墙大于6cm 的出檐，都必须做滴水线，不

按要求做者，每发现一处罚款 100 元；

3、所有装修项目必须严格按施工工艺流程施工，违反操作规程者，每发现一处罚款 100 元；

4、阴阳角不顺直，不方正，每处罚款20 元；

5、墙面面砖破损，每块罚款 10 元；

6、抹灰污染门窗、箱盒、管道等不清理，或落灰不清理者每发现一处罚款20 元；

7、门框与墙体缝隙不按规定塞实者，每发现一处罚款50 元；

8、外墙面、有防水要求的房间不得渗漏，每发现一处罚款100 元；

9、房间净开间、净进深极差？（实测值中最大值与最小值之差）超过2cm 者，每发现一处

罚款 200 元；

10、楼层净高与设计高度相差超过 2cm 者，每发现一处罚款 200 元；

11、楼层高度极差（实测值中最大值与最小值之差）超过2cm 者，每发现一处罚款 200 元；

12、临空高度在24cm 以下时，栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在 24m 及 24m 以上（包括

中高层住宅）时，栏杆高度不应低于 1.10m，每发现一处不符，罚款 200 元；

13、防护栏杆的栏杆垂直净间距不应大于 0.11m，每发现一处不符，罚款 100 元；

14、普通楼地面出现空鼓、起砂、裂缝、周边不对称，斜边、缝隙不顺直；磨石地面出现空

鼓、黑斑、断条；板材地面出现色彩不协调、色差明显，超过标准规定者，每发现一处罚款

100 元；

15、地面空鼓面积大于 400cm2,且每自然间多于 2 处者，每发现一处罚款 200 元；

16、有排水要求的建筑地面面层与相连接各类面层标高差不符合设计要求的，每发现一处罚

款 200 元；

17、地面水平度，当开间（进深）5m 以内不超过 20mm，当开间（进深）超过5m 时每延米不

超过 5mm，每发现一处罚款 200 元；

18、门窗框安装固定间距大于施工规范规定者，每处罚款50 元；

19、油漆污染小五金者每件罚款 10 元；

20、木门窗的上下侧边漏刷油漆一处罚款 50 元；

21、铝合金门窗外侧不打长扁形出水孔，框内侧连续缝隙处不大胶，每处罚款50 元；

22、门窗安装好后，经检查部方正者，罚款 100 元并责令返工重新安装；

23、外窗台净高不应低于 0.90m，如低于 0.90m 应采取防护措施，每发现一处罚款 200 元；

24、门窗玻璃无安全认证标志者，每发现一次罚款200 元；

25、六层及六层以下住宅，一边设有栏杆的梯段净宽不应小于 1.00m。六层以上不应小于

1.10m，每发现一处不符，罚款 200 元；

26、楼梯平台宽度不应小于梯段宽度，并不得小于1.2m。每发现一处不符，罚款 200 元；

27、扶手高度不应小于 0.90m。每发现一处不符，罚款 200 元；

28、电梯门净宽不得小于 0.80m。每发现一处不符，罚款 200 元；

29、首层疏散外门净宽必须大于 1.1m。每发现一处不符，罚款 200 元；

30、走廊和公共部位通道净高不应小于 1.2m。每发现一处不符，罚款 200 元；

31、走廊和公共部位通道净高不应低于 2.000m；机动车库车道净高不应低于 2.20m，车位净

高不应低于 2.00m；自行车库净高不应低于 2.00m。每发现一处不符，罚款 200 元；

32、墙体保温材料未按要求进行检测的，罚款500 元；

33、外墙保温现场检测不合格的，罚款 1000 元；

34、保温专项验收不合格的，罚款 2000 元。

（八）屋面工程：

1、屋面防水不按施工规程施工的，每发现一处罚款100 元；

2、凡高出屋面的女儿墙、管道、烟道以及基础等根部阴阳角处，在做找平层、防水层时，

必须做出 R≧150mm 的圆弧，做得不合格的，每处罚款 100 元；

3、防水卷材粘贴不牢、空鼓、翘边，每处罚款50 元；

4、卷材收头处理不细致、不美观、每处罚款50 元；

5、屋面保护工作不到位，每发现一处垃圾、积水，或者各类物品堆放的，罚款50 元；

6、屋面出现渗漏，每发现一处罚款 100 元。

（九)暖卫工程：

1、使用不合格的材料和管材、器具、附件一次罚款500～1000 元，并责令重换合格材料；

2、使用无合格证明的材料一次罚款 200～1000 元；

3、穿楼板、墙体的热水管不加钢套管少一个罚款50 元，并责令整改；

4、套管安装位置、高度不符合要求者，一次罚款50 元；

5、丝扣连接外漏麻丝不清掉一个头罚款 20 元；

6、镀锌钢管丝扣连接外漏丝扣不刷防锈漆一个丝头罚款10 元

7、钢管焊接后不合格一个罚款 50 元

8、角钢支架用气割且不磨光，外头不做 45。切角一个罚款 50 元；

9、用冲压弯头代替煨制弯头一个罚款50 元；

10、穿墙、楼板管道不做预留洞，任意开洞，视情节罚款100～300 元；

11、地漏作法不合格或周围地面倒坡，返工后一处罚款100 元；

12、管道背后银粉漆漏刷，补刷后视情节罚款50～200 元；

13、支架、卡子、挂钩、拉杆数量不够、不垂直、不做防锈漆和面漆一个罚款20 元，并补

做和刷漆；

14、各种管道不得出现渗漏，每发现一处罚款100 元；

15、出屋面的各种管道高度就符合规范要求，每发现一处罚款100 元。

（十）电气工程：

1、钢管流体管暗配接头不加套管每个头罚款50 元；

2、暗配管凸出墙面者罚款 50 元；

3、钢管不按要求防腐者一次罚款 100 元；

4、灯具等安装不牢固脱落每发生一次罚款200 元；

5、预留管路不通者，开放型剔凿者一次罚款500 元；

6、钢管管口不打喇叭或不加护口者一处罚款50 元；

7、不按要求安装吊装、卡子等预埋件者每个罚款20 元；

8、所有导线、灯具、盘柜、开关、插座、管材必须有合格证，使用残次品一次性罚款 500

元。

（十一）技术保证资料：

1、工程技术资料签字非本人所签者或资料整理较乱、不符要求的，罚款500 元；

2、原材料质保单、合格证不齐全，或与现场实际情况不符者，罚款500 元；

3、原材料复试报告以及其他试验报告不全或弄虚作假者，砼、砂浆试块漏做等，罚款 500～

1000 元；

4、工程开工一个月后无标准试块养护室，或者有养护室但达不到标准要求的，罚款 500～

1000 元；

5、计量器具配置不符合要求的，罚款500 元；

6、工程资料与现场实际不符，或签章手续不及时不齐全与工程进度不符等原因，造成不良

影响的，罚款 500 元；

7、对专业分包单位资料控制不严、造成残缺的，罚款500 元；

8、技术资料不及时上交或上交不齐全者，罚款500～1000 元；

第二十三条 施工作业期间，项目管理人员、操作人员违反安全、生产质量管理规定，因个

人原因造成项目经济损失或造成自身、他人人身伤害的，由本人依据责任的大小承担相应的

经济损失；构成犯罪的，移交司法机关处理。

第二十四条 公司检查人员在现场进行安全、质量检查、违章行为取证时，被检查单位的任

何人员不得在言语、行为上对公司检查人员进行人身攻击，对违反本条规定的单位将进行一

次性罚款 5000 元，对公司检查人员造成精神、身体伤害，按国家有关法律、法规处理，并

承担相应的赔偿责任。

四、处罚程序

第二十五条 在执行处罚时，检查人员应对违章行为进行取证作为处罚依据。

第二十六条 检查人员在检查、取证和处罚过程中，任何人不得以任何方式阻碍、干扰，否

则将加重处罚。

第二十七条 检查人员对现场进行安全、质量检查的同时，应对违章人员进行纠正或者追究

其安全、质量事故责任同步实施，及时发出整改通知书或停工通知书。

第二十八条 在执行项目部安全、质量检查时，项目部存在安全、质量隐患的，检查人员应

出具整改通知书，整改通知书一式两份，并由执行人和被查的项目部经理或管理人员签名确

认，一份由公司工程管理部录入档案，作为对项目部复查时的凭证，另一份留项目部作为整

改的依据。若项目部经理和管理人员不在现场或拒绝签名确认，执行人双签见证，实行留置

送达。

第二十九条 由检查人员对违章行为出具处罚单。处罚单一式三联，一联交被处罚项目部经

理作为处罚的凭据；一联公司工程管理部留底；一联送公司财务部。

第三十条 被处罚的项目部经理和管理人员，如果对处罚有异议的，可在被处罚之日起三个

工作日内向集团公司主管领导提出书面申诉。申诉实行“谁主张，谁举证”的原则。经查实

确属依据不足处罚错误的，应取消或变更处罚纪录，并书面通知各相关单位予以更正。

第三十一条 在公司工程管理部平时巡查及每月安全、质量检查时，对工地存在的安全、质

量隐患下发整改通知书，工地必须在通知书所要求的整改期限内完成整改，复查中对拒不整

改或整改不彻底的项目部进行处罚，并继续整改；第二次复查时仍未整改的要加倍处罚，依

此类推，直到整改落实为止；同时对在第二次复查时仍不合格的项目部，将暂停工程款的拨

付及其他相关事务的办理，直至整改合格为止。

五、附则

第三十二条 检查人员应做到：坚持原则、秉公办事、事实清楚、证据充分。

第三十三条 检查人员在执行处罚中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，视情节轻重，分别

给予内部批评、通报批评和调岗等处分。

第三十四条 施工现场安全生产、质量管理受到上级主管部门通报批评的工程项目，经核实

确因检查督促不到位的，由集团公司主管领导对工程管理部进行处罚。

第三十五条 本办法由集团公司工程管理部负责解释，并自2008 年 11 月 1 日起实施。

2008/11/1