工厂视频监控方案

一、概述

随着市场经济的发展，各地的工厂的数量不断的增加，而社会治安状况却在不断的恶化，针对工厂的破坏、盗窃和抢劫等犯罪活动也时有发生。面对这样一种社会治安状况，如何保护工厂员工和企业财产安全，是工厂领导应当考虑的一个大问题。 

现在大多工厂的安保工作都是采用保安人员昼夜值班和巡逻的传统方式，面对越来越狡猾和装备有高科技的犯罪分子，这种传统安保方式有很多的安全和管理漏洞，犯罪分子能够非常轻易的躲过值班和巡逻人员，进入工厂实施破坏、盗窃甚至抢劫活动，而且能够作案之后不留任何蛛丝马迹顺利离开，这就给我们的安保和破案工作增加了很大难度。而采用现代化数字视频监控系统，借助一些高科技，能够很好的协助我们作好工厂的安全保卫和管理工作。主要功能如下：

1) 使工厂的各安全防范区域得以有效的显示和监控；

2) 长时间录像以及触发录像，为工厂提供管理数据和案件证据；

3) 减少大量的人员疲于巡逻，做到动静结合，节省人力资源；

4) 通过局域网或因特网进行远距离监控工厂的安全保卫情况；

二、系统设计依据及重点监控范围

1.系统设计依据
(1)安全防范工程程序与要求（GA/T-75）；
(2)公共场所监视电视系统设计规范（DBJ08-16-90）；
(3)中华人民共和国公安部发布的公共安全行业标准（GA/T 70-94，GA/T 74-94，GA/T 75-94)；
(4)甘肃虹光电子有限责任公司监控系统技术要求；
(5) 甘肃虹光电子有限责任公司厂区平面图。
2. 重点监控范围
工厂出入口和周边围墙、栅栏是防范不法分子进入工厂作案的第一道屏障，因此我们对这个区域的安全防范都很重视，通过在门口设立门卫室和执勤岗哨、保安人员昼夜在工厂四周巡视的方式防范不法分子的进入。现在的不法分子比以前狡猾了很多，而且大多都采用了高科技产品协助作案，我们仍仅仅依靠这种传统的保卫方式很难的防范和打击犯罪，也必须利用一些高科技产品来帮助我们做好厂区的安全保卫工作。

利用数字监控系统，在工厂出入口和周边围墙、栅栏区域安装彩色红外摄像机可以全天候、全方位监控该防范区域。对进入厂区的形迹可疑人员可以进行图像监视跟踪，在其实施犯罪活动之前就将其制伏，做到防患于未然。

三、系统设计的原则
★ 先进性

　工厂监控系统采用先进技术产品设备，只有采用先进技术设备，才能保证系统先进性。
★ 可靠性

　系统的可靠性是第一位的，数字监控系统充分考虑了系统的安全，依照国家安全标准采取安全管理措施，保证系统的安全可靠运行。

★ 经济性

　系统的经济性是一个重要因素，数字工厂监控系统具有良好的性能价格比。

★ 可扩展性 

在系统需要扩展时，前端设备和其他接口设备数量可以灵活增加，不改变系统的运行方式，以保证用户的投资安全。 

★ 实用性

采用高科技手段，进行智能化设计，尽量减少系统操作的复杂性，并作到系统稳定可靠，维护简单；软件界面友好，完全达到智能化控制。

四、主要设备介绍

①  彩色红外摄像机JQ-514

[image: image1.jpg]



	型 号
	JQ-514

	图像传感器
	1/3″SONY

	水平清晰度
	420TV
	

	最低照度
	0LUX（红外灯开启时）

	夜视距离
	80米

	有效像素
	PAL：500（H）×582（V）    NTSC:510(H)X494(V)

	信号制式
	PAL/NTSC

	背光补偿
	自动

	电子快门
	1/50（1/60）~1/100,000sec

	白平衡
	自动

	信噪比
	≥48dB

	伽玛校正
	≥0.15

	工作温度
	-20℃~+60℃ Rh95% Max

	同步方式
	内同步

	视频输出幅度
	1.0Vp-p 75Ω

	所需电源
	DC12V±10%

	功率消耗
	600MA


② 嵌入式硬盘录像机  NVR-8008V
[image: image2.jpg]



8路时实监录，H.264 704×5766，支持网络传输，具备Web Server，自带免费域名注册、解析功能。总资源200帧/秒，CIF/D1可选，AV、VGA双输出,支持鼠标操作。USB2.0备份，SATA硬盘接口。双工操作，支持四路同时回放，支持四个级别、四种模式录像回放。支持视频环通。支持硬盘休眠，坏区跳转。

技术指标
视频参数

视频输入：复合视频输入PAL制（25帧/秒）（BNC接口，1V P-P ,75Ω）

视频输出：一路复合视频输出（BNC接口，1VP-P,75Ω）PAL制（625线）             一操作系统：嵌入式实时操作系统（ RTOS）

硬盘接口：4个SATA 接口，支持 48bit LBA 工作模式

报警接口

报警输入：报警输入支持常开/常闭两种形式，提供8路报警输入

报警输出：4路报警输出（常开，继电器闭合输出）

IO接口: RS232/RS485，RS-485接口支持网络透明通道连接，支持PS/2鼠标键盘、串口控制键盘

操作方式: 多功能红外遥控器， PS/2鼠标键盘、串口控制键盘

备份接口：3个USB 2.0接口和1个SATA接口支持数据备份功能

网络接口：10M/100M自适应以太网端口

视频环通矩阵：支持视频环通。

供电电源：220±30% V，50±3% HZ  110±20% V，60±3% HZ 可选

机箱尺寸：440 X 450 X 100(长X宽 X高，毫米）

3. 液晶显示器新境界 92BM

[image: image3.jpg]



详细参数： 　　 

　　屏幕尺寸 19英寸 

　　是否宽屏 是 

　　灰阶响应时间 5ms 

　　最大分辨率 1440×900 

　　最佳分辨率 1440×900 

　　亮　　度 300cd/m2 

　　对 比 度 700:1 

　　点　　距 0.283mm 

　　色　　彩 16.7M 

　　可视角度 水平160度/垂直160度 

　　接口类型 15pin D-Sub 

　　内置音箱 否 

　　屏幕比例 16:10

五、建设工期及售后服务
1 工程管理

为确保监控系统工程顺利进行,保证施工质量，并根据用户方的实际情况,制定如下工程管理规则。
★ 施工前准备
合同签订后，用户方和公司双方派出项目负责人，共同协商制订施工人员守则、保密制度、施工要求的原则性文件，一经确定，照章执行。
施工前我公司将组织全体工作人员学习施工人员守则，保密制度、施工要求等文件，对工程所需人员的组建实行严格把关，要求政治上可靠，工作表现好，技术水平高，并将名单送交保卫部门审批备案，签发通行证。在此基础上明确工程的组织领导关系、权利和责任，确定各项目负责人名单，以便在组织上保证工程进度和质量。
★ 设备及材料
为确保工程质量，对工程中所需设备与材料必须实行严格把关。选用质量可靠、性能良好的设备和施工材料、严格按合同进货；主要设备全部采用质量优质的产品。工程材料考虑到经久耐用，线缆敷设管材采用pvc管，线材采用国内名牌产品并直接从生产厂家进货。
★ 施工过程管理
施工前做好施工进度安排，分配施工任务，加强随工检查，在施工过程中采取如下措施：
◆ 施工过程中，严格按照预先设计的施工图纸、制定的规范，进行施工，明确规定不准擅自更改任何设计要求。
◆ 总结经验，确保工程进度和质量。施工过程中每天晚上要组织员工对当天的施工情况进行汇报总结，如遇到特殊问题，提出解决问题的方案；明确第二天的任务和要求，为第二天工程顺利进行做好准备工作，认真组织填施工记录。
◆ 随工进行质量检查是保证整体工程质量的关键。工程一开始就指定具有多年施工经验的工程师负责质量检查，严把质量关。在进行管内穿线过程中，穿线前后都要用仪器进行测量检查。确保质量可靠，万无一失。
◆ 施工过程随时接受用户单位人员的监督和检查指导，及时征求意见，改进工作，提高工程质量，直至达到优质工程的要求。
★ 施工完成后质量检查与验收
施工完成后，双方派出有关人员进行全面的质量检查，进行系统的验收。完全达到双方签订的合同的要求后，进行工程的总移交。

2  培训 
我们公司对监控系统的培训非常重视，一个电视监控系统完成及使用的好坏，关键在于使用人员对系统的熟悉程度及维护能力。我们公司在工程实施完成后，将对你方监控管理人员进行培训工作，保证系统正常稳定的运行。   

3 服务
★ 服务期限
监控设备保质期12个月（自设备发货之日起计算），整个系统免费保修一年（自系统验收之日起计算），终身维护。
★ 服务方式
如系统出现问题，用户可以通过电话、传真、E-MAIL等通讯手段通知我公司，并出具书面说明，我公司将在2小时给予答复。
★ 服务项目
我公司可提供的技术服务为：

系统各阶段设计

线路敷设施工

设备安装、调试

系统的维护培训

售后维修服务

六、设备清单及报价

	名  称
	型  号
	说   明
	单 价
	数 量
	合计

	数字硬盘录像机
	NVR-8008V
	8路时实监录，H.264 704×5766，支持网络传输，总资源200帧/秒，AV、VGA双输出,支持鼠标操作。USB2.0备份，SATA硬盘接口。
	4600
	1
	

	硬盘
	1000G
	可自配
	750
	1
	

	彩色显示器
	新境界92BM
	19寸液晶显示器
	850
	1
	

	红外防水摄像机
	JQ-514
	1/3”SONY 420TV lines 0LUX 红外80米
	760
	1
	

	室外支架
	SZ-01
	室内长支架
	25
	1
	

	摄像机电源
	DC12V
	DC12V 1000MA
	20
	1
	

	视频线
	RVVP75-5 
	视频专用线缆  128编，以实际用量计
	2.7
	
	

	电源线
	RVV2*0.5
	电源专用线缆         以实际用量计
	1.9
	
	

	BNC头
	
	专用
	3
	2
	

	耗材
	管材
	自备
	
	1
	

	小计
	
	元
	
	
	

	工程费用
	
	
	
	
	

	小计
	
	
	
	
	

	税金
	
	4％
	
	
	

	总计
	大写
	
	
	
	


七、售后服务和技术支持
售后服务、技术支持

我公司保证对系统实行“三个月保换，一年保修，终身维护”。保修期为12个月，时间自双方签署最终移交协议之日起计算。

系统无论出现何种故障，我公司的相关技术人员将在收到故障通知后，24小时内到现场，负责排除故障。

在保修期内我公司将定期向用户用户询问、检查系统的运行情况，及时处理用户在运行中出现的问题。

在保修期内，对于系统发生的任何问题，我公司保证将负责排除。如设备属非人为操作不当造成的损坏，我公司予以免费更换。如因操作不当造成设备损坏，我公司仅收取设备成本费。

保修期满后，对于系统发生的任何问题，我公司将提供技术支持，或派遣工程技术人员到达现场排除，收取更换设备的成本费。
八、部分工程案例

