质量管控重点及措施

10.1 质量目标

质量目标：确保所有工程质量达到国家施工验收规范合格标准。

为了达到本工程的质量总目标，对工程施工采取全过程的目标管

理，并将分部分项工程的质量总目标分解为分部目标、分项工程分目

标；对各质量目标均落实到具体负责人头上，实行目标负责人制，明

确奖罚指标，使每个分部分项工程责任人和施工班组全员直接相关，

共同对目标负责，从而使每个分部分项工程的管理者与操作者形成有

效的压力与动力，最大限度地调动和发挥每个员工的积极性，提高员

工的质量意识。

10.2 质量保证体系

10.2.1 质量保证体系的建立

为保证本工程质量目标，从组织机构、思想教育、技术管理、

施工管理以及规章制度等五个方面建立符合本工程项目的质量保证

体系。详见《质量保证体系框图》：

10.2.2 质量管理机构

建立由项目经理和总工程师、副经理、质检负责人员组成的项目

部质量管理领导小组，领导和组织实施本合同段质量管理、兑现本合

同段质量目标；项目部质量管理领导小组是负责工程质量管理的实施

组织机构，领导和组织项目作业队质量小组、质量自检小组和各质量

QC 小组开展保证工程质量的各项攻关和管理活动。安全质量部是本

合同段工程实施过程中质量管理的执行机构，在进行质量专检的同

时，对质量管理制度、标准和规定的执行情况进行监督、检查，实行

质量管理“一票否决权”。质量管理组织机构如下图示。

质量管理组织机构图

10.2.3 主要人员及部门质量职责

①项目经理质量职责

a、在业主及上级的领导下，认真贯彻执行国家质量法规、政策、

技术标准和 的质量方针和目标，组织、制订并实施各项质量管理的

具体措施，确保质量目标全面实现。

b、负责建立健全各级质量管理组织机构，配齐所需资源，落实

质量责任制，保证质量管理体系有效运行。

c、坚持“质量第一”的思想，组织对本工程项目参战员工进行

质量意识教育。

d、主持工程的质量管理策划，组织并参与质量审核，制定整改

措施，并督促实施。

e、组织推广保证工程质量的先进施工方法和工艺，表彰奖励质

量管理先进集体和个人。

f、主持制订本合同段创优规划，全过程开展创优质工程活动。

g、对工程质量重大、大事故负全责。

②总工程师质量职责

a、在项目经理的领导下，认真贯彻执行国家质量法规和政策及

本合同段技术标准和质量方针，组织制订本工程项目的质量保证措

施。

b、组织编制和实施本工程质量管理计划，加强施工过程的控制，

对因技术管理原因造成的工程质量重大、大事故负责。

c、监督检查 质量管理体系文件的运行，不断强化和更新质量监

测及控制方法，主持对有疑问产品的评审和处置。

d、加强技术文件和资料的管理，建立质量记录。制订和实施纠

正措施和预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。

e、主持编制项目工程实施性施工组织设计，制定确保本工程项

目质量创优的技术保证措施。

f、组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序的人员培训，

编写有关成果报告和施工技术总结。

g、完成项目经理交给的其他任务。

③副经理质量职责

a、协助项目经理组织施工生产，并对施工生产中的质量负责。

b、认真落实国家和上级有关质量管理的方针、政策、法律、法

规，牢固树立“创精品工程，让用户满意”的意识，正确处理好质量

与数量、质量与进度、质量与暂时效益的矛盾。

c、掌握质量体系的运行情况，参与项目部组织的质量审核。

d、加强施工现场的质量管理、合理使用和调配施工生产中所需

的资源。做好物资采购中的质量控制工作，提高施工生产系统中的质

量保障能力。

e、按照优质、安全、高效、低耗的要求，组织和项目生产，并

对施工生产中的重大质量问题以及改进措施的落实负责。

f、组织制定合理的生产计划，确保生产工序在受控状态下进行。

g、完成项目经理交给的其他任务。

④项目质量检验人员质量职责

a、制定本单位，本部门的质量工作计划，并协助领导组织实施。

b、认真收集各种有关质量管理的合理化建议，及时反馈各种质

量信息，协助领导分析质量状况。

c、收集，保管质量档案，参与质量体系文件和资料的控制。

d、参与本单位质量事故及不合格工程的分析，做好记录，及时

填报有关质量报表。

e、组织开展质量培训工作，指导并参加 QC 小组活动。

f、协助技术负责人和施工员做好工程质量安全管理工作，根据

设计图、工程质量验评标准、施工验收规范、质量计划等参加工程质

量监督检验

⑤作业区施工负责人职责

a、以经理部统一领导下，根据业主要求、合同规定及施工区域

划分，组织落实实施质量目标和管理职责，确保合同目标的实现。

b、参加图纸会审、组织本作业区有关技术交底和质量计划的交

底工作。

c、负责组织作业区专业管理人员，对工程质量、施工进度、安

全文明施工状况予以控制。

⑥试验员职责

a、负责选用和配备适用的检验、测量和试验设备，确保工程使

用的计量、器具测量范围和准确度满足施工要求；

b、负责项目部检验、测量和试验设备管理，做到定期检定，达

到量值准确可靠；

c、检查督促施工过程中计量检测和砼、砂浆的级配控制；

d、发现施工中违反计量要求及时向有关人员提出意见，负责督

促整改。

⑦材料员职责

a、按规定制订采购文件，并按批准的采购文件进行采购；

b、接收物资进场（入库）应按规定进行检验试验或验证，做好

记录和标识；

c、根据接收物资的质量特性，采用适宜的方式、环境妥善贮存，

确保接收物资质量不受损，需计量的物资（如砂石、水泥等）应做到

分隔区划；

d、主要材料和设备和易性、易爆有毒物质要建立进场（入库）

按收物资台帐，做到帐物相符；

e、按要求做好接收物资的标识，防止未经检验试验物资和不合

格。

⑧工程技术部质量职责

a、认真执行上级颁布的技术规范、规程和规则，制定过程质量

保证措施，对其因工作质量造成的不合格工程承担责任。

b、依据实施性施工组织设计，编制月作业计划，主要资源计划，

并提出质量要求。按照工程项目质量计划，发挥质量组织机构和资源

的作用，把质量责任落实到实处。

c、做好本岗位质量记录的收集、整理、填报、归档工作，确保

技术文件的质量，并对技术革新文件和资料的有效性、真实性负责，

保证工程质量的真实性和可追溯性。

d、绘制施工图纸，及时办理变更设计。

e、参与工程竣工交付，并及时编制竣工文件。

f、应用“四新”技术，制定并落实创精品工程计划。

g、负责组织实施设备使用、保养、修理计划，以保证设备完好

和安全运转。

h、掌握机电设备的技术状况，指导操作人员按规范操作，对由

于机电设备的原因而造成的工程质量、产品、质量事故负责。

i、建立健全设备台帐，做好原始资料、数据的统计分析，按时

上报各种统计报表，并对有效性、真实性负责。

j、对项目部职工进行“创精品工程，让用户满意”的教育，在

组织、项目施工生产中始终把坚持质量摆在重要位置。

k、贯彻实施项目部质量体系文件，组织制定工程对质量管理具

体实施细则，以确保贯彻执行。

⑨安质环保部质量职责

a、负责制定本单位、本部门的质量工作计划，并协助领导组织

实施。

b、认真收集各种有关质量管理的合理化建议，及时反馈各种信

息，协助领导分析质量状况。

c、负责组织对工程质量的监督检查和评审验收。

d、负责检查并指导物资进货检验，施工过程的检验，主持本工

程项目的 QC 小组活动。

e、负责工程质量检查，提出对不合格品的纠正和预防措施。

f、参与工程质量事故处理和改进工作，并落实整改措施。

g、参与工程竣工交验工作。

h、负责劳动安全技术的日常管理工作，定期组织安全检查，对

存在的问题及时组织整改。

i、掌握安全生产动态，制止“三违”并有权对“三违”人员进

行处罚。

⑩物资部质量职责

a、从施工生产实际出发，为施工生产服务，有效地利用仓库设

施，按照科学的管理方法，搞好物资的堆码，保管和发放工作。

b、参与内部质量审核，协助检验部门做好进货检验工作。

c、把好采购关，严格按计划采购，并对采购物资的质量负责。

d、定期物资检查，做好防火、防盗、防潮、防霉变工作。

e、采购的物资交仓库责任人验收，验收时若发现质量问题，仓

库负责人有权拒收。

10.3 确保工程质量技术组织措施

10.3.1 保证工程质量的组织措施

①按照质量管理组织机构，将质量意识强、施工经验丰富、组织

能力强的人员配备到各级质量机构或部门，项目经理是质量管理的第

一管理者，确保质量管理机构或部门的工作权威。

②制订项目部质量管理机构或部门及各类人员的质量职责，做到

职责明确、工作内容清楚。责任及具体工作落实到人，形成质量工作

人人肩上有责任的工作氛围。

全面按照投标文件中确定的施工队伍和技术、管理人员投入本合

同段施工，以保证施工质量创优。

③建立健全各种质量管理的规章制度，制定质量标准及操作工

艺，并通过质量监督检查工作贯彻落实，每季度举行一次工程质量评

比。

分阶段确定本合同段质量攻关项目，并组建相应质量 QC 小组，

保证工程质量得到有效的控制。

④坚持以“样板工程”。开工前分制定明确细化的工程质量标准

和操作工艺，开工后抓紧组织实施。

⑤经常组织员工参观学习“样板工程”，开展工艺操作现场讲解

交流，把“样板引路”落到实处。

⑥每月发布质量简报，公布本工程项目工程质量情况，介绍经验，

表彰先进，指出不足，鞭策落后。

⑦建立测量组：测量组负责全管段的控制测量和测量复核工作，

装备全站仪等先进测量工具，做到测量信息及时收集、分析和应用。

测量资料由测量组换手复核后交总工程师或技术主管审核并保送监

理工程师。现场经常使用的测量标记或临时基点、基标要定期复核。

⑧持证上岗制度：配备优秀的施工人才和施工力量，抽调技术骨

干组成人才群体。新招募的工人通过培训后持证上岗。

⑨配备先进的机械设备：配备先进的施工设备，实行机械化施工；

做到设备数量足够，保证施工的连续性。

10.3.2 意识和能力的保证措施

①工程质量创优规划的意识保证措施

a、强化质量教育工作。通过多种多样的质量教育工作，使全体

工作人员牢固树立“质量第一，预防为主”和“下道工序是用户，为

用户提供优质服务”的质量意识，增强员工实现创优目标的自觉性和

积极性。

b、本工程质量要求起点高，决心以本工程为契机，以“精心组

织、优质高效、科学管理、文明施工、确保安全、按期完工”为指导

思想，依靠科技进步和科学管理，确保实现质量管理目标。

②工程质量能力保证

a、人员能力保证

项目部将由总部派出有类似工程丰富设计经验和施工经验的优

秀人员组成，具有较高的素质和管理水平，能与业主、设计、质检、

监理等单位进行良好沟通，便于工作的顺利开展。项目经理部下设五

部一室，即：工程部、安质部、经营部、财务部、物资部、综合办公

室 。

b、组织能力保证措施

副经理、总工程师为副组长，各职能部门负责人、质检工程师、

试验工程师等参加的质量领导组。质量领导组负责开展质量工作检查

评比活动。

c、技术能力保证

把本项目列为重点工程，实施全面质量管理，以质量目标责任制

为核心，调集经验丰富的技术管理人员，配备先进可靠的施工机械设

备，制定实现创优规划目标的切实可行的保证措施。积极开展 QC 小

组活动。

③材料、机械设备保证措施

a、项目部设置物资供应部，主要负责物资的采购、供应、管理、

分配以及机械设备的日常维修保养工作。各专业设置工地材料室，负

责工地材料堆放保存和购买工器具及常备零件等工作。

b、施工技术部在开工前编制实施性施工组织设计，提出各种物

资的阶段性计划，在施工中提前向物资部门下发各种材料计划，物资

部门根据计划提前备足三个月的用料。

c、强材料管理，制定切实可行的材料管理制度，对采购供应、

发放各个环节严格管理。

d、反对浪费，做到物尽其用，使材料在采购、保存、使用、回

收各个阶段得到有效控制。

e、物资部门随时进行市场调查，提前购买施工所需物资。

④质量管理保证措施

a、质量管理保证资源保证措施

1.1 从源头上保证材料质量，在项目部组织招标时，成立招标领

导小组，严格把好供货商资质关，深入了解供货商的信誉度。保证供

货商生产的材料质量好且稳定。

1.2 项目部成立物资部，专职从事主要材料的调查、采购、管理、

发放及监控工作。

1.3 建立健全材料的采购程序及质量把关程序，所有进场材料必

须质量合格，且各种手续齐全。加强材料的进场试验工作。

1.4 加强材料的实地考察及市场询价工作，做到货比三家，选择

有相应资质，有良好信誉的厂家供应材料，争取以较低的价格买到优

质的材料。

1.5 所有材料的采购必须签订合法的采供合同，材料的质量应具

有可追溯性。

1.6 现场材料专人管理，材料的使用必须经工程技术人员的现场

确认后方可使用。

⑤保证工程质量的经济措施

设立质量奖励制度，重奖先进，惩罚不合格产品。落实经济责任

制，项目部实行全员风险抵押金，施工队实行与质量挂钩的奖惩制度。

⑥质量保证管理制度措施

a、总工程师负责组织技术人员熟悉设计文件及施工图纸，领会

设计意图，认清工程特点，预测施工中可能出现的问题，并做好会审

记录；必要时与监理、设计、业主等单位共同审核。

b、复核图纸时结合现场情况对设计文件进行核对和优化。积极

推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，确保施工质量和安全。

探讨降低工程成本的可行性等。

c、施工图纸和技术资料，必须经总工程师审核签字后，方能下

发使用。

d、施工图经业主、监理、设计、施工方现场核对无须完善时方

能申请开工。已确定需完善的工点，必须在完善复查完成后方可申请

开工。

10.3.3 技术交底制度

①由总工程师根据施工组织设计和相关规范、规章要求，向项目

所有参与施工作业人员进行技术交底，内容包括：工程概况、工期安

排、技术标准、技术措施、质量目标、合同承诺、总体创优规划、过

程控制要求等，工程管理部形成交底记录。

对涉及特殊过程或“四新”技术的施工内容，必要时制定面向作

业层的培训计划，并组织实施。

②工程技术部负责组织本项目分部工程的施工技术交底，各工区

自行组织本工区内分项工程的技术交底。

③项目部组织有关人员在实施性施工组织设计批复后，就工程项

目的内容、技术标准、工程特点、设计意图、施工方案与要求、施工

顺序、工期、进度安排、工艺质量标准、设备物资供应的安排、安全

质量措施以及整个建设项目的管理体制等进行技术交底。

④施工现场技术交底必须以书面形式交底，交底书内必须有技术

措施、工程质量标准和安全操作注意事项、环保要点等，且交接双方

应签字确认，签明日期。为防止技术事故的发生，对复杂工程部位应

绘制大样图供施工使用。

⑤现场交底的主要项目：实施性施工组织设计、施工手册、与工

序控制有关的所有补充交底等。

10.3.4 测量、试验检测保证措施

①工程测量保证措施

a、所用的仪器和引测方法均应适应和保证测量精度的要求，为

保证工序之间的相互配合衔接，测量工作要与施工现场密切配合，根

据施工布置和工艺流程，做好各项准备工作，严格执行测量放线方案，

并做好验线复核。

b、测量仪器在施工全过程中保持仪器状态良好。

c、测量人员必须持证上岗，配合人员必须相对固定。各种测量

记录必须原始真实，数据正确，内容完整，字体工整。

②工程试验保证措施

a、根据工程实际需要，在项目部设置试验室。根据工程特点配

备能满足施工需要的试验设备、人员，进行常规试验的操做。

b、项目部试验室对工程使用的原材料、成品或半成品，严格按

相关规定进行检验、试验，经质检工程师检验合格并填写原材料检验

表，报监理工程师批准后，方可使用。

10.3.5 保证工程质量的技术措施

①隐蔽工程质量保证措施

a、项目经理部要准备好各项工程所用的隐蔽工程检查证 ,并及

时分发到各施工作业单位,按验标的要求认真填写。

b、坚持先班组“自检”，自检合格后报队质检员检查,质检员检

查合格后再报监理工程师检查的程序。

c、对关键工序、特殊过程和质量控制重点部位，坚持技术、试

验人员跟班作业，实行 24 小时旁站监控，做好施工记录，保证实施

过程具有可追溯性。

②分项工程质量保证措施

a、工程测量

所用的仪器和引测方法均应适应和保证测量精度的要求，根据施

工布置和工艺流程，做好各项准备工作，严格执行测量放线方案，并

做好验线复核。测量仪器在施工全过程中保持仪器状态良好。

测量人员必须持证上岗，配合人员必须相对固定。各种测量记录

必须原始真实，数据正确，内容完整，字体工整。

b、钢筋工程

钢筋的品种、规格、形状、尺寸、间距、锚固长度、接头位置等,

必须保证正确，箍筋加工应认真控制。

钢筋工程质量控制程序图：详见下图。

施工记录

c、模板工程

模板工程质量控制程序图：详见下图。

根据模板相互位置及各部位尺寸，经计算后确定模板支设方案，

成排柱支模前，应弹通线进行找平，以防侧模里出外进,确保线型顺

直。

柱模支设完毕必须进行校正，且支撑牢固，以免偏移扭歪。

模板安装时标高、尺寸、轴线要准确。模板在拼装时一定要严密，

模板的支设尺寸要利用负误差，防止胀模。

墙模板支模前,先在其根部粘海绵条，防止柱、墙根部混凝土漏

浆。

混凝土浇灌时要有木工跟班作业，要认真检查模板有无漏浆，拉

结是否有松动，模板是否变形等。

拆模时混凝土强度要符合规范要求，拆模应经主管技术人员批

准，并不得损坏混凝土的棱角。

d、混凝土工程

混凝土浇筑前，应将模板内杂物清理干净，并用水充分湿润。预

留、预埋必须完毕，隐蔽检查通过后，填写混凝土浇注申请单，经监

理签认后方可浇筑。

混凝土应分层浇筑，振捣时要快插慢拔，严格控制混凝土振捣时

间，以表面泛浆且不再下沉为原则。

施工缝处接缝前要剔除原混凝土表面浮浆和松动石子，用风泵吹

净，并浇筑混凝土时先浇筑 50~100 mm 厚的同配比的减石子水泥砂浆，

以确保施工缝处的质量。

基础工程，要求按《预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定》

控制其碱含量，在设计有要求时要同时符合设计要求。

混凝土楼板在强度未达到 1.2 MPa 前不得上人操作。

混凝土工程质量控制程序图：详见下图。

e、防水工程

选用的防水施工队伍应取得相应的《施工企业资质等级证书》（在

有效期内）。所有防水材料进场后及时按有关规定进行有见证取样，

检验合格后方可使用。

进行防水层施工时，基层处理和每一道防水层完成后均指定专人

进行检查并做好隐检记录。

防水工程完工后，对屋面应作淋水试验或雨后观察，（雨量应中

级以上）淋水时间不少于 2 小时。厕浴间应进行 24 小时以上蓄水实

验，最浅处的蓄水深度要大于 2 厘米。

f、回填土工程

回填前将基坑（槽）里的杂物等清理干净。回填土的土料清除有

机物，并过筛，防止粒径过大。

回填灰土应按照图纸和设计要求分层铺摊夯实。每层铺摊厚度控

制在规范要求范围内。加强回填土的计量管理，严格控制土灰比。

作好回填土的取样试验工作，控制回填土的施工质量。

g、安装工程

施工前各专业工长认真熟悉施工图，统计预留预埋点，统一编号，

并画出预留预埋点分布图。

严格按设计图纸确定预留孔洞和预埋管的准确位置；严格按设计

图纸和规范、标准图集加工预埋件，以防止预埋件的尺寸不符合要求

而返工。

h、砌体工程

砌体工程所用的材料应有产品的合格证书，块材、水泥、钢筋外

加剂均应进行复试。砌筑砂浆应通过试配确定配合比，当砌筑砂浆的

组成材料有变更时，其配合比应重新确定。

砌体的组砌方法应正确，上下错缝、内外搭砌，灰缝应横平竖直、

厚薄均匀,灰缝厚度控制在规范之内。

构造柱浇灌混凝土前，必须将砌体留槎部位和模板浇水湿润，并

将模板内的落地灰及其他杂物清理干净。

i、装饰装修工程

保护完成装饰工程表面，不得因撞击、敲打、踩踏、多水作业等

造成板材凹陷、暗裂和表面装饰的污染；密封胶嵌固前，应将基槽内

的杂质、油物剔除干净，并保持表面干燥。

施工现场保证良好的通风和照明。对工艺生产过程中使用的腐蚀

性液体、易燃的材料采取安全防护措施。

10.4 成品和设备保护措施

本工程建立健全以项目经理为首的——"成品保护小组"，协调

各单位一致动作，有纪律、有秩序的进行穿插作业，保证用于施工的

原材料、制成品、半成品、工序产品以及已完成的分部分项产品得到

有效保护，保证所有安装的设备不被损坏、划伤，确保整个工程的施

工质量。

1、成品保护措施的制定和实施

1.1 项目经理部根据施工组织设计和工程进展的不同阶段编制成

品保护方案；以合同、协议等形式明确各分包对成品的交接和保护责

任，确定主要分包单位为主要的成品保护责任单位，明确项目经理部

对各分包单位保护成品工作协调监督的责任。

1.2 现场材料设备保护责任

由我单位供应的材料、半成品、设备进场后，由项目经理部材料

部门负责保管，项目经理部生产经理和项目经理部安全部门进行协助

管理，由项目经理部发送到分包单位的材料、半成品、设备，由各分

包单位负责保管、使用。

1.3 结构施工阶段的成品保护责任

结构工程责任工程师为主要成品保护责任人，水电施工人员要有

保护土建项目的保护措施后方可作业，在水电等施工项目完成并进行

必要的成品保护后，向土建施工进行交接。对于一些关键工序（钢筋、

模板、混凝土浇筑），土建施工、水电安装以及预应力构件吊装均要

设专人看护及维修。

1.4 装修、安装施工阶段的成品保护责任及管理措施

安装阶段特别是收尾、竣工阶段的成品保护工作尤为重要，这一

阶段主要的成品保护的责任单位是装修分包单位，设备的成品保护的

责任单位是机电安装的分包单位。土建和机电安装施工必须按照成品

保护方案要求进行作业。在工程收尾阶段，装饰分包单位分层、分区

设置专职成品保护员，其它专业分包队伍要根据项目经理部制坏成

品，签字后方准离开作业区域，若由于成品保护员的工作失误，没有

找出成品损坏的人员或单位，这部分损失将由成品保护责任单位及责

任人负责赔偿。现场设置专业成品保护员。

上道工序与下道工序（主要指土建与水电，不同分包单位间的工

序交接）要办理交接手续。交接工作在各分包之间进行，项目经理部

起协调监督作用，项目经理部各责任工程师要把交接情况记录在施工

日记中。

1.5 接受作业的人员，必须严格遵守现场各项管理制度。所有入

户作业的人员必须接受成品保护人员的监督。

1.6 分包单位在进行本道工序施工时，如需要碰动其它专业的成

品时，分包单位必须以书面形式上报总包项目经理部，总包项目经理

部经与其他专业分包协调后，其他专业派人协助分包单位施工，待施

工完成后，其他人员恢复其成品。

1.7 项目经理部制定季度、月度计划时，要根据总控计划进行科

学合理的编制，防止工序倒置和不合理赶工期的交叉施工造成的互相

损坏、反复污染等现象的发生。

1.8 项目经理部技术部门对责任工程师进行方案交底，各责任工

程师对各分包的技术交底及各分包单位对班组及成员的操作交底的

同时，必须对成品保护工作进行交底。

1.9 总包项目经理部对所有入场分包单位都要进行定期的成品保

护意识的教育工作，依据合同、规章制度、各项保护措施，使分包单

位认识到做好成品保护工作是保证自己的产品质量从而保证分包自

身的荣誉和切身的利益。

2、成品保护的日常管理

2.1 作业区域的申报：在作业前各分包必须向总包安全保卫部呈

报"进入作业区域申报表"

2.2 完成作业移交：分包在某区域完成施工任务后，须向安全保

卫部提出书面作业面移交申请，批准后向其它分包或总包办理作业面

移交手续，移交工作列入施工计划。

2.3 成品损坏登记：成品造成损坏，成品保护责任单位必须即刻

到安全保卫部进行登记。分包方需向总包方提供造成成品损坏的责任

人，总包确认后，由分包自行协商解决或由总包方取证裁决，责任方

须无条件接受。未提供损坏责任人的，责任自负。

2.4 员工的成品保护教育：由分包方负责对员工进行教育，增强

员工的成品保护意识，自觉保护成品。

3、成品保护通用措施

3.1 在本工程现场四周设置截水沟，防止地面水流进工地，并严

格控制施工用水的跑、冒和滴漏, 从而保护现场成品。

3.2 场地堆放要求：铝制品、装饰用成品应堆放在室内场地，钢

筋制品、混凝土构件及金属制品，预埋件等可堆放在室外。所有成品

应按方案指定位置进行堆放，运输方便。

场地要求：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污

染。

叠层堆放：上、下垫木，水平位置上下一致，防止变形损坏。侧

向堆放除垫木外要加撑脚。成品堆放地做好防霉、防污染、防锈蚀措

施，成品上不堆放其它物件。

3.3 对成品保护采取护、包、盖、封、挡等措施，即视不同情况，

分别对成品进行挡板、栏杆隔离保护、用塑料布或纸包裹、斑马布覆

盖，或对已完工部位进行局部封闭。

3.4 成品运输：做到车厢清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符

合规定，堆放科学合理；超长构件成品，配置超长架进行运输。装卸

车做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。

3.5 制定成品保护奖惩办法，用经济手段提高作业人员的成品保

护意识，从而促进整个工程成品保护水平的提高。

4 主要施工项目成品保护措施

4.1 土建成品保护主要措施

4.1.1 标识管理：对重要项目（易污染损坏项目），如防水、油

漆、门窗、石材及机电设备等通过各种标识管理提醒施工人员注意成

品保护。

4.1.2 测量定位：定位桩采取桩周围浇筑砼固定，搭设保护架，

悬挂明显标志以提示，水准引测点尽量引测到周围老建筑物上或围墙

上，标识明显，不准堆放材料遮挡。

4.1.3 临水、临电

4.1.3.1 作为临水、临电等使用，运进施工现场的成品，例如：

电箱、消火栓等应码放在平整、无积水、宽敞的场地,不与其它材料

设备等混放在一起,并有防雨设施。

4.1.3.2 临水地下水管安装完毕，未进行回填土之前严禁进行踩

踏。

4.1.3.3 临电电箱进入施工现场安装完毕后，必须在电箱上设防

护棚，避免电箱和消火栓被碰撞坏，同时应注意消火栓和电箱上的油

漆不被损坏。

4.1.3.4 临建房屋在达到成品阶段，由项目各专业工程管理部的

区域责任工程师对工人进行现场交底，将临建工程的各个分项按照正

式工程的成品保护标准进行保护，尤其应当注意临建 CI 部分不受破

坏和污染。

4.1.3.5 钢筋工程

墙筋：已绑扎好的墙筋禁止施工人员从墙筋中穿过，安装电管人

员在安装时禁止搬、撬、踩墙筋，操作时临时采用马凳。

板筋：施工时先绑扎下层钢筋，再铺设水电电管（一次到位），

然后再绑扎负弯屈筋或上层钢筋，绑扎板筋时从一头开始向后退着绑

扎，不许踩踏，为减少钢筋被踩踏，施工现场钢筋帮扎时必须采用跳

板保护。

绑扎完的梁、板钢筋，要设钢筋蹬，上铺脚手板作人行通道，要

防止板的负弯矩筋被踩下移以及受力构件配筋位置变化而改变受力

构件结构。

绑扎完的墙、柱钢筋，人员上下要经过脚手架，禁止攀爬钢筋。

浇筑砼时，地泵管应用钢筋蹬架起并放置在跳板上，不允许直接

铺放在绑好的钢筋上，以免泵管振动将结构钢筋振动移位。

防止钢筋污染：在浇注梁板混凝土前用特制的钢筋套管或塑料

布将钢筋包裹好，以防止墙柱钢筋被污染。如下图所示。如有个别污

染应及时清理混凝土浆，保证钢筋表面清洁，同时也要防止污染。

钢筋绑扎成形后，认真执行三检制度，对钢筋的规格、数量、

锚固长度、预留洞口的加固筋、构造加强筋等都要逐一检查核对，骨

架的轴线、位置、垂直度都必须实测检查，经质检员检验合格后报请

监理公司验收，做好隐蔽验收记录，质量达到优良水平。

4.1.3.6 模板工程

墙模：墙体模板安装后不要用钢管及榔头敲、砸，以防变形。

楼板模板：支设完毕后，各工种操作人员要密切配合，不得随意

损坏模板，机电安装人员（水、电）禁止在其上面配管。

楼板模板支设完成后，严禁在模板上堆放集中施工荷载。支设楼

板的多层板和木方在支设完毕后浇水润湿的过程中严格控制浇水的

数量，防止模板受潮过大而变形。

4.1.3.7 混凝土工程

楼梯：已浇筑好的砼楼梯采用旧模板条保护踏步的护角。

楼板：避免在楼板上凿洞，做好各类洞口的封闭工作，随时清

理楼面上的垃圾，保持楼面的清洁。

混凝土成型后严禁随意进行剔凿。加强成品保护意识，保证钢

筋不受油污、锈浊，防止降低混凝土与钢筋之间的握裹力。

混凝土浇筑后未达到 1.2Mpa 前严禁上人采踏或进行下道工序

施工。混凝土浇筑后，严格控制拆模时间，严禁过早拆除模板，尤其

是梁、板模板。混凝土浇筑后严格按照施工规范和技术要求进行养护

和保温。

4.1.3.8 防水工程

防水施工时，严禁穿硬底带钉的鞋在上面行走，防水施工完毕

后，办理交接手续，及时做防水保护层。

防水砼浇筑完毕后，拆模时要注意不得碰坏施工企口缝，撞动

金属止水带和扯破橡塑变形缝止水带，并且对该部分成品采取有针对

性的保护措施，办理交接手续，责任工程师要将实际情况记录在施工

日记中，做为一个重点检查项目。

为防止施工操作层面上的雨水、施工用水和施工杂物落入下一

完成面，保护完成楼层的环境，为下一部工序创造良好的施工环境。

我公司根据多年对工程环境管理的经验，总结出了一套具体的方法，

即对后浇带、楼梯口、电梯口、管井等部位采取专项措施进行封闭。

4.1.3.9 砌筑工程

在砌筑围护工程中，水电专业及时配合预埋管线，以避免后期

剔凿对结构质量造成隐患，墙面要随砌随清理，防止砂浆污染，雨季

施工时要用塑料布及时覆盖已施工完的墙体。在构造柱、圈、梁、模

板支设时，严禁在砌体上硬撑、硬拉。

4.1.3.10 地面与楼地面工程

1）地砖楼地面

4.1.3.13 墙、顶棚涂料

墙面、顶棚涂料施工时要与水电、灯具、面板的安装穿插进行，

其一般顺序为：

顶棚涂料涂刷完成后，进行灯具、烟感、喷撒头等的安装，墙

面在涂刷最后一遍涂料前，灯具、面板、空调等进行安装。灯具、面

板安装时要戴清洁的白手套，以保持墙面、顶棚的清洁，并用塑料薄

膜和胶带包裹好，由水电向土建进行交接，再进行最后一遍涂料施工。

墙面、顶棚涂料施工前应将地面清理干净，并用塑料布或报纸

将地面覆盖，并对门窗进行包裹和保护，以便墙面涂料施工，防止对

地面、门窗的污染。

在涂刷分界线时，采用纸胶带粘贴的方法，避免污染其它界面。

对滴在门窗框、窗台、地面的油漆、涂料要及时擦干净。

4.1.3.14 机电工程成品保护措施

1）保护范围

业主提供、自购的原材料、设备，以及专业分包的原材料、设备；施

工过程中的成品，半成品，最终产品。

2)保护内容

设备原材料的标识、包装、运输，施工过程中对已经验收和已

做试验待验收的产品的保护，最终产品的保护

3)保护措施

制定切实可行的《成品保护方案》，落实到各级管理人员、施工

班组，由业主及监理负责监督。

原材料、半成品在现场临时堆放时，分类、分规格堆放整齐平

直，水平位置上下一致，防止变形损坏、防止颠覆或倾倒。

对专业分包单位的原设备材料，将提供专用的库房或材料堆场，

并将其纳入总包的设备和材料管理中。

注重工序过程中的成品保护，合理、有序地进行穿插施工，确保产品

不被污染或损坏。

注重对土建结构、装修面的保护。作好工序标识工作：在施工

过程中对易受污染、破坏的成品、半成品，标识"正在施工，注意保

护"标牌。采取护、包、盖、封等防护措施，对成品和半成品进行防

护，并由专门负责人经常巡视检查，发现有保护设施损坏的，及时恢

复。

工序交接全部采用书面形式由双方签字认可，由下道工序作业

人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下

道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保

护专人对成品保护负监督、检查责任。

运输过程中注意包装、标识及各种饰面的保护，对防晒防潮有

特殊要求的设备材料应采取必要的防护措施。

设备吊装过程中，吊装绳索不得吊在设备指定吊装孔外的其他

位置。已安装好的设备、管道等不得做脚手架使用或用以吊拉承重件，

禁止在已安装好的管道上焊支吊架。

已安装好但未接口的设备要采取密封保护措施，对整机要采取

加盖保护措施，在门窗未装好的房间的设备要采取防雨侵蚀措施。对

重要设备专人值班看管。

机电安装工程加工的成品、半成品统一堆码整齐，采取必要的

防护措施，防止损坏和丢失。作好工序标识工作，在施工过程中对易

受污染、破坏的成品、半成品标识"正在施工，注意保护"的标牌。

10.5 雨季施工措施

根据当地气候条件本工程整个施工周期处在夏季，并且多雨，

因此必须制定详细相关措施，确保工程安全质量和工期。

10.5.1、炎热天气施工措施

①炎热的夏季要做好防暑降温工作。

②工地设茶水供应站，保证施工超作人员的水分补充；饮食要卫

生、饭菜要可口，确保职工健康。

③高温季节施工，应避开日照高温时间浇灌砼，必须连续施工时，

对模板、输送泵管采取浇水、覆盖等降温措施。

④试配砼配比时应考虑到天气炎热的情况，如加缓凝剂延缓砼的

凝固，降低坍落度损失等。

⑤指派专人负责做好砼的养护工作，采用浇水蓄水养护，使砼表

面经常处于湿润状态，防止发生龟裂现象。

10.5.2、雨季施工措施

①组织准备

成立以项目经理为第一责任人的领导小组，将方案编制、措施落

实到人。料具供应、应急抢险等具体职责落实到部门，并明确责任人。

夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时要

设置天气预报员，负责收听和发布天气情况，防止暴雨突然袭击，合

理安排每日的工作。

雨季施工主要以预防为主，采取防雨措施及加强排水手段，确保

雨季时生产的正常进行，不受季节气候影响。

做好施工人员的雨季施工培训工作，组织相关人员进行施工现场

的准备工作，并进行一次全面的施工现场的检查，包括检查临时设施、

临时用水管道，临时用电，机械设备等各项工作。

②技术准备

a、资料准备

收集当地气象资料，了解雨期天气状况。认真熟悉施工图纸，了

解进入雨施的各单位工程设计状况及施工特点，提出针对性的雨期施

工技术措施。对进入雨期施工但不适于雨施的项目及时与业主及设计

院联系，共同研究解决。收集同类工程雨施施工经验，选择合理的针

对性的雨季施工措施。

b、雨期施工方案编制

我公司项目部将在进入雨期前 15d，编制并审批完成该工程更为

详细的雨期施工方案，同时报业主或监理批准。该方案将根据具体施

工图、实际工程进度及施工状况编制完成，提出切实可行的雨期施工

技术措施。

项目部将严格执行技术交底制度，将雨期各项技术要求从管理人

员到分包及个人进行层层分级技术交底。项目部各现场管理人员将对

其责任范围内具体负责的工程项目向具体分包负责人或班组长进行

具体技术交底。交底内容主要为针对性的具体施工工艺、操作要点、

质量要求等内容。项目部同时将严格监督检查班组对工人的现场及班

前交底情况。

c、施工现场准备

对施工现场的道路在雨季之前要进行修理，作到道路不积水。独

立基础基坑内雨水需及时排到基坑外，每个基坑设一个集水井。基坑

上部雨水不得流入基坑内，沿建筑物四周用砖砌筑 360mm×360mm 环

形排水沟，通过环形排水沟排入附近的污水管线，保证建筑物四周的

雨水不流入基坑内。排水沟在雨季期间要经常维护，保持通畅，场地

内部要作好有组织排水，以防场区内有积水影响施工。

检查塔吊和外用电梯基础是否牢固，脚手架立杆底脚必须设置垫

木，并加设扫地杆，同时保证排水良好，避免积水浸泡。所有马道设

置防滑条。

雨季期间所需的塑料布、苫布提前准备好，污水泵要作到运转良

好雨季前要对避雷装置进行一次全面的检查，遇雷雨天停止使用高大

设备，以防雷击。机电设备需经常检查接零、接地保护，所有机械棚

要搭设严密，防止漏雨，随时检查漏电装置功能是否灵敏有效。

d、雨季物资准备

进入雨期施工 15d 前，项目部将根据施工方案要求，准备完成

雨季施工用的各项防汛、覆盖材料等。本工程雨期施工准备的材料计

划见下表。

塑料布

潜水泵

5

6

7

雨衣雨鞋

绝缘手套

砂袋

套

双

个

200

水泥全部入仓库，保证不漏、不潮，下面架空通风。水泥、砂等

材料有足够的储备，保证工程顺利施工，库房及堆放场地四周要求有

良好的排水。模板、脚手架、木方等堆放场地均在底部垫方木，上面

用苫布遮盖以防雨淋。

e、主要项目的雨季施工措施

1.1 基础结构工程

钢筋堆放场地应夯实，并高于现场地面，用垫木将钢筋架起

250mm,避免因雨水浸泡而锈蚀，尽可能地将钢筋堆放在钢筋骨架上。

加工好的成品、半成品雨天应覆盖，防止锈蚀。

大风雷雨天气，施工层上钢筋工程应停止作业，防止雷电伤人。

下雨天避免钢筋焊接的施工，以免影响施工质量。

雨后钢筋视情况进行除锈处理，不得把锈蚀严重的钢筋用于结构

下雨时不宜露天浇筑混凝土，要掌握天气变化情况，避免突然下

上。

雨影响浇筑混凝土。如发生大雨天气浇筑混凝土的情况，要保证现场

有足够的覆盖材料，及时覆盖。并预先设置施工缝，以便雨天能够及

时停止浇筑。同时加强坍落度检测，保证混凝土强度。

浇筑板、墙、柱混凝土时，可适当减小坍落度。梁板同时浇筑时

应沿次梁方向浇筑，此时如遇雨而停止施工，可将施工缝留在次梁和

板上，从而保证主梁的整体性。外墙施工遇雨时，应进行覆盖，继续

施工时，应对已施工部位进行检查，以确认是否受损，是否需返工。

雨期施工，在浇筑顶板混凝土时，可根据实际情况调整坍落度。

雨后应将模内的积水排出后再进行混凝土浇筑，同时由于潮湿的原

因，模内杂物用气泵难于吹出，应由人工进行清理，墙柱模板应留清

扫口。雨后继续施工时，应先对接槎部位处理后再进行浇筑。雨期施

工期间要加强防风紧固措施。

雨天使用的木模板拆下后应放平，以免变形。木模板拆下后及时

清理，刷脱模剂，大雨过后应重新刷一遍。

模板拼装后尽快浇筑混凝土，防止模板遇雨变形。若模板拼装后

不能及时浇筑混凝土，又被雨水淋过，则浇筑混凝土前应重新检查、

加固模板和支撑。模板安装就位后，应设专人负责将钢模板串联，接

通地线，防止漏电伤人。

大块模板落地时，地面应坚实，并支撑牢固。

1.2 脚手架工程

本工程外脚手架结构主要采用钢管脚手架，在雨期施工应注意的

要点有：雨季来临前严格按《脚手架施工方案》认真检查防雷接地，

对不符合处从速进行修补，避免遭受雷击，凡有安全隐患的立即整改。

大雨期间，不得进行脚手架的搭设和拆除；大雨、大风后应及时

对脚手架进行检查修理，有安全隐患的整改合格后方可投入使用。

遇有雷雨天气，外架上人员必须立即离去以避免遭受雷击。每次

大风雨过后由安全员对外架全面检查无问题后才能容许使用。

1.3 机电安装工程

1.3.1 雨季施工的设备管理

进入施工现场露天存放的电气仪表设备，如开关箱(柜)、电动机

等都要有防雨设施，不容许放在低洼地方，防止被水浸泡。电气仪表

设备要尽快运入库房，减少露天存放而增加的防护设施费用。

所有施工用电设备(如：电焊机、砂轮机、剪板机、套丝机等)

都应有防雨设施。氧气瓶、乙炔瓶在室外放置时应采取防雨措施。

1.3.2 雨季施工的材料管理

进入现场的保温材料及消音材料一定要存入库房，露天存放时应

垫起，用苫布盖好，不要使材料受潮和雨淋。

在仓库内保管的焊接材料，要保证离地离墙不少于 300mm 的距

离，室内要通风干燥，以保证焊材在干燥的环境下保存。

露天存放的钢材下边应用道木或方木垫起避免被水浸泡。材料周

围应有畅通的排水沟以防积水。

1.3.3 雨季施工焊接管理

雨季室外焊接时，为了保证焊接质量，室外施焊部位都要有防雨

棚，雨天没有防雨设施不准施焊。

电焊条受潮后影响使用，使用前应用电热箱烘干。烘干温度控制

在 50-80℃

对重要焊口要搭设防雨棚或准备好篷布盖好在暴风雨突来时保

护焊缝免受温度骤变影响焊接质量，当相对湿度大于 90%时应停止作

业。

注意清理焊接场地的易燃物，以免发生火灾，一般在大风天气应

停止施工。

1.3.4 雨季施工技术质量管理（与土建配合施工时尤其要注意）

将暗配电管及管口封好，以免水和杂物流进管内，影响后序施工。

做好设备预留孔洞的防雨措施如施工现场地下部分设备已安装完毕，

要采取措施防止设备受潮、被水浸泡。

现场中外露的管道或设备，应用塑料布或其它防雨材料盖好。

敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理。

1.3.5 雨期施工质量保证措施

雨期施工，在质量保证方面应注意材料及成品的防风、防雨及成

品保护，以及如何保证测量的精度等几个方面。具体质量保证措施如

下：

1）测量放线质量措施

雨季空气潮湿，在雨季进行施工测量精度，应注意以下几点：

尽量避免雨中进行测量作业，如确需在雨中进行测量作业时，应

打伞遮仪器主机及棱镜等，避免雨淋。

雨季测量作业完毕应先将仪器表面水汽擦干，然后放置阴凉处或

用电吹风吹干才可放入仪器箱內，才不致造成水汽进入仪器内部导致

仪器失准现象。在进行二等水准测量等精密测量作业时，应避开地面

蒸汽大的时间段，减少地面蒸汽引起的视线误差。

作业前测定外界温度，钢尺量距时进行温差改正；雨后重新放线，

不能为抢进度而利用墨迹模糊的线而造成墙、柱位置的偏移。雨后重

新放线。

2）焊接质量保证措施

主要是应对风雨，焊接时应防风、防雨淋。雨天室外不得进行焊

接施工。做好材料的储存及保管。

1.4 预应力构件吊装工程

必须提前掌握天气状况，雨天不得进行吊装作业

f、安全保证措施

1.1 雨期施工期间各施工人员应认真学习国家规范、规程及有关

雨期施工的文件和各项技术措施，提高质量、安全意识，严格按规范

施工，不得违章指挥，要加强天气预报的收听，做好雨天防范措施。

做好现场排水。以排为主，堵、抽为辅，排、抽、堵相结合。

1.2 雨期施工中，在防雨防汛的同时，要注意防止火灾发生。在

雾、雨天、须在施工现场周围，危险地段设置警告标志，并及时清除

积水，保证行人和车辆安全通行

1.3 施工临时用电

在室内抹灰、垫层等潮湿作业环境中，应使用安全电压照明器。

工作手灯应用胶把和网罩保护。严禁在雷电交加时，触摸电线或接地

装置，以防雷击伤人。大雨天不得动用带电设备。雨季前后要对所有

电气设备进行遥表，要经常检修施工现场磷电电气设备线路，测试接

地保护和绝缘性能。露天的机电设备要加防雨罩或搭设防雨棚。照明

变压器应有防雨，防潮措施。

g、雨期施工环保措施

本工程雨施的项目有室内装修工程等，我们将针对雨施项目的施

工特点，制定切实可行的措施。

在雨季到来前，对现场的临时道路进行一次全面检查，对破坏的

路面进行修补、对未硬化的路面进行硬化、减少裸露场地，防止扬尘。

施工车辆经过的场区内及场外道路，每天派专人清扫，保持道路

整洁，不积水，不泥泞。设专人清扫施工现场，各种材料码放整齐，

保持场容整洁。人员、车辆雨天进入室内时，应尽量将泥浆在室外擦

干净，避免带入室内污染成品。

雨季潮湿，施工机械容易出现故障，应加强维修保养、经常用润

滑油润滑，杜绝不正常运转所伴随的噪声。

加强雨施期间的污水控制。雨季蚊蝇容易滋生，生活区内不能积水，

食堂要做好防蝇措施，剩饭菜及时处理。生、熟食品要分开，生、熟

刀具要分开。防止食物中毒事件发生。厕所每天冲洗，做到清洁无异

味