{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["第1页","第2页","第3页"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第1页","index":0,"n_rows":26,"n_cols":36,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,26,0],[0,1,0,31],[0,32,26,32],[1,1,1,31],[2,1,2,25],[3,1,3,31],[4,1,4,3],[4,4,4,10],[4,11,4,14],[4,15,4,19],[4,20,4,22],[4,23,4,31],[5,1,5,3],[5,4,5,10],[5,11,5,14],[5,15,5,19],[5,20,5,22],[5,23,5,31],[6,1,6,3],[6,4,6,10],[6,11,6,14],[6,15,6,19],[6,20,6,22],[6,23,6,31],[7,1,7,3],[7,4,7,31],[8,1,8,8],[8,9,8,12],[8,13,8,15],[8,16,8,25],[8,26,8,31],[9,1,25,1],[9,3,9,8],[9,9,9,12],[9,16,9,25],[9,26,9,31],[10,3,10,8],[10,9,10,12],[10,16,10,25],[10,26,10,31],[11,3,11,8],[11,9,11,12],[11,16,11,25],[11,26,11,31],[12,3,12,8],[12,9,12,12],[12,16,12,25],[12,26,12,31],[13,2,16,2],[13,3,16,3],[13,4,13,8],[13,9,13,12],[13,26,13,31],[14,4,14,8],[14,9,14,12],[14,26,14,31],[15,4,15,8],[15,9,15,12],[15,26,15,31],[16,4,16,8],[16,9,16,12],[16,26,16,31],[17,3,17,8],[17,9,17,12],[17,16,17,25],[17,26,17,31],[18,3,18,8],[18,9,18,12],[18,16,18,25],[18,26,18,31],[19,3,19,8],[19,9,19,12],[19,16,19,25],[19,26,19,31],[20,3,20,8],[20,9,20,12],[20,16,20,25],[20,26,20,31],[21,3,21,8],[21,9,21,12],[21,16,21,25],[21,26,21,31],[22,3,22,8],[22,9,22,12],[22,16,22,25],[22,26,22,31],[23,3,23,8],[23,9,23,12],[23,16,23,25],[23,26,23,31],[24,3,24,8],[24,9,24,12],[24,16,24,25],[24,26,24,31],[25,3,25,8],[25,9,25,12],[25,16,25,25],[25,26,25,31],[26,1,26,31]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"方木和原木结构检验批质量验收记录"]
[null,"GD-C3-51371",{"$nulls":24},"0",null,"0",null,"1"]
[]
[null,"单位(子单位)\r\n工程名称",null,null,"铭智资料培训中心",{"$nulls":6},"分部(子分部)\r\n工程名称\r\n",{"$nulls":3},"主体结构-木结构",{"$nulls":4},"分项工程\r\n名称",null,null,"方木与原木结构"]
[null,"总承包\r\n施工单位",{"$nulls":9},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批容量"]
[null,"专业承(分)\r\n包单位",null,null,"/",{"$nulls":6},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批部位",null,null,"GD-C3-51371 方木和原木结构检验批质量验收记录"]
[null,"施工、验收\r\n依据",null,null,"《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2012/《木结构通用规范》GB55005-2021"]
[null,"验收项目",{"$nulls":7},"设计要求及\r\n规范规定",{"$nulls":3},"最小/实际\r\n抽样数量",null,null,"检查记录",{"$nulls":9},"检查\r\n结果",{"$nulls":6},"应测点数","合格点数","合格率"]
[null,"主控项目",1,"方木、原木结构的形式、结构布置和构件尺寸",{"$nulls":5},"设计要求",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,2,"木材与木产品的种类、材质等级或强 度等级应符合设计文件的规定， 并应有产品质量合格证书，除方木与原木外， 尚应有产品标识。",{"$nulls":5},"《木结构通用规范》GB55005-2021\r\n第6.0.7条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,3,"进场木材均应作弦向静曲强度见证检验",{"$nulls":5},"第4.2.3条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,4,"方木、原木及板材的目测材质等级",{"$nulls":5},"第4.2.4条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,5,"各类构 件制作 时及构 件进场 时木材 的平均 含水率","原木或方木",{"$nulls":4},"≤25%",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"板材及规格材",{"$nulls":4},"≤20%",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"受拉构件的连接板",{"$nulls":4},"≤18%",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"处于通风条件不畅环境下的木构件",{"$nulls":4},"≤20%",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,6,"承重钢构件和连接所用钢材检验",{"$nulls":5},"第4.2.6条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,7,"焊条质量检验",{"$nulls":5},"第4.2.7条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,8,"螺栓、螺帽质量检验",{"$nulls":5},"第4.2.8条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,9,"圆钉质量检验",{"$nulls":5},"第4.2.9条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,10,"圆钢拉杆质量要求",{"$nulls":5},"第4.2.10条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,11,"承重钢构件中焊缝焊脚高度和焊接质量",{"$nulls":5},"第4.2.11条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,12,"木结构各类连接节点的位置、连接件的种类、规格和数量应符合设计文件的规定",{"$nulls":5},"《木结构通用规范》GB55005-2021\r\n第6.0.8条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,13,"木桁架支座节点的齿连接和螺栓连接",{"$nulls":5},"第4.2.13条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,14,"抗震设防烈度为8度及以上时，抗震措施要求",{"$nulls":5},"第4.2.14条",{"$nulls":4},"/"]

{"sheet":"第2页","index":1,"n_rows":32,"n_cols":36,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,32,0],[0,1,0,31],[0,32,32,32],[1,1,1,31],[2,1,2,25],[3,1,3,31],[4,1,4,8],[4,9,4,12],[4,13,4,15],[4,16,4,25],[4,26,4,31],[5,1,31,1],[5,2,31,2],[5,3,7,3],[5,4,5,8],[5,9,5,12],[5,26,5,31],[6,4,6,8],[6,9,6,12],[6,26,6,31],[7,4,7,8],[7,9,7,12],[7,26,7,31],[8,3,9,3],[8,4,8,8],[8,9,8,12],[8,26,8,31],[9,4,9,8],[9,9,9,12],[9,26,9,31],[10,3,11,3],[10,4,10,8],[10,9,10,12],[10,26,10,31],[11,4,11,8],[11,9,11,12],[11,26,11,31],[12,3,15,3],[12,4,13,8],[12,9,13,10],[12,12,13,12],[12,13,13,13],[12,14,13,14],[12,15,13,15],[12,16,13,16],[12,17,13,17],[12,18,13,18],[12,19,13,19],[12,20,13,20],[12,21,13,21],[12,22,13,22],[12,23,13,23],[12,24,13,24],[12,25,13,25],[12,26,13,31],[12,33,13,33],[12,34,13,34],[12,35,13,35],[14,4,15,8],[14,9,15,10],[14,12,15,12],[14,13,15,13],[14,14,15,14],[14,15,15,15],[14,16,15,16],[14,17,15,17],[14,18,15,18],[14,19,15,19],[14,20,15,20],[14,21,15,21],[14,22,15,22],[14,23,15,23],[14,24,15,24],[14,25,15,25],[14,26,15,31],[14,33,15,33],[14,34,15,34],[14,35,15,35],[16,3,16,8],[16,9,16,12],[16,26,16,31],[17,3,17,8],[17,9,17,12],[17,26,17,31],[18,3,20,3],[18,4,18,8],[18,9,18,12],[18,26,18,31],[19,4,20,5],[19,6,19,8],[19,9,19,12],[19,26,19,31],[20,6,20,8],[20,9,20,12],[20,26,20,31],[21,3,27,3],[21,4,22,8],[21,9,22,10],[21,12,22,12],[21,13,22,13],[21,14,22,14],[21,15,22,15],[21,16,22,16],[21,17,22,17],[21,18,22,18],[21,19,22,19],[21,20,22,20],[21,21,22,21],[21,22,22,22],[21,23,22,23],[21,24,22,24],[21,25,22,25],[21,26,22,31],[21,33,22,33],[21,34,22,34],[21,35,22,35],[23,4,27,5],[23,6,25,8],[23,9,23,12],[23,13,25,13],[23,14,25,14],[23,15,25,15],[23,16,25,16],[23,17,25,17],[23,18,25,18],[23,19,25,19],[23,20,25,20],[23,21,25,21],[23,22,25,22],[23,23,25,23],[23,24,25,24],[23,25,25,25],[23,26,25,31],[23,33,25,33],[23,34,25,34],[23,35,25,35],[24,9,25,10],[24,12,25,12],[26,6,27,8],[26,9,27,10],[26,12,27,12],[26,13,27,13],[26,14,27,14],[26,15,27,15],[26,16,27,16],[26,17,27,17],[26,18,27,18],[26,19,27,19],[26,20,27,20],[26,21,27,21],[26,22,27,22],[26,23,27,23],[26,24,27,24],[26,25,27,25],[26,26,27,31],[26,33,27,33],[26,34,27,34],[26,35,27,35],[28,3,29,8],[28,9,29,10],[28,12,29,12],[28,13,29,13],[28,14,29,14],[28,15,29,15],[28,16,29,16],[28,17,29,17],[28,18,29,18],[28,19,29,19],[28,20,29,20],[28,21,29,21],[28,22,29,22],[28,23,29,23],[28,24,29,24],[28,25,29,25],[28,26,29,31],[28,33,29,33],[28,34,29,34],[28,35,29,35],[30,3,31,3],[30,4,30,8],[30,9,30,12],[30,26,30,31],[31,4,31,8],[31,9,31,12],[31,26,31,31],[32,1,32,31]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"方木和原木结构检验批质量验收记录（续）"]
[null,"GD-C3-51371/1",{"$nulls":24},"0",null,"0",null,"1"]
[]
[null,"验收项目",{"$nulls":7},"设计要求及\r\n规范规定",{"$nulls":3},"最小/实际\r\n抽样数量",null,null,"检查记录",{"$nulls":9},"检查\r\n结果",{"$nulls":6},"应测点数","合格点数","合格率"]
[null,"一般项目",1,"构件截面尺寸\r\n(mm)\r\n","方木和胶合木构件 截面的高度、宽度",{"$nulls":4},-3,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"板材厚度、宽度",{"$nulls":4},-2,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"原木构件梢径",{"$nulls":4},-5,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},"构件长度(mm)","长度≤15m",{"$nulls":4},"±10",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"长度＞15m",{"$nulls":4},"±15",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},"桁架高度(mm)","长度≤15m",{"$nulls":4},"±10",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"长度＞15m",{"$nulls":4},"±15",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},"受压或压弯构\r\n件纵向弯曲\r\n(mm)\r\n","方木、胶合木构件",{"$nulls":4},"L/500（L=",null,null,")",null,"/"]
[]
[{"$nulls":4},"原木构件",{"$nulls":4},"L/200（L=",null,null,")",null,"/"]
[]
[{"$nulls":3},"弦杆节点距离(mm)",{"$nulls":5},"±5",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},"齿连接刻槽深度(mm)",{"$nulls":5},"±2",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},"支座节点受剪面(mm)","长度",{"$nulls":4},"-1",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"宽度",null,"方木、胶合木",null,null,"-3",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"原木",null,null,"-4",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},"螺栓中心间距\r\n(mm)\r\n","进孔处",{"$nulls":4},"±0.2d(d=",null,null,")",null,"/"]
[]
[{"$nulls":4},"出孔处",null,"垂直木纹方 向",null,null,"±0.5d 且不大于",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":9},"4B/100（d=",null,null,")"]
[]
[{"$nulls":6},"顺木纹方向",null,null,"±1d（d=",null,null,")",null,"/"]
[]
[{"$nulls":3},"钉进孔处的中心间距(mm)",{"$nulls":5},"±1d（d=",null,null,")",null,"/"]
[]
[{"$nulls":3},"桁架起拱(mm)\r\n","支座下弦中心线",{"$nulls":4},"±20",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"跨中下弦中心线",{"$nulls":4},-10,{"$nulls":4},"/"]

{"sheet":"第3页","index":2,"n_rows":34,"n_cols":36,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,34,0],[0,1,0,31],[0,32,34,32],[1,1,1,31],[2,1,2,25],[3,1,3,31],[4,1,4,8],[4,9,4,12],[4,13,4,15],[4,16,4,25],[4,26,4,31],[5,1,26,1],[5,3,5,8],[5,9,5,12],[5,16,5,25],[5,26,5,31],[6,3,6,8],[6,9,6,12],[6,16,6,25],[6,26,6,31],[7,3,7,8],[7,9,7,12],[7,16,7,25],[7,26,7,31],[8,3,8,8],[8,9,8,12],[8,16,8,25],[8,26,8,31],[9,2,16,2],[9,3,16,5],[9,6,9,8],[9,9,9,12],[9,26,9,31],[10,6,12,8],[10,9,10,12],[10,13,12,13],[10,14,12,14],[10,15,12,15],[10,16,12,16],[10,17,12,17],[10,18,12,18],[10,19,12,19],[10,20,12,20],[10,21,12,21],[10,22,12,22],[10,23,12,23],[10,24,12,24],[10,25,12,25],[10,26,12,31],[10,33,12,33],[10,34,12,34],[10,35,12,35],[11,9,12,9],[11,10,11,11],[11,12,12,12],[12,10,12,11],[13,6,14,8],[13,9,14,10],[13,12,14,12],[13,13,14,13],[13,14,14,14],[13,15,14,15],[13,16,14,16],[13,17,14,17],[13,18,14,18],[13,19,14,19],[13,20,14,20],[13,21,14,21],[13,22,14,22],[13,23,14,23],[13,24,14,24],[13,25,14,25],[13,26,14,31],[13,33,14,33],[13,34,14,34],[13,35,14,35],[15,6,15,8],[15,9,15,12],[15,26,15,31],[16,6,16,8],[16,9,16,12],[16,26,16,31],[17,2,25,2],[17,3,25,3],[17,4,21,5],[17,6,17,8],[17,9,17,12],[17,26,17,31],[18,6,18,8],[18,9,18,12],[18,26,18,31],[19,6,19,8],[19,9,19,12],[19,26,19,31],[20,6,20,8],[20,9,20,12],[20,26,20,31],[21,6,21,8],[21,9,21,12],[21,26,21,31],[22,4,22,8],[22,9,22,12],[22,26,22,31],[23,4,23,8],[23,9,23,12],[23,26,23,31],[24,4,25,5],[24,6,24,8],[24,9,24,12],[24,26,24,31],[25,6,25,8],[25,9,25,12],[25,26,25,31],[26,3,26,8],[26,9,26,12],[26,16,26,25],[26,26,26,31],[27,1,29,5],[27,6,29,15],[27,16,29,16],[27,17,27,21],[27,22,27,31],[28,17,28,21],[28,22,28,31],[29,17,29,31],[30,1,32,5],[30,6,32,15],[30,16,32,16],[30,17,30,31],[31,17,31,21],[31,22,31,31],[32,17,32,31],[33,1,33,31],[34,1,34,31]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"方木和原木结构检验批质量验收记录（续2）"]
[null,"GD-C3-51371/2",{"$nulls":24},"0",null,"0",null,"1"]
[]
[null,"验收项目",{"$nulls":7},"设计要求及\r\n规范规定",{"$nulls":3},"最小/实际\r\n抽样数量",null,null,"检查记录",{"$nulls":9},"检查\r\n结果",{"$nulls":6},"应测点数","合格点数","合格率"]
[null,"一般项目",2,"齿连接质量要求",{"$nulls":5},"第4.3.2条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,3,"螺栓连接（含受拉接头）的螺栓数目、排列方式、间隙、边距和端距",{"$nulls":5},"第4.3.3条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,4,"钉连接质量要求",{"$nulls":5},"第4.3.4条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,5,"木构件受压接头",{"$nulls":5},"第4.3.5条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,6,"木桁架、梁及柱的安装\r\n(mm)",null,null,"结构中心线的间距",null,null,"±20",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"垂直度",null,null,"H/200 且不大于 15",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":9},"(H=",null,null,")"]
[]
[{"$nulls":6},"受压或压弯构件纵向弯曲",null,null,"L/300（L=",null,null,")",null,"/"]
[]
[{"$nulls":6},"支座轴线对支承面中心位移",null,null,10,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"支座标高",null,null,"±5",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,7,"屋\r\n面\r\n木\r\n构\r\n架\r\n的\r\n安\r\n装(mm)","檩条、\r\n椽木",null,"方木、胶合 木截面",null,null,-2,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"原木梢径",null,null,-5,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"间距",null,null,-10,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"方木、胶合木上表面平直",null,null,4,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"原木上表面平直",null,null,7,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"油毡搭接宽度",{"$nulls":4},-10,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"挂瓦条间距",{"$nulls":4},"±5",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"封山、封檐板",null,"下边缘",null,null,5,{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"表面",null,null,8,{"$nulls":4},"/"]
[null,null,8,"屋盖结构支撑系统的完整性",{"$nulls":5},"第4.3.8条",{"$nulls":4},"/"]
[null,"施工单位\r\n检查结果",{"$nulls":15},"项目负责人："]
[{"$nulls":17},"质量员："]
[{"$nulls":17},"年  月  日"]
[null,"监理单位\r\n验收结论"]
[{"$nulls":17},"专业监理工程师："]
[{"$nulls":17},"年  月  日"]
[null,"注：d为螺栓或钉的直径；L为构件长度；B为板的总厚度；H为桁架或柱的高度；L为构件长度。"]