{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["第1页"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第1页","index":0,"n_rows":18,"n_cols":31,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,18,0],[0,1,0,31],[0,32,18,32],[1,1,1,31],[2,1,2,25],[3,1,3,31],[4,1,4,3],[4,4,4,10],[4,11,4,14],[4,15,4,19],[4,20,4,22],[4,23,4,31],[5,1,5,3],[5,4,5,10],[5,11,5,14],[5,15,5,19],[5,20,5,22],[5,23,5,31],[6,1,6,3],[6,4,6,10],[6,11,6,14],[6,15,6,19],[6,20,6,22],[6,23,6,31],[7,1,7,3],[7,4,7,31],[8,1,8,8],[8,9,8,12],[8,13,8,15],[8,16,8,25],[8,26,8,31],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,3,11,3],[9,4,9,8],[9,9,9,12],[9,26,9,31],[10,4,11,5],[10,6,10,8],[10,9,10,12],[10,26,10,31],[11,6,11,8],[11,9,11,12],[11,26,11,31],[12,1,14,5],[12,6,14,15],[12,16,14,16],[12,17,12,21],[12,22,12,31],[13,17,13,21],[13,22,13,31],[14,17,14,31],[15,1,17,5],[15,6,17,15],[15,16,17,16],[15,17,15,31],[16,17,16,21],[16,22,16,31],[17,17,17,31],[18,1,18,31]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录"]
[null,"GD-C3-51623",{"$nulls":24},"0",null,"0",null,"1"]
[]
[null,"单位(子单位)\r\n工程名称",null,null,"铭智资料培训中心",{"$nulls":6},"分部(子分部)\r\n工程名称\r\n",{"$nulls":3},"建筑给水排水及供暖-热源及辅助设备",{"$nulls":4},"分项工程\r\n名称",null,null,"绝热"]
[null,"总承包\r\n施工单位",{"$nulls":9},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批容量"]
[null,"专业承(分)\r\n包单位",null,null,"/",{"$nulls":6},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批部位",null,null,"GD-C3-51623 热源及辅助设备绝热检验批质量验收记录"]
[null,"施工、验收\r\n依据",null,null,"建筑给水排水及供暖施工方案/《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002"]
[null,"验收项目",{"$nulls":7},"设计要求及\r\n规范规定",{"$nulls":3},"最小/实际\r\n抽样数量",null,null,"检查记录",{"$nulls":9},"检查\r\n结果"]
[null,"一般项目",1,"保温层允许偏差(mm)","厚度δ",{"$nulls":4},"+0.1δ\r\n-0.05δ",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":4},"表面平\r\n整度",null,"卷材",null,null,"5",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"涂抹",null,null,"10",{"$nulls":4},"/"]
[null,"施工单位\r\n检查结果",{"$nulls":15},"施工员："]
[{"$nulls":17},"质量员："]
[{"$nulls":17},"年  月  日"]
[null,"监理单位\r\n验收结论"]
[{"$nulls":17},"专业监理工程师："]
[{"$nulls":17},"年  月  日"]