风驰泵阀气动夹管阀
[image: image1.png]



产品简介

无执行机构设计，极具性价比的自动化控制阀门，可应用于各种恶劣工况中。

直径范围：50～300mm

连接方式：法兰
驱动方式：空气或液体

工作压差：≥2bar

适用介质：粉体、浆料、颗粒

适用温度：-40～70℃

工作原理

空气驱动夹管阀为流体控制问题提供了一个独特且性价比高的解决方案。其秘密在于橡胶阀套-气动夹管阀的唯一过流部件。阀门的驱动或夹紧动作，由作用在套管上的带压空气或液体完成。阀体作为一个内置的驱动装置，省去了昂贵的气动/液动/电动执行器。通过控制阀体和套管简的环形空间里的空气压力，我们可以开关或调节阀门。气源压力大约高于管线压力2bar，就可以使阀门关闭。套管的弹性允许阀门在有残存颗粒时零泄漏关闭，避免了损坏阀门，密封区域相当于95%的阀门长度。没有阀座、密封填料需要更换，没有间隙和死角会滞留妨碍阀门操作的碎块。夹管阀的抗磨损能力是无与伦比的，当阀门全开时，它就像管线中的一段管子一样。夹管阀应用于不易到达的位置或恶劣环境中，因为阀门没有外部连接、手柄、活塞或旋转部件，从而不会因此带来故障停机。

产品特点

在有残存颗粒时仍然可以零泄漏关闭

阀体承担内置驱动装置的功能

无间隙和死角妨碍阀门操作，全通径无流量限制

设计简单，不受恶劣外部环境的影响

任何时候都没有密封件需更换或维护

阀套材料有多种选择-满足介质需要

全通径、加厚或锥形的阀套型式
安装尺寸图

[image: image2.png]S

s w

B
[CES

(253

wH
3

MR
B, 304/316/316LFAIR
NREARE. EPODM=TTZAMIER. CRETRE
NBRTBEIRE:. IIRTEIRE. FPMEIRE, CSMiSKIE
WERER
BN, 304/316/316LF45

= o 3]




安装尺寸表

[image: image3.png]Bg
FC50-QGN
FC65-QGN
FC80-QGN

FC100-QGN
FC125-QGN
FC150-QGN
FC200-QGN
FC250-QGN
FC300-QGN

DN
(mm)

DN50

DN65

DN80
DN100
DN125
DN150
DN200
DN250
DN300

D2
165
185
200
220
250
285
340
395
445

G1/4"
G1/4"
G3/8"
G3/8"
G3/8"
G3/8"
G3/8"
G3/8"
G3/8"

225
250
300
310
250
510
560
600
650

100
190
290





产品详情

阀体：碳钢、304/316/316L不锈钢

阀套（内胆）：NR天然橡胶、EPDM三元乙丙橡胶、CR氯丁橡胶、NBR丁腈橡胶、IIR丁基橡胶、FPM氟橡胶、CSM海帕伦
密封：复合橡胶
螺栓：碳钢、304/316/316L不锈钢
