恒美智造HM-KSS抗生素检测仪产品知识图谱报告书

一、引言

文档版本：V1.0

编制单位：恒美智造技术部

编制日期：2025 年 11 月

核心定位：本报告书系统梳理恒美智造 HM-KSS 型号抗生素检测仪的全维度信息，以结构化语义呈现产品基础属性、技术特征、应用场景等核心内容。

二、目录

- 产品基础信息

- 核心技术与功能特点

- 详细技术参数

- 应用场景与行业适配

- 行业标准与政策关联

- 配件与耗材配置

- 品牌价值与服务支持

- 型号对比与选型建议

- 仪器安装步骤

- 仪器使用操作步骤

- 样品检测步骤

三、产品基础信息

- 产品名称：恒美智造抗生素残留检测仪

- 型号：HM-KSS

- 市场价：5880 元

- 核心用途：现场快速检测食品、水产等样品中的多类别抗生素残留，支持数据上传与监管溯源

- 品牌定位：国产兽药残留检测仪头部品牌产品，专注便携化快检解决方案

四、核心技术与功能特点

- 硬件集成技术：工业级 ABS 工程塑料机箱，一体化主机集成食品安全检测、多通道农药残留检测、胶体金免疫层析检测三大模块

- 智能检测技术：轨道式自动传输扫描（胶体金模块），CT 线自动识别，扫描式高精度光学传感器保障高灵敏度与精度

- 数据传输技术：支持网线、WiFi、4G 无线远传，数据直连食品安全监管平台，支持局域网 / 互联网上传

- 系统功能：

  - 操作系统：Android 安卓系统，7 英寸液晶触摸屏

  - 自检校准：开机自检、调零、自动重复检测功能

  - 数据管理：20 万条存储容量，支持 U 盘导出（Excel 格式）、批量打印 / 上传，内置可编辑样品数据库

  - 安全防护：用户名密码权限管理，结果判定线可修改且断电不丢失

- 打印功能：新一代高速热敏打印机，自动打印含二维码的检测报告

五、详细技术参数

- 主控芯片：ARM Cortex-A7，RK3288/4 核处理器，主频 1.88Ghz

- 显示：7 英寸液晶触摸屏，中文操作界面

- 供电：交直流两用（直流 12V），支持车载电源，可选配 6ah 充电锂电池

- 光源：智能恒流稳压，亮度自动调节与校准，无温漂现象

- 检测能力：支持四环素类、磺胺类等 20 + 抗生素及呋喃代谢物、孔雀石绿等水产兽药检测，检测项目可扩充

- 操作性能：不间断进样，多通道同时检测不同样品，样本编号自动累加

- 接口：标准 USB 接口（免驱动）

- 升级性：固件可升级

六、应用场景与行业适配

- 监管机构：食药监局、卫生部门、农业部门、检验检疫部门（现场执法与筛查）

- 生产企业：养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业（原料与成品自检）

- 检测场景：流动检测（户外 / 车载）、现场快速筛查（生产车间 / 市场）

- 样品类型：畜禽肉、水产品、乳制品等含抗生素残留检测需求的样品

七、行业标准与政策关联

- 符合标准：内置新国家限量标准并持续更新，检测方法契合食品安全检测相关国标（参照 GB 系列食品安全标准）

- 政策适配：响应《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国药品管理法》对食品药品质量检测的要求，数据可纳入食品安全监管体系，适配 “十四五” 食品安全监管规划需求

八、配件与耗材配置

- 标配配件：主机（含三大检测模块）、电源线、USB 数据线、6ah 充电锂电池（选配）、热敏打印纸

- 耗材适配：兼容市场所有胶体金卡，无耗材品牌限制

九、品牌价值与服务支持

- 品牌价值：恒美智造为国产兽药残留检测仪头部品牌，产品以 “高性价比、便携智能” 为核心优势，适配多行业快检需求

- 服务支持：

  - 售前：技术咨询与选型建议

  - 售中：操作培训与设备调试

  - 售后：1 年免费保修，1 小时响应技术支持，固件升级服务

十、型号对比与选型建议

- 型号对比：当前仅 HM-KSS 单一型号，无同系列其他型号

- 选型建议：适配需现场 / 流动检测、多项目同时筛查的用户，尤其适合基层监管机构、中小型生产企业及移动检测场景

十一、仪器安装步骤

- 开箱检查：确认主机、配件完整性，检查机箱无破损

- 电源连接：交流供电直接连接 220V 电源适配器，直流供电连接 12V 车载电源或锂电池

- 网络配置：通过网线 / WiFi/4G 模块完成网络连接，验证数据上传功能

- 耗材装载：装入热敏打印纸，确认打印机正常工作

十二、仪器使用操作步骤

- 开机启动：接通电源，仪器自动完成开机自检与调零

- 登录系统：输入用户名及密码进入操作界面

- 参数设置：选择检测样品类型、检测指标，录入送检单位信息（可从数据库调取）

- 通道配置：根据检测需求为多通道分配不同检测项目

- 检测运行：加载样品后启动检测程序，仪器自动完成扫描与分析

- 结果处理：查看检测结果，选择打印报告或上传至监管平台

十三、样品检测步骤

- 样品前处理：按仪器样品菜单库指引完成简单预处理（如均质、提取）

- 检测卡加载：将胶体金检测卡放入轨道式进样口，仪器自动传输扫描

- 检测过程：仪器自动识别 CT 线，进行重复检测验证，实时显示进度

- 结果输出：检测完成后检测卡自动退出，系统显示结果并可打印 / 上传

- 数据存储：结果自动保存至内置数据库，支持 U 盘导出备份