{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["第1页"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第1页","index":0,"n_rows":46,"n_cols":32,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,46,0],[0,1,0,32],[0,33,46,33],[1,1,1,32],[2,1,2,26],[3,1,3,32],[4,1,4,4],[4,5,4,10],[4,11,4,15],[4,16,4,20],[4,21,4,24],[4,25,4,32],[5,1,5,4],[5,5,5,10],[5,11,5,15],[5,16,5,20],[5,21,5,24],[5,25,5,32],[6,1,6,4],[6,5,6,10],[6,11,6,15],[6,16,6,20],[6,21,6,24],[6,25,6,32],[7,1,7,4],[7,5,7,32],[8,1,8,9],[8,10,8,13],[8,14,8,16],[8,17,8,26],[8,27,8,32],[9,1,19,1],[9,3,9,9],[9,10,9,13],[9,17,9,26],[9,27,9,32],[10,2,12,2],[10,3,10,9],[10,10,10,13],[10,17,10,26],[10,27,10,32],[11,3,11,9],[11,10,11,13],[11,17,11,26],[11,27,11,32],[12,3,12,9],[12,10,12,13],[12,17,12,26],[12,27,12,32],[13,2,15,2],[13,3,13,9],[13,10,13,13],[13,17,13,26],[13,27,13,32],[14,3,14,9],[14,10,14,13],[14,17,14,26],[14,27,14,32],[15,3,15,9],[15,10,15,13],[15,17,15,26],[15,27,15,32],[16,3,16,9],[16,10,16,13],[16,17,16,26],[16,27,16,32],[17,3,17,9],[17,10,17,13],[17,17,17,26],[17,27,17,32],[18,3,18,9],[18,10,18,13],[18,17,18,26],[18,27,18,32],[19,3,19,9],[19,10,19,13],[19,17,19,26],[19,27,19,32],[20,1,39,1],[20,3,20,9],[20,10,20,13],[20,17,20,26],[20,27,20,32],[21,3,21,9],[21,10,21,13],[21,17,21,26],[21,27,21,32],[22,3,22,9],[22,10,22,13],[22,17,22,26],[22,27,22,32],[23,3,23,9],[23,10,23,13],[23,17,23,26],[23,27,23,32],[24,3,24,9],[24,10,24,13],[24,17,24,26],[24,27,24,32],[25,3,25,9],[25,10,25,13],[25,17,25,26],[25,27,25,32],[26,2,29,2],[26,3,29,4],[26,5,26,9],[26,10,26,13],[26,27,26,32],[27,5,27,9],[27,10,27,13],[27,27,27,32],[28,5,29,5],[28,6,28,9],[28,10,28,13],[28,27,28,32],[29,6,29,9],[29,10,29,13],[29,27,29,32],[30,2,33,2],[30,3,33,4],[30,5,30,9],[30,10,30,13],[30,27,30,32],[31,5,31,9],[31,10,31,13],[31,27,31,32],[32,5,32,9],[32,10,32,13],[32,27,32,32],[33,5,33,9],[33,10,33,13],[33,27,33,32],[34,2,36,2],[34,3,36,4],[34,5,35,5],[34,6,34,9],[34,10,34,13],[34,27,34,32],[35,6,35,9],[35,10,35,13],[35,27,35,32],[36,5,36,9],[36,10,36,13],[36,27,36,32],[37,2,39,2],[37,3,39,4],[37,5,37,9],[37,10,37,13],[37,27,37,32],[38,5,38,9],[38,10,38,13],[38,27,38,32],[39,5,39,9],[39,10,39,13],[39,27,39,32],[40,1,42,6],[40,7,42,16],[40,17,42,17],[40,18,40,22],[40,23,40,32],[41,18,41,22],[41,23,41,32],[42,18,42,32],[43,1,45,6],[43,7,45,16],[43,17,45,17],[43,18,43,32],[44,18,44,22],[44,23,44,32],[45,18,45,32],[46,1,46,32]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"锅炉安装检验批质量验收记录"]
[null,"GD-C3-51619",{"$nulls":25},"0",null,"0",null,"1"]
[]
[null,"单位(子单位)\r\n工程名称",{"$nulls":3},"铭智资料培训中心",{"$nulls":5},"分部(子分部)\r\n工程名称",{"$nulls":4},"建筑给水排水及供暖-热源及辅助设备",{"$nulls":4},"分项工程\r\n名称",{"$nulls":3},"锅炉安装"]
[null,"总承包\r\n施工单位",{"$nulls":9},"项目负责人",{"$nulls":9},"检验批容量"]
[null,"专业承(分)\r\n包单位",{"$nulls":3},"/",{"$nulls":5},"项目负责人",{"$nulls":9},"检验批部位",{"$nulls":3},"GD-C3-51619 锅炉安装检验批质量验收记录"]
[null,"施工、验收\r\n依据",{"$nulls":3},"《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》GB50242-2002"]
[null,"验收项目",{"$nulls":8},"设计要求及\r\n规范规定",{"$nulls":3},"最小/实际\r\n抽样数量",null,null,"检查记录",{"$nulls":9},"检查\r\n结果"]
[null,"主控项目",1,"锅炉基础验收",{"$nulls":6},"设计要求",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,2,"非承压锅炉安装，应严格按设计或产品说明书的要求施工",{"$nulls":6},"第13.2.2条",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},"以天然气为燃料的锅炉的天然气释放管或大气排放管不得直接通向大气，应通向贮存或处理装置",{"$nulls":6},"第13.2.3条",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},"两台或两台以上燃油锅炉共用一个烟囱时，每一台锅炉的烟道上均应配备风阀或挡板装置，并应具有操作调节和闭锁功能",{"$nulls":6},"第13.2.4条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,3,"锅炉火焰烘炉",{"$nulls":6},"第13.5.1条",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},"烘炉结束后",{"$nulls":6},"第13.5.2条",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},"锅炉在烘炉、煮炉合格后，应进行48h的带负荷连续试运行",{"$nulls":6},"第13.5.3条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,4,"排污管和排污阀安装",{"$nulls":6},"第13.2.5条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,5,"锅炉和省煤器的水压试验",{"$nulls":6},"第13.2.6条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,6,"机械炉排冷态试运行",{"$nulls":6},"第13.2.7条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,7,"本体管道焊接",{"$nulls":6},"第13.2.8条",{"$nulls":4},"/"]
[null,"一般项目",1,"锅炉煮炉",{"$nulls":6},"第13.5.4条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,2,"铸铁省煤器肋片破损数",{"$nulls":6},"第13.2.12条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,3,"锅炉本体安装的坡度",{"$nulls":6},"第13.2.13条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,4,"锅炉炉底风室",{"$nulls":6},"第13.2.14条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,5,"省煤器出入口管道及阀门",{"$nulls":6},"第13.2.15条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,6,"电动调节阀安装",{"$nulls":6},"第13.2.16条",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,7,"锅炉安装允许偏差(mm)",null,"坐标",{"$nulls":4},"10",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":5},"标高",{"$nulls":4},"±5",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":5},"中心线垂直度","立式锅炉炉体全高",{"$nulls":3},"4",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"卧式锅炉炉体全高",{"$nulls":3},"3",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,8,"链条炉排安装允许偏差(mm)",null,"炉排中心位置",{"$nulls":4},"2",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":5},"前后中心线的相对标高差",{"$nulls":4},"5",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":5},"前轴、后轴的水平度(每米)",{"$nulls":4},"1",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":5},"墙壁板间两对角线长度之差",{"$nulls":4},"5",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,9,"往复炉排安装允许偏差(mm)",null,"炉排片间隙","纵向",{"$nulls":3},"1",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":6},"两侧",{"$nulls":3},"2",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":5},"两侧板对角线长度之差",{"$nulls":4},"5",{"$nulls":4},"/"]
[null,null,10,"省煤器支架安装允许偏差(mm)",null,"支承架的水平方向位置",{"$nulls":4},"3",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":5},"支承架的标高",{"$nulls":4},"0，-5",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":5},"支承架纵横水平度(每米)",{"$nulls":4},"1",{"$nulls":4},"/"]
[null,"施工单位\r\n检查结果",{"$nulls":16},"施工员："]
[{"$nulls":18},"质量员："]
[{"$nulls":18},"年  月  日"]
[null,"监理单位\r\n验收结论"]
[{"$nulls":18},"专业监理工程师："]
[{"$nulls":18},"年  月  日"]