{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["第1页"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第1页","index":0,"n_rows":23,"n_cols":37,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,23,0],[0,2,0,32],[0,33,23,33],[1,2,1,32],[2,2,2,26],[3,2,3,32],[4,2,4,4],[4,5,4,11],[4,12,4,15],[4,16,4,20],[4,21,4,23],[4,24,4,32],[5,2,5,4],[5,5,5,11],[5,12,5,15],[5,16,5,20],[5,21,5,23],[5,24,5,32],[6,2,6,4],[6,5,6,11],[6,12,6,15],[6,16,6,20],[6,21,6,23],[6,24,6,32],[7,2,7,4],[7,5,7,32],[8,2,8,9],[8,10,8,13],[8,14,8,16],[8,17,8,26],[8,27,8,32],[9,1,16,1],[9,2,16,2],[9,4,9,9],[9,10,9,13],[9,17,9,26],[9,27,9,32],[10,4,10,9],[10,10,10,13],[10,17,10,26],[10,27,10,32],[11,4,11,9],[11,10,11,13],[11,17,11,26],[11,27,11,32],[12,4,12,9],[12,10,12,13],[12,17,12,26],[12,27,12,32],[13,4,13,9],[13,10,13,13],[13,17,13,26],[13,27,13,32],[14,4,14,9],[14,10,14,13],[14,17,14,26],[14,27,14,32],[15,4,15,9],[15,10,15,13],[15,17,15,26],[15,27,15,32],[16,4,16,9],[16,10,16,13],[16,17,16,26],[16,27,16,32],[17,2,19,6],[17,7,19,16],[17,17,19,17],[17,18,17,22],[17,23,17,32],[18,18,18,22],[18,23,18,32],[19,18,19,32],[20,2,22,6],[20,7,22,16],[20,17,22,17],[20,18,20,32],[21,18,21,22],[21,23,21,32],[22,18,22,32],[23,2,23,32]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,null,"气体灭火系统调试检验批质量验收记录"]
[null,null,"GD-C3-51627",{"$nulls":24},"0",null,"0",null,"1"]
[]
[null,null,"单位(子单位)\r\n工程名称",null,null,"铭智资料培训中心",{"$nulls":6},"分部(子分部)\r\n工程名称\r\n",{"$nulls":3},"建筑给水排水及供暖-气体灭火系统",{"$nulls":4},"分项工程\r\n名称",null,null,"系统调试"]
[null,null,"总承包\r\n施工单位",{"$nulls":9},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批容量"]
[null,null,"专业承(分)\r\n包单位",null,null,"/",{"$nulls":6},"项目负责人",{"$nulls":8},"检验批部位",null,null,"GD-C3-51627 气体灭火系统调试检验批质量验收记录"]
[null,null,"施工、验收\r\n依据",null,null,"《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007"]
[null,null,"验收项目",{"$nulls":7},"设计要求及\r\n规范规定",{"$nulls":3},"最小/实际\r\n抽样数量",null,null,"检查记录",{"$nulls":9},"检查\r\n结果",{"$nulls":6},"应测点数","合格点数","合格率"]
[null,"主控项目","控\r\n制项目",1,"气体灭火系统的调试应在系统安装完毕，并宜在相关的火灾报警系统和开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完成后进行",{"$nulls":5},"第6.1.1条",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},2,"气体灭火系统调试前应具备完整的技术资料",{"$nulls":5},"第6.1.2条",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},3,"调试前应检查系统组件和材料的型号、规格、数量以及系统安装质量",{"$nulls":5},"第6.1.3条",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},4,"进行调试试验时，应采取可靠措施，确保人员和财产安全",{"$nulls":5},"第6.1.4条",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},5,"调试项目应包括模拟启动试验、模拟喷气试验和模拟切换操作试验",{"$nulls":5},"第6.1.5条",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":3},6,"调试完成后应将系统各部件及联动设备恢复正常状态",{"$nulls":5},"第6.1.6条",{"$nulls":4},"/"]
[{"$nulls":15},"/"]
[{"$nulls":15},"/"]
[null,null,"施工单位\r\n检查结果",{"$nulls":15},"施工员："]
[{"$nulls":18},"质量员："]
[{"$nulls":18},"年  月  日"]
[null,null,"监理单位\r\n验收结论"]
[{"$nulls":18},"专业监理工程师："]
[{"$nulls":18},"年  月  日"]