城市管网安全提升项目可行性研究报告-地方政府专项债券

- 1、建设目标

认真贯彻落实党中央和国务院的各项决策部署，适应中国特色新型城镇化需要，把加强城市地下管线建设管理作为履行政府职能的重要内容，统筹地下管线规划建设、管理维护、应急防灾等全过程，综合运用各项政策措施，提高创新能力，全面加强城市地下管线建设管理。坚持先地下、后地上，先规划、后建设，科学编制城市地下管线等规划，合理安排建设时序，提高城市基础设施建设的整体性、系统性。加强城市地下管线维修、养护和改造，提高管理水平，及时发现、消除事故隐患，切实保障地下管线安全运行。按照国家统一要求，结合不同地区实际，科学确定城市地下管线的技术标准、发展模式。稳步推进地下综合管廊建设，加强科学技术和体制机制创新。

- 2、发展背景

城市地下管线是指城市范围内供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。在城市化进程加速的今天，规模庞大的排水管网如同城市的隐形血管埋设在地下，我国大多数城市的排水管网规模已经庞大，涵盖了数千公里的管道，管道直径从小至数厘米至大至数米不等。这些管道网络贯穿城市的各个角落，负责排放雨水和污水，确保城市正常运转。

目前，城市排水管网的老化问题日益突出，大部分城市的排水管道已经使用了数十年，甚至更长时间。这些管道的老化导致了管道损坏、渗漏、断裂等问题的频繁发生，给城市环境和市民生活带来了负面影响。城市排水管网中的污水不仅包括家庭生活污水，还包括工业废水和雨水排放。由于排水管网老化和维护不足，污水泄漏和混合原导致城市水体污染，对生态环境造成危害。在强降雨和台风等极端天气条件下，城市排水管网的排水能力经常不足。雨水排放不畅会导致城市内涝，对市民的生活和财产造成严重影响。传统的排水管理模式主要依赖于人工巡检、经验判断及事后补救，存在响应速度慢、信息不透明、决策效率低等问题。仅靠人工难以管理，已越来越难以适应日益扩大的管网系统，如何保证管网高效运转已成为制约城市安全与发展的重大挑战。

- 3、项目建设的重要性

城市地下管网建设在现代城市规划和发展中扮演着至关重要的角色，其重要性主要体现在以下几个方面：

(一)提升城市基础设施水平

城市地下管网作为城市基础设施的重要组成部分，直接影响到城市居民的生活质量和城市运行效率。完善的城市地下管网系统可以有效解决城市供水、排水、供气、供热等基础设施问题，保障城市居民的正常生活和工作需求。通过科学规划和建设城市地下管网，可以提升城市的基础设施水平，进一步提高城市的整体竞争力和发展水平。

(二)促进城市可持续发展

城市地下管网建设是城市可持续发展的重要保障。通过建设智能化、高效化的地下管网系统，可以有效减少资源浪费和环境污染，提升城市资源利用效率，实现经济、社会和环境的协调发展。合理规划和建设城市地下管网，不仅可以满足当前城市的需求，还能为未来城市发展留下更多的空间和可能性，为城市可持续发展奠定坚实基础。

(三)保障城市安全和稳定

城市地下管网建设对于保障城市的安全和稳定具有重要意义。强化城市地下管网的建设和管理，可以有效预防地下管道事故的发生，确保城市供水、供电、供气等基础设施的正常运行，提高城市应急响应能力和抗灾能力。同时，健全的地下管网系统也能有效防止非法违规施工和地下资源争夺，维护城市的公共秩序和安全稳定。

(四)推动城市智慧化和数字化发展

城市地下管网建设是城市智慧化和数字化发展的重要支撑。通过引入先进的信息技术和管理手段，建设智能化的地下管网系统，可以实现对管网设施的实时监测和管理，提高城市基础设施运行效率和服务水平。借助大数据、人工智能等技术手段，优化管网布局和运行模式，提升城市管理水平和服务质量，推动城市向智慧化、数字化方向迈进。

- 4、项目建设的发展方向

（1）加强排水管网的排查与治理，实施动态更新与维护策略。面对城市地下庞大复杂的排水管网系统，通过数字技术将排水源头、管网、排口等全线纳入专业管理，推动管网运营由事后处置转变为事前防治，可利用南京安透可智能系统有限公司自主研发的高科技管道机器人、传感器等装备，对城市地下雨污管网进行数字化排查，自动采集管网运行数据，如水位、流量、水质等，助力提高城市管网的运行和管理水平，推进对排水管网的动态管理，为城市排水管网系统的安全稳定运行提供可靠的保障。

（2）建立数据清洗与校验机制，确保管网数据及时准确。每当有新的管网建成或者旧管网进行改造后，都要第一时间将相关数据更新到系统中。在数据录入的过程中，可以利用大数据算法建立一套完善的数据清洗与校验机制，根据城市管网拓扑图及内部水位、流量、水质等运转数据情况，对异常数据进行标识预警，把错误的、过时的信息统统清理出去，同时借助拓扑关系对数据进行定期体检，确保管网数据录入及时准确。

（3）打破信息孤岛，推动系统整合与信息共享。这需要我们建立一个统一的信息平台，将各种信息系统连接起来，实现数据的互通有无。同时，还要制定一套完善的信息共享机制，确保各部门之间能够及时、准确地获取所需信息，从而实现协同工作。

（4）构建多层次的安全防护体系，确保系统稳定运行与数据安全。通过加强网络安全管理、定期进行安全漏洞检查和修复、使用加密技术保护数据安全等措施，提升系统安全防护等级。同时，还要建立一支专业的安全应急响应团队，一旦发生安全事件，能够迅速做出反应，将损失降到最低。

（5）加强公众参与，构建共治共享的城市排水生态。排水信息化管理不仅仅是政府和企业的责任，也需要公众的广泛参与。管网平台可以通过向公众开放部分数据接口，鼓励公众参与管网管理，通过公众参与与互动平台，公众可以了解管网运行状况，提供线索和建议，形成政府、企业、公众三方协同治理的良好局面，有助于增强社会整体的防灾减灾能力。

项目可行性研究报告（2023年5月1日新版）编制大纲

- 一、概论

- 二、项目建设背景及必要性

- 三、项目需求分析与产出方案

- 四、项目选址与要素保障

- 五、建设方案

- 六、项目运营方案

- 七、环境保护

- 八、节能分析

- 九、项目投资估算与资金筹措

- 十、项目影响效果分析

- 十一、项目风险管控方案

- 十二、社会稳定性风险分析

- 十三、研究结论及建议