# 2025年农村消防知识试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1. 农村火灾发生的主要原因是什么？

A. 电气线路老化

B. 农事用火不慎

C. 儿童玩火

D. 以上都是

2. 农村家庭预防电气火灾的有效措施是？

A. 随意增加电器

B. 使用劣质插座

C. 定期检查线路，避免超负荷用电

D. 长时间离开时电器不断电

3. 农村柴草堆放的安全距离应保持多少米？

A. 不少于2米

B. 不少于5米

C. 不少于10米

D. 不少于15米

4. 农村发生火灾时，正确的报警电话是？

A. 110

B. 119

C. 120

D. 122

5. 农村家庭应配备哪种类型的灭火器？

A. 只需配备水型灭火器

B. 只需配备泡沫灭火器

C. 配备适合家庭使用的ABC干粉灭火器

D. 不需要配备灭火器

6. 农村房屋建筑防火间距不应小于多少米？

A. 3米

B. 5米

C. 8米

D. 10米

7. 农村沼气池使用过程中，以下哪种行为是错误的？

A. 定期检查管道是否漏气

B. 在沼气池附近使用明火

C. 保持通风良好

D. 遵守安全操作规程

8. 农村祭祀用火时，应注意什么？

A. 可以在易燃物附近焚烧纸钱

B. 用火后立即离开

C. 选择安全地点，并确保火源完全熄灭

D. 祭祀时不需要看管火源

9. 农村家庭厨房防火，以下做法错误的是？

A. 烹饪时不离开厨房

B. 油锅起火时用水扑救

C. 定期清洗抽油烟机

D. 不在厨房堆放易燃物品

10. 农村消防通道的宽度不应小于多少米？

A. 2米

B. 3米

C. 4米

D. 5米

 二、填空题（每题2分，共6题）

1. 农村消防工作实行"预防为主，_________"的方针。

2. 农村房屋建筑材料应优先选择_________材料。

3. 农村家庭应至少每_________检查一次电气线路安全。

4. 农村消防水源主要包括_________、水井和消防水池。

5. 农村柴草堆放应远离_________和电力设施。

6. 农村消防安全"三懂三会"是指懂基本消防知识、懂预防火灾措施、懂扑救初起火灾；会报警、会使用消防器材、_________。

 三、判断题（每题2分，共6题）

1. 农村可以在田间地头随意焚烧秸秆。（ ）

2. 农村房屋装修时可以使用易燃材料。（ ）

3. 农村家庭可以使用铜丝、铁丝代替保险丝。（ ）

4. 农村沼气池使用后可以立即进入池内清理。（ ）

5. 农村祭祀用火后，应确保火源完全熄灭后方可离开。（ ）

6. 农村消防栓周围3米内不得堆放物品。（ ）

 四、多项选择题（每题2分，共2题）

1. 农村家庭预防火灾的措施包括（ ）

A. 定期检查电气线路

B. 不私拉乱接电线

C. 不超负荷用电

D. 随意堆放易燃物品

2. 农村火灾逃生自救的方法有（ ）

A. 用湿毛巾捂住口鼻

B. 低姿势前进

C. 乘坐电梯逃生

D. 切断电源和气源

 五、简答题（每题5分，共2题）

1. 简述农村家庭电气火灾的预防措施。

2. 农村发生火灾时，如何正确报警并说明火灾情况？

 参考答案及解析

 一、单项选择题

1. 答案：D

解析：农村火灾发生的原因是多方面的，包括电气线路老化、农事用火不慎、儿童玩火等多种因素。因此，预防农村火灾需要综合考虑各种因素，采取综合措施。

2. 答案：C

解析：预防电气火灾的有效措施包括定期检查线路，避免超负荷用电，不使用劣质电器和插座，离开时及时关闭电源等。随意增加电器、使用劣质插座和长时间离开时电器不断电都会增加电气火灾的风险。

3. 答案：C

解析：农村柴草堆放应保持足够的安全距离，一般不应少于10米，以防止火灾蔓延。同时，柴草堆放应远离建筑物、电力设施和道路等。

4. 答案：B

解析：火灾报警电话是119，110是报警电话，120是急救电话，122是交通事故报警电话。农村发生火灾时应立即拨打119报警。

5. 答案：C

解析：农村家庭应配备适合家庭使用的ABC干粉灭火器，因为它可以扑救多种类型的火灾，包括固体物质火灾、液体火灾和气体火灾。只配备水型灭火器或泡沫灭火器可能无法应对所有类型的火灾。

6. 答案：D

解析：根据《建筑设计防火规范》，农村房屋建筑之间的防火间距不应小于10米，以确保火灾发生时不会迅速蔓延到相邻建筑。

7. 答案：B

解析：沼气是易燃易爆气体，在沼气池附近使用明火是非常危险的，可能引起爆炸。正确做法是定期检查管道是否漏气，保持通风良好，并严格遵守安全操作规程。

8. 答案：C

解析：农村祭祀用火时应选择安全地点，远离易燃物，并确保用火后有专人看管，火源完全熄灭后方可离开，防止引发火灾。

9. 答案：B

解析：油锅起火时用水扑救是错误的，因为水会使油火飞溅，扩大火势。正确的做法是用锅盖或湿布覆盖油锅，隔绝空气，使火熄灭。

10. 答案：C

解析：农村消防通道的宽度不应小于4米，以确保消防车辆能够顺利通行，及时到达火灾现场进行扑救。

 二、填空题

1. 答案：防消结合

解析："预防为主，防消结合"是我国消防工作的基本方针，强调在做好火灾预防工作的同时，也要做好火灾扑救的准备工作，两者相辅相成。

2. 答案：阻燃

解析：农村房屋建筑材料应优先选择阻燃材料，以提高建筑物的防火性能，减少火灾发生的可能性和火灾蔓延的速度。

3. 答案：半年

解析：农村家庭应至少每半年检查一次电气线路安全，及时发现和排除电气线路老化、短路等隐患，预防电气火灾的发生。

4. 答案：河流

解析：农村消防水源主要包括河流、水井和消防水池等。在火灾发生时，这些水源可以提供灭火用水，是农村消防工作的重要保障。

5. 答案：建筑物

解析：农村柴草堆放应远离建筑物和电力设施，以防止柴草堆发生火灾时蔓延到建筑物或引发电气火灾，确保农村消防安全。

6. 答案：会逃生自救

解析：农村消防安全"三懂三会"是指懂基本消防知识、懂预防火灾措施、懂扑救初起火灾；会报警、会使用消防器材、会逃生自救。这是提高农村居民消防安全意识和自救能力的重要内容。

 三、判断题

1. 答案：×

解析：农村不应在田间地头随意焚烧秸秆，因为这种行为容易引发火灾，造成环境污染，还可能影响交通安全。正确的做法是按照当地政府的规定，在指定地点、指定时间内进行秸秆焚烧，并采取必要的防火措施。

2. 答案：×

解析：农村房屋装修时不应使用易燃材料，而应优先选择阻燃材料，以提高房屋的防火性能，减少火灾风险。

3. 答案：×

解析：农村家庭不可以用铜丝、铁丝代替保险丝，因为铜丝、铁丝的熔点高，当电路过载时不会熔断，无法起到保护作用，容易引发电气火灾。

4. 答案：×

解析：农村沼气池使用后不能立即进入池内清理，因为沼气池内可能残留沼气，遇到明火可能引发爆炸。进入沼气池前应先通风，并进行气体检测，确保安全。

5. 答案：√

解析：农村祭祀用火后，应确保火源完全熄灭后方可离开，这是预防火灾的重要措施，可以避免祭祀用火引发火灾。

6. 答案：√

解析：农村消防栓周围3米内不得堆放物品，这是为了确保消防栓在火灾发生时能够正常使用，不影响消防人员的操作。

 四、多项选择题

1. 答案：ABC

解析：农村家庭预防火灾的措施包括定期检查电气线路、不私拉乱接电线、不超负荷用电等，这些措施可以有效预防电气火灾的发生。随意堆放易燃物品会增加火灾风险，不属于预防火灾的措施。

2. 答案：ABD

解析：农村火灾逃生自救的方法包括用湿毛巾捂住口鼻、低姿势前进、切断电源和气源等，这些措施可以减少吸入有毒烟气，避免被高温烟气伤害，并防止火势扩大。乘坐电梯逃生是错误的，因为火灾时电梯可能断电，成为"陷阱"。

 五、简答题

1. 答案：农村家庭电气火灾的预防措施包括：

（1）定期检查电气线路，发现老化、破损及时更换；

（2）不私拉乱接电线，不超负荷用电；

（3）使用合格的电器产品，不使用"三无"产品；

（4）大功率电器使用专用插座，避免一个插座连接多个电器；

（5）离家或睡觉前关闭不必要的电源，拔掉插头；

（6）不在电器上覆盖易燃物品，保持电器周围通风良好；

（7）安装漏电保护器，定期检测其功能是否正常；

（8）学习电气安全知识，提高安全意识。

解析：电气火灾是农村火灾的主要原因之一，采取有效的预防措施可以大大降低电气火灾的风险。这些措施涵盖了电气线路的检查、电器使用规范、安全习惯养成等多个方面，需要农村居民全面掌握并严格执行。

2. 答案：农村发生火灾时，正确报警并说明火灾情况的方法包括：

（1）立即拨打119火警电话；

（2）清晰说明火灾发生的准确地点，包括省、市、县、乡、村、组及具体位置；

（3）说明火灾类型，如房屋火灾、山林火灾、秸秆火灾等；

（4）说明火势大小，是否有人员被困，是否有爆炸危险；

（5）留下报警人的姓名和联系电话，以便消防部门联系；

（6）派人到村口或路口引导消防车辆；

（7）报警后，组织人员疏散，确保人员安全。

解析：正确报警是火灾初期扑救和人员疏散的关键环节。报警时提供准确的信息可以帮助消防部门快速制定灭火方案，调派适当的救援力量。农村地区往往地理位置偏远，交通不便，提供准确的火灾位置信息尤为重要。同时，报警后应立即组织人员疏散，确保人员安全，这是报警工作的首要目标。