## Sheet1
办公室危险有害因素清单
序号 | 场所活动 设备物料 | 危险因素 | 可能导致的后果 (环境影响) | 时态 | 状态 | 现有控制措施(或处理现状与排向) | 评价 |  |  | 风险分数
[7 empty] | L | s | R(M)
1 | 电脑操作 | 电脑辐射 | 职业性眼病 | 现在 | 正常 | 端正坐姿，不要长时间盯着电脑屏幕，利用空间 做眼保健操，有条件时更换液晶显示器 | 2 | 4 | 8 | 中度
2 | 打开水 | 开水 | 烫伤 | 现在 | 正常 | 按开水时瓶口对准龙头，轻开水龙头，防止开水 飞溅 | 2 | 3 | 4 | 一般
3 | 办公室 | 文件、工具放置在 柜子顶部 | 物体打击 | 现在 | 正常 | 文件工具整齐放入柜子中，不要随意乱放在高处 | 2 | 3 | 6 | 一般
4 | 办公室 | 踩凳子拿取高处物 品 | 摔伤 | 现在 | 正常 | 登高取东西时，选取结实的凳子，而且有人扶住 | 2 | 4 | 8 | 中度
5 | 办公室 | 手扶门框 | 夹伤 | 现在 | 正常 | 关门时注意观察有无人员手扶门框，门安装门 吸，防止风大自行关闭 | 2 | 3 | 6 | 一般
6 | 办公室 | 桌子、柜子摆放不 合适 | 碰伤、刮伤 | 现在 | 正常 | 桌子、柜子、凳子摆放要合理布局，防止来人碰 撞 | 2 | 2 | 4 | 一般
7 | 办公室 | 重物摆放在柜子高处， 柜子下边缺少配重 | 倾倒、碰伤 | 现在 | 正常 | 柜子下边防比较重的东西配重 | 2 | 3 | 6 | 一般
8 | 办公室 | 刀片，栽纸刀的使用 | 割伤 | 现在 | 正常 | 使用前，在手部易割伤的部位贴上橡皮膏，刀片 裁纸刀等锋利工具用完收起，防止割伤 | 2 | 3 | 4 | 一般
9 | 办公室 | 图钉、大头针、钉书钉 曲别针的使用 | 扎伤 | 现在 | 正常 | 使用完毕装在文具盒内，不要随意散落 | 2 | 3 | 6 | 一般
10 | 办公室 | 楼道拐弯处 | 碰头 | 现在 | 正常 | 走廊拐角处尽量绕大弯行走，防止迎面碰头 | 2 | 3 | 6 | 一般
11 | 办公室 | 不规范用电，用电超 负荷 | 火灾 | 现在 | 正常 | 使用多个插座，避免集中使用一个插座 | 1 | 5 | 5 | 重大
12 | 办公室 | 使用湿抹布擦拭用电 设备 | 火灾、触电 | 现在 | 正常 | 擦拭用电设备时先进性断电 | 1 | 5 | 5 | 重大
13 | 办公室 | 长时间使用空调导致 室内空气污浊 | 头疼、恶心 | 现在 | 正常 | 减少空调开放时间，经常开窗透气 | 2 | 3 | 4 | 一般
14 | 办公室 | 易燃品大量堆积 | 火灾 | 现在 | 正常 | 纸张不要大量在用电设备附近堆积，办公室配备 灭火器 | 1 | 5 | 5 | 重大
15 | 搬运桌子、纸箱 文件柜等重物 | 姿势不当 | 腰部扭伤 | 现在 | 正常 | 搬运重物量力而行，轻搬轻放，不要是蛮力 | 2 | 2 | 4 | 一般
16 | 办公室 | 空调噪声 | 噪声性耳聋 | 现在 | 正常 | 定期检修设备、保证设备良好运行 | 3 | 2 | 6 | 一般
17 | 办公室 | 打印机臭氧的排放 | 头晕、恶心 | 现在 | 正常 | 加强室内被通风 | 5 | 2 | 10 | 中度
18 | 复印机、扫描仪使月 | 强光辐射 | 放射性职业病 | 现在 | 正常 | 尽量较少复印，加强员工健康体检 | 5 | 2 | 10 | 中度
19 | 办公室、楼道、 楼梯 | 洒水 | 摔倒 | 现在 | 正常 | 及时清洁地面 | 5 | 2 | 10 | 中度
20 | 空调机 | 氟利昂的泄露 | 爆炸 | 现在 | 正常 | 定期检修 | 2 | 4 | 8 | 中度
21 | 办公室 | 个别员工患传染性疾病 | 传染给他人 | 现在 | 正常 | 定期体检，加强员工职业健康体检，发现传染病 人及时隔离 | 2 | 4 | 8 | 中度
22 | 办公室 | 吸烟 | 影响他人健康、火灾 | 现在 | 正常 | 加强室内通风，吸烟时远离他人，烟头及时熄灭 | 5 | 2 | 10 | 中度
23 | 办公室 | 手机超长时间充电 | 爆炸 | 现在 | 正常 | 手机 | 2 | 4 | 8 | 中度
24 | 上、下班 | 楼口积雪，积水 | 滑倒，摔伤 | 现在 | 正常 | 遇雨雪等特殊天气，及时清除积水，积雪，门口 铺设防滑垫，不穿高跟鞋上下班 | 2 | 4 | 8 | 中度
25 | 办公室布线 | 线路布置不合理 | 拌倒摔伤 | 现在 | 正常 | 办公室内电源线，网线合理布局 | 2 | 3 | 6 | 一般
26 | 办公室 | 废旧电脑、电器的废弃 | 环境污染 | 现在 | 正常 | 及时上交上级主管部门处理 | 2 | 4 | 8 | 中度
27 | 办公室 | 废电池 | 环境污染 | 现在 | 正常 | 建立修旧电池回收箱，使用完毕电池集中回收 | 2 | 4 | 8 | 中毒