# 2025年消防初级理论试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1. 根据《中华人民共和国消防法》，我国的消防工作方针是（ ）。

A. 预防为主，防消结合

B. 安全第一，预防为主

C. 预防为主，综合治理

D. 安全第一，综合治理

2. 火灾发生时，下列哪种逃生方法是错误的？（ ）

A. 用湿毛巾捂住口鼻，弯腰低姿前进

B. 乘坐电梯快速下楼

C. 沿疏散指示标志方向逃生

D. 切勿贪恋财物，迅速撤离

3. 下列物质中，属于A类火灾的是（ ）。

A. 汽油

B. 木材

C. 天然气

D. 电器设备

4. 干粉灭火器适用于扑救（ ）类火灾。

A. A类

B. B类

C. C类

D. 以上都可以

5. 消防安全重点单位应当进行（ ）防火巡查。

A. 每日

B. 每周

C. 每月

D. 每季度

6. 火灾报警电话是（ ）。

A. 110

B. 119

C. 120

D. 122

7. 下列哪种灭火器不适用于电器火灾？（ ）

A. 二氧化碳灭火器

B. 干粉灭火器

C. 泡沫灭火器

D. 七氟丙烷灭火器

8. 火灾现场逃生时，如果身上着火，应该（ ）。

A. 快速奔跑

B. 站立不动

C. 就地打滚

D. 大声呼救

9. 建筑物内的安全出口数量不应少于（ ）个。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

10. 消防安全重点单位应当建立（ ）制度。

A. 消防安全责任制

B. 消防安全巡查制

C. 消防安全培训制

D. 以上都是

 二、填空题（每题2分，共12分）

1. 火灾按照燃烧物质的不同，可分为A、B、C、D、E、F六类，其中A类火灾是指_________火灾。

2. 消防安全"四个能力"是指检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、_________能力和消防宣传教育能力。

3. 灭火器上的压力表指针指向_________区域表示压力正常。

4. 建筑物内的疏散通道宽度不应小于_________米。

5. 消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并建立_________。

6. 火灾报警系统主要由火灾探测器、_________和火灾报警控制器组成。

 三、判断题（每题2分，共12分）

1. 任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾的义务。（ ）

2. 发生火灾时，可以乘坐电梯快速逃生。（ ）

3. 消防安全重点单位应当定期组织消防演练，每年至少一次。（ ）

4. 灭火器应当放置在明显、易取用的位置，并设置指示标志。（ ）

5. 人员密集场所的门窗可以设置影响逃生和灭火救援的障碍物。（ ）

6. 消防安全重点单位应当对每名员工至少进行一次消防安全培训。（ ）

 四、多项选择题（每题2分，共4分）

1. 下列哪些行为是违反消防安全规定的？（ ）

A. 阻拦、占用消防通道

B. 损坏、挪用消防设施

C. 在安全出口处堆放杂物

D. 定期检查消防设施

2. 下列哪些物质属于易燃液体？（ ）

A. 汽油

B. 酒精

C. 柴油

D. 润滑油

 五、简答题（每题5分，共10分）

1. 简述灭火器的使用方法。

2. 简述火灾发生时的逃生自救方法。

 参考答案及解析

 一、单项选择题

1. 答案：A

解析：《中华人民共和国消防法》明确规定，我国的消防工作方针是"预防为主，防消结合"。选项B和D是安全生产的方针，选项C是综合治理的表述，都不符合消防法的规定。

2. 答案：B

解析：火灾发生时，乘坐电梯是非常危险的，因为火灾可能导致电梯断电，使人被困在电梯内。正确的逃生方法是用湿毛巾捂住口鼻，弯腰低姿前进，沿疏散指示标志方向逃生，并且切勿贪恋财物，迅速撤离。

3. 答案：B

解析：根据国家标准《火灾分类》，A类火灾是指固体物质火灾，如木材、纸张、棉毛等有机物质火灾。汽油属于B类火灾（液体火灾或可熔化固体物质火灾），天然气属于C类火灾（气体火灾），电器设备属于E类火灾（带电火灾）。

4. 答案：D

解析：干粉灭火器适用于扑救A类、B类、C类和E类火灾，是一种多用途灭火器。但需要注意的是，对于精密仪器和电气设备，使用干粉灭火器可能会造成二次损害，此时应优先选择二氧化碳灭火器。

5. 答案：A

解析：根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并建立巡查记录。普通单位可以每周进行一次防火检查。

6. 答案：B

解析：我国的火灾报警电话是119。110是报警电话，120是急救电话，122是交通事故报警电话。

7. 答案：C

解析：泡沫灭火器中含有水分，不适用于电器火灾，因为水可能导致触电或扩大火势。二氧化碳灭火器、干粉灭火器和七氟丙烷灭火器都适用于电器火灾。

8. 答案：C

解析：如果身上着火，应该立即就地打滚，压灭火焰。快速奔跑会助长火势，站立不动和大声呼救都不能有效灭火。

9. 答案：B

解析：根据《建筑设计防火规范》，建筑物内的安全出口数量不应少于2个，以保证在紧急情况下人员能够安全疏散。

10. 答案：D

解析：消防安全重点单位应当建立消防安全责任制、消防安全巡查制和消防安全培训制等多项制度，全面保障消防安全。

 二、填空题

1. 答案：固体物质

解析：根据国家标准《火灾分类》，A类火灾是指固体物质火灾，如木材、纸张、棉毛等有机物质火灾。

2. 答案：组织疏散逃生

解析：消防安全"四个能力"是指检查消除火灾隐患能力、扑救初起火灾能力、组织疏散逃生能力和消防宣传教育能力，这是消防安全管理的基本要求。

3. 答案：绿色

解析：灭火器上的压力表通常有三个区域：红色（压力不足）、绿色（压力正常）和黄色（压力过高）。指针指向绿色区域表示压力正常，可以正常使用。

4. 答案：1.1

解析：根据《建筑设计防火规范》，建筑物内的疏散通道宽度不应小于1.1米，以保证人员能够快速安全地疏散。

5. 答案：巡查记录

解析：消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并建立巡查记录，记录巡查情况、发现的问题及处理结果。

6. 答案：火灾报警按钮

解析：火灾报警系统主要由火灾探测器、火灾报警按钮和火灾报警控制器组成，用于及时发现火灾并发出警报。

 三、判断题

1. 答案：√

解析：《中华人民共和国消防法》明确规定，任何单位和个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾的义务，这是每个公民应尽的责任。

2. 答案：×

解析：火灾发生时，绝对不能乘坐电梯逃生，因为火灾可能导致电梯断电，使人被困在电梯内。正确的逃生方法是使用疏散楼梯。

3. 答案：√

解析：根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，消防安全重点单位应当定期组织消防演练，每年至少一次，以提高员工的应急处置能力。

4. 答案：√

解析：灭火器应当放置在明显、易取用的位置，并设置指示标志，以便在火灾发生时能够迅速找到并使用。

5. 答案：×

解析：根据《中华人民共和国消防法》，人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物，这是为了确保在紧急情况下人员能够快速疏散。

6. 答案：√

解析：根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，消防安全重点单位应当对每名员工至少进行一次消防安全培训，提高员工的消防安全意识和技能。

 四、多项选择题

1. 答案：ABC

解析：阻拦、占用消防通道，损坏、挪用消防设施，在安全出口处堆放杂物都是违反消防安全规定的行为，会严重影响火灾时的疏散和灭火工作。定期检查消防设施是符合消防安全规定的行为。

2. 答案：ABC

解析：汽油、酒精和柴油都属于易燃液体，闪点较低，容易挥发形成爆炸性混合物。润滑油虽然也属于液体，但闪点较高，不易燃烧，不属于易燃液体。

 五、简答题

1. 答案：

灭火器的使用方法可以概括为"提、拔、握、压"四个步骤：

（1）提：提起灭火器，奔赴火灾现场；

（2）拔：拔掉保险销；

（3）握：一手握住喷管前端，一手握住压把；

（4）压：对准火焰根部，用力压下压把，左右扫射，直至火焰完全熄灭。

解析：掌握正确的灭火器使用方法对于扑灭初起火灾至关重要。使用灭火器时，要注意站在火焰上风向，保持安全距离，对准火焰根部喷射，避免火焰复燃。对于不同类型的火灾，应选择合适的灭火器，如电器火灾应使用二氧化碳灭火器或干粉灭火器，油类火灾应使用干粉灭火器或泡沫灭火器等。

2. 答案：

火灾发生时的逃生自救方法包括：

（1）保持冷静，切勿惊慌；

（2）立即拨打119报警电话，说明火灾地点和情况；

（3）用湿毛巾捂住口鼻，弯腰低姿前进，避免吸入有毒烟气；

（4）沿疏散指示标志方向逃生，切勿乘坐电梯；

（5）如果门把手发烫，说明门外已是火海，不要开门，应另寻逃生路线；

（6）如果被困，应到阳台或窗口呼救，并用湿布堵塞门缝，防止烟气进入；

（7）身上着火时，应立即就地打滚压灭火焰，切勿奔跑；

（8）切勿贪恋财物，迅速撤离火场。

解析：火灾发生时，保持冷静是成功逃生的关键。有毒烟气是火灾致死的主要原因，因此要尽量减少吸入有毒烟气。熟悉建筑物的疏散路线和安全出口位置，平时要留意疏散指示标志，以便在紧急情况下能够迅速找到逃生路线。如果被困，要采取有效的自救措施，等待消防救援人员的到来。