特种设备安全培训考试题库

- 单选题：（5分/题，70分合格）

- 特种设备使用单位应当建立技术档案资料，它包括：（C）

- 当班运行记录    B、安全防护措施   C、设备运行故障和事故记录   D、保养维护资料

- 2、电梯安装、改造和维修单位承担电梯的日常维护保养、应当达到国家（B）标准的要求。

- A、一般性       B、强制性        C、非强制性        D、指导

- 3、（承压类）压力容器一般应当在投用后（ C）年内进行首次定期检验。

- A、1             B、2           C、3

- 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条规定，特种设备使用大内应当在特种设备投入使用前或投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。（C）应当至于该特种设备的显著位置。

- A、使用证书     B、登记证号      C、登记标志     D、登记机关名称

- 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备检验、检测机构的检验、检测人员可以同时在两个以上检验、检测机构执业；变更执业机构的，应当依法办理变更手续。（B）

- A、正确                   B、错误

6、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的使用应当具有规定的安全距离、（B）。

- A、技术要求        B、安全防护措施   C、附属设施

- 7、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备（B）承担，法律另由规定或者当事人另有约定的除外。

- A、使用单位         B、出租单位        C、物业公司

- 8、电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯（C）单位对电梯安全性能负责。

- A、使用             B、安装            C、制造

- 9、违反《特种设备专业人员监督管理办法》中“持证作业人员以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的”规定的，持证人3年内不得再次申请《特种设备作业人员证》。（A）

- A、正确             B、错误

- 10、特种设备安全工作应当坚持（A）、预防为主、节能环保、综合治理的原则。

- A、安全第一     B、效益第一    C、效率第一

- 11、特种设备事故发生后，事故发生单位应当立即启动事故应急预案，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并及时向事故发生地县以上特种设备安全监督管理部门和有关部门报告。（A）

- A、正确       B、错误

- 12、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知区级特种设备安全监督管理的部门。（B）

- A、正确         B、错误

- 13、《中华人民共和国特种设备法》规定：特种设备出现故障或者发生异常情况，特种设备使用单位应当对其进行全面检查，消除事故隐患，方可继续使用。（A）

- A、正确         B、错误

- 14、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前2个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。（B）

- A、正确                   B、错误

- 15、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位应当对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，并作出记录。（A）

- A、正确                   B、错误

- 16、《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。（C）应当置于该特种设备的显著位置。

- A、使用证书     B、登记证号     C、登记标志    D、登记机关名称

- 17、《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后（A）日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。

- A、30           B、60           C、20          D、10

- 18、使用单位的日常检查与使用状况记录、维保记录、年度自行检查记录或者报告、应急救援演习记录，定期检验报告，设备运行故障记录至少保存1年。（B）

- A、正确         B、错误

- 19、（通用类）（A ）按照《特种设备使用管理规则》规定，所使用设备操作规程一般包括安全注意事项。

- A、正确         B、错误

- 20、（承压类）按照《特种设备使用管理规则》规定，气瓶（车用气瓶除外）应当以（D ）为对象向登记机关办理使用登记。

- A、台           B、套           C、车          D、使用单位