类别

管控重难点

重点管控措施

建设单位

管控形式

1、结构复杂，现场拼装，有成百上千 1、编制详细的安装、使用、拆除方案并专家评审，做好详

的一级焊缝，同时，空中拆除也是个 细的安全技术交底；

2、顶模系统部件必须经厂家检测合格并提供相应检测报

2、随着结构的变形，顶模本体在空中 告，连接点必须牢固，所有焊缝必须进行探伤检测，并定

会有多次变形内收，全过程有多达将 期检查磨损情况；

安全管理

近 70 次顶升、承力件易老化，不断顶 3、要求施工单位成立以项目经理为首的顶模管理小组，统

升过程存在架体变形、设施故障、超 一协调（在顶模系统理顺前，必须由项目经理把关）；制定

3、本体存在较多设计缺陷，临边洞口 组织验收（建议要求施工单位派出技术专家参与验收），通

4、顶模系统重量千吨以上，提升过程 升前、后的验收表（该表应纳入专家评审），顶升原则上必

安全风险很大，每一个提升过程应作 须由监理总监签发顶升令后才可以进行顶升作业；

4、顶模系统严禁超载，严禁顶模平台堆载集中过大；

5、顶升预埋件的精度控制难度大，如 5、顶模临边洞口非常多，应做好临边防护，经常检查防护

误差较大，顶模在顶升过程中存在无 钢网的破损情况，检查翻板等开闭情况；

法及时就位的隐患，对顶模本体安全 6、提升前，要检查挂架导轮是否滑动无碍，兜底防护挡板

及工期会造成一定影响；

7、提升时需要派人在每个提升点下方观察牛腿收缩情况，

如果发现牛腿未能正常收缩立即通知控制室停止提升；

8、控制室内设置好每个提升点的提升力允许上限和下限，

提升过程任何一点提升力超值则控制器发出警报立即切断

1、塔吊、电梯的使用年限，生产厂家； 1、抓好专项施工方案，是否具有指导意义；

2、动臂塔核心筒外挂爬升技术难度较 2、招标文件中明确设备的使用年限，由主流厂家生产；

大，支座及附墙的质量把控；

3、群塔作业，易发生碰撞；

施工电梯 5、进度压力大，塔吊、电梯的过度使 6、安拆过程中，监理、施工单位必须全程旁站监督。

7、安拆过程（特别是动臂塔高空拆

8、超载。

1、项目地下室、塔楼、裙房部分高支 1、编制高支模专项方案并组织专家评审，做好过程交底；

模多，其中 B1 层非夹层区域、塔楼首 2、把控好材料入场关，督促监理加强对材料入场的检查验

层、塔楼公寓架空层、裙房会议中心 收，重点控制好钢管壁厚、扣件重量等；

楼层大都大于 8m 以上；

2、材料规格很难达标，钢管壁厚不足， 验收，对关键部位，如大梁底部、悬挑部位、梁交叉部位、 安全管理

扣件重量不够等； 扫地杆、剪刀撑等在验收时应重点关注；

3、施工班组易偷工减料不按照方案施 4、验收应由我方标段工程师组织各单位技术、生产、质量、

高支模

安全等专业工程师进行验收；

4、砼浇筑不按方案进行。

5、砼浇筑时，监理及施工单位必须全程旁站。

1、项目地处海边，风大，建筑高度超 1、工程达到一定阶段后，要求总承包单位编制消防方案；

过 300m，焊接量非常大，防火任务 2、临时消防系统需紧跟施工进度，每层配备消火栓、顶模

艰巨；

上安装 2 个 10m3 备用水箱，并定期检查其有效性；

2、机电、精装阶段动火作业量大，上 3、施工电梯直达顶模平台，核心筒内消防楼梯施工进度不

超高层消防

3、加强对动火作业的管理，实行动火审批制，专人监护并 安全管理

4、建立临时消防队，精装期间力争每 10 个楼层配一名消

5、重点做好易燃易爆物品、库房的管控；

6、制定应急预案，不时开展消防应急演练。

为保证工程施工进度一般采用流水线 1、建立以总承包单位为首的交叉作业协调机制，尽量从施

作业，即核心筒施工领先外框钢结构， 工安排上避免交叉作业，特别要注意处于上下同一垂直面

安全监督

多工种多作业面立体较多，加之现场 2、做好竖向隔断措施，要求钢结构、幕墙等单位设置悬挑

布置了多台塔吊，所以本项目的交叉 防护棚等。

1、吊次多，一次性起吊重量大（大型 1、要求施工单位编制吊装方案，对于超大超重构件（30

钢构件最大重量超过 30t），大量钢柱 吨以上）的吊装方案要组织专家评审；

钢梁及钢筋桁架楼板吊装，幕墙、机 2、做好对吊索具、吊斗等入场验收、过程监督，不定期对

电（冷却塔的水平吊运）大量材料设 其检查；

安全监督

安全监督

2、结构高，易受高空强风影响；

1、吊篮的大量使用；

2、高空动火作业与安装；

3、大型玻璃的水平吊运；

1、招标阶段约定好吊篮的使用年限，争取使用全新的吊篮；

2、做好对吊篮的入场验收、安装验收、使用过程监督；

3、制定详细有效的玻璃吊装方案，同时做好吊装过程监督。

2、强风（楼高临海，多台风）。

气候因素

安全监督

安全监督

1、临边洞口较多；

1、全项目强制推广定型化的临边防护措施；

2、拥有幕墙、钢结构等需高（悬）空 2、制定高（悬）控作业管理制度等；

作业的工种。 3、强制要求施工单位配备满足要求的 PPE。