[image: image7.jpg]



庄园
视频监控系统解决方案
（V1.0）
武汉伟创思博科技有限公司
http://www.51dvr.com
咨询热线：027-

31
概述


31.1
项目概况


31.2
设计原则


41.3
总体目标


41.4
设计依据


52
系统总体设计


52.1
总体设计思路


82.1.3传输部分


92.1.4显示与记录


102.3 总体设计方案


3
系统详细设计
11
113.1
前端子系统


133.2
存储子系统


163.3
显示控制子系统


4
附录
19
4.1
公司简介
19
264.2
售后





1 概述

1.1 项目概况
该项目是一座庄园，总建筑面积约33000多平米，长600米宽600米，技防监控系统是体现安全保卫功能先进性的重要环节。为了充分体现现代安防的时代特色，我们采用了国际上先进的安防产品，为贵方提供功能齐全、应用新颖、投资合理的方案。在本次设计中充分体现出可持续发展的理念，利用数字图像处理技术提供多种综合服务功能，此外,还应在日常的管理和维护中把管理费用降低。
1.2 设计原则
电子技术高速发展的今天，各种安防监控设备日趋先进和完善。对于设计者来说最重要的一点是如何将先进的技术和设备有机地加以结合，根据用户的实际情况使系统切实有效地发挥作用。

该安防系统的建设属百年大计, 必须有生命力, 经得起时间考验; 同时整个安防监控系统既要处于技术的尖端, 又能符合实际需要。因此，针对客户的要求，并结合我们多年的设计施工经验，在设计中应遵循下列原则：

先进性

该系统应充分考虑信息化社会迅猛发展的趋势，体现当代电子技术发展水平，选用先进、实用的技术和功能完善的安防产品，确保系统各种功能齐全，在近十年中技术继续处于领先地位，并随着科技的发展能不断改进完善。

可靠性

由于该系统主要用于安全防范领域，所以须确保系统本身具有很高的工作安全可靠性。系统所用设备应选用技术成熟、可靠性高的知名品牌安防产品，通过有效地连接，确保系统能够长时间无故障工作，单个设备突发故障不会影响整个系统正常工作，且系统自身应具有良好防范功能和应急备份功能。设备应采用模块化配置，便于集中管理与分散控制，总体结构应保证系统的兼容性和可扩展性。

经济实用性

当今应用于电视监控、安全防范领域的设备、器材品种繁多，性能、价格差别很大。在首先确保系统先进性、可靠性的基础上，我们还应该本着对用户负责的原则，最大限度地满足集团业务和未来发展的需求，确保耐久实用，使系统具有较高的性能价格比，减少浪费投资。系统设计综合考虑了各种因素，使系统在技术上达到先进性和成熟性的统一；性能上应具有很高的安全、可靠性；使用上应具有可维护性和可扩展性；并具有很高的性能价格比。

1.3 总体目标

· 构建一套高性能、高性价比视频监控系统；
· 实现480TVL(D1)以上高清晰图像质量；
· 提供海量数据存储系统和数据防丢失机制；
· 建设数字化监控中心；
· 建成的系统具备高可管理性、高可扩展性、易维护、易升级。
1.4 设计依据

《安全范工程技术规范》 （GB50348-2004）

《民用建设电气设计规范》 （JGJ/T16-92）

《工业电视系统工程设计规范》 （GBJ115-87）

《中华人民共和国公共安全行业标准》 （GA/T74-94）

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 （GB50198-94）

《防盗报警控制器通用技术条件》 （GB12663-90）

2 系统总体设计

2.1 总体设计思路

闭路电视监控系统应该说是跨学科跨行业的系统工程，以功能要求的不同可分为以下几个方面：

1） 前端摄像系统
2） 视频传输系统
3） 视频控制系统
4） 视频显示和记录系统
摄像部分是电视监控系统的前沿部分，是整个系统的“眼睛”，它把监视的内容变为图像信号，传送控制中心的监视器上，摄像部分的好坏及它产生的图像信号质量将影响整个系统的质量。

传输部分是系统的图像信号通道。

控制部分是整个系统的“心脏”和“大脑”，是实现整个系统功能的指挥中心。

显示部分一般是由几台或多台监视器组成，它的功能是将传送过来的图像一一显示出来。

闭路监控系统的粗略结构图如下图所示： 
监控系统结构图
	[image: image2.png]B HERERSY







　

2.1.1摄像部分

摄像部分一般安装在监视现场,它一般包括摄像机、镜头、防护罩、支架和云台等。它的作用是对监视区域进行摄像并将其转换成电信号。

摄像机

摄像机分为彩色和黑白两种，一般黑白摄像机要比彩色的灵敏度高，比较适合用于光线不足的地方，如果使用的目的只是监视景物的位置和移动，则可采用黑白摄像机；如果要分辨被摄像物体的细节，比如分辨衣服或景物的颜色，则选用彩色的效果会较好。

摄像机的规格大致可分为1/3〞、1/4〞、1/2〞和2/3〞等，安装方式有固定和带云台二种。
镜 头 

常用的镜头种类包括：手动/自动光圈定焦镜头和自动光圈变焦镜头两种。定焦镜头分为标准镜头和广角镜头两种。定焦镜头的适用范围如下：
手动光圈镜头---所需监视的环境照度变化不大，如室内。
自动光圈镜头---所需监视的环境照度变化大，如室外。
广角镜头---监视的角度较宽，距离较近。
标准镜头---监视的角度和距离适中。

常用的变焦镜头分为30倍、27倍和10倍等变焦镜头，另一种分法是：手动变焦和电动变焦（电动光圈和自动光圈）两种。
　  变焦镜头在规则上可以划分为：1/3〞、2/3〞、1/2〞和1〞等。选择变焦镜头的原则是：镜头的规格不应小于摄像机的规格，也就是说1/2〞的镜头可以与1/3〞的摄像机一起使用，但是1/3〞的镜头就不能够在1/2〞的摄像机上使用。
防护罩
防护罩分为室内型和室外型两种。室内的防护罩主要是防尘，有的也有作隐蔽作用，使监视场合和对象不易察觉受监视；室外防护罩的功能主要有防晒、防雨、防尘和防冻等作用。一般的室外防护罩都配有温度继电器，在温度高时自动打开风扇冷却，温度低时自动加热；下雨时可以人工控制雨刷器刷雨；有的室外防护罩的玻璃还可以加热，当防护罩上有结霜时，可以加热除霜。

云台

云台是安装、固定摄像机的支撑设备，它分为水平和全方位云台两种。水平云台适用于监视范围不大的情况，在水平云台上安装好摄像机后可调整摄像机俯仰的角度，达到最好的监视角度后可遥控水平旋转。
　　全方位云台适用于对大范围进行扫描监视，它可以大大增加摄像机的监视范围。云台高速姿态是由两台执行电动机来实现，电动机接受来自控制器的信号精确地运行定位。在控制信号的作用下，云台摄像机既可自动扫描监视区域，也可在监控中心值班人员的操纵下跟踪监视对象。
一般来说，水平旋转角度为0°～350°，垂直旋转角度为+90°。恒速云台的水平旋转速度一般在3°～10°/s，垂直速度为4°/s左右。变速云台的水平旋转速度一般在0°～32°/s，垂直旋转速度在0°～16°/s左右。在一些高速摄像系统中，云台的水平旋转速度高达200°/s以上，垂直旋转速度在30°/s以上。 
2.1.2控制部分

在智能监控系统中，闭路电视系统中的信息量与信息处理的工作量都很大，因此其控制台的操作一般都采用了矩阵来完成驱动云台巡视、视频切换、报警处理、设备状态自检等工作。
　　现在推出的数字视频监控报警系统采用计算机多媒体技术，以CCD摄像机作为监控探头，摄像机将获取的视频信号传输到主机，主机里的高速图像处理器进行数字化处理，将视频信号形成的图像与背景图像进行分析比较，若发现有差异就报警，因为这是一种全屏幕报警，因而不易漏报。同时主机自动采集报警图像并存入计算机，事后用户可根据时间、地点随时查阅报警现场的图像，以了解报警原因。系统将电视监控系统与报警合二为一，实现了监视、报警与图像记录的同步进行，而且这种系统中没有录像机，没有视频分配器，一切报警记录都在计算机的硬盘内，所有操作都根据屏幕上的软件提示动作，对使用者来说是一种全新概念的安全防护系统。
　　控制系统的切换方式主要有如下2种：
· 单步切换方式：使用控制键盘把任一路输入视频信号切换到主监视器上。

· 顺序切换方式：使用控制键盘编制的顺序切换方式程序，把系统中若干路输入视频信号编为一个程序，程序运行时，其画面可按预先设定。

2.1.3传输部分

传输系统包括视频信号和控制信号的传输。
视频信号的传输可用同轴电缆、光纤或双绞线，用双绞线传输时需可视频转换适配器。
控制信号的传输方式包括：
· 直接控制：控制中心直接把控制量，如云台和变焦距镜头的电源电流等，直接送入被控设备。特点是简单、直观、容易实现。在现场设备比较少，主机为手动控制时适用。但在被控的云台、镜头数量很多时，控制线缆数量多，线路复杂，所以在大系统中不采用。

· 多线编码的间接控制：控制中心把控制的命令编成二进制或其它方式的并行码，由多线传送到现场的控制设备，再由它转换成控制量来对现场摄像设备进行控制。这种方式比上一种方式用线少，在近距离控制时也常采用。

· 通讯编码的间接控制：随着微处理器和各种集成电路芯片的普及，目前规模较大的电视监控系统大都采用通信编码，常用的是串行编码。它的优点是：用单根线路可以传送多路控制信号，从而大大节约了线路费用，通讯距离在不加中间处理情况下达可达1km公里以上，加处理可传10Km以上。这样就克服了前面两种方式的缺陷。本系统采用此种控制。

· 除了以上方法外，还有一种控制信号和视频信号复用一条电缆的同轴视控传输方式。这种方式不需另铺设控制电缆。它的实现方法有两种：一种是频率分割，即把控制信号调制在与视频信号不同的频繁范围内，然后同视频信号一起传送，到现场后再把它们分解开；另一种方法是利用视频信号场消隐期间传送控制信号（同轴视控）。这种方法在短距离传送时明显比其它方法要好，但设备的价格相对也比较昂贵。
2.1.4显示与记录
　　显示与记录设备安装在控制室内,主要有监视器、硬盘录像机和一些视频处理设备。
　　现在有一种电视监控系统把云台、变焦镜头和摄像机封装在一起组成一体化摄像机。它们配有高级的伺服系统，云台具有很高的旋转速度，还可以预置监视点和巡视路径。平时按设定的路线进行自动巡视，一旦发生报警，就能很快地对准报警点，进行定点的监视和录像。一台摄像机可以起到几个摄像机的作用。
图像监视器

图像监视器主要分为CRT和LCD两大类。
录像机
　　录像机是闭路电视监视系统中的记录和重放装置，它要求可以记录的时间非常长，目前大部分监视系统专用的录像机都可以7*24小时录像。此外，录像机还必须要有遥控功能，从而能够方便地对录像机进行远距离操作，或在闭路电视系统中用控制信号自动操作录像机。
其它

     操作台用于安装闭路电视监控系统的设备，硬盘录像机及监视器等。

2.2 设计功能描述
· 性能、功能先进：

设备选型要保证技术领先，性能可靠，操作简便、实用，维护简单，性能价格比最优，并留有扩展余地。设备采用均采用目前领先技术和生产工艺制造，系统建成后，三至五年不会落后淘汰。

· 电视监控系统功能完善:
通过保安监控系统随时掌握监控区域内人员活动情况，检查各个重点部位的安全情况，提前发现隐患，及时处理突发事件。并自动进行录像。正常情况下对进行24小时录像，录像资料可备出事时查询。
· 设备高可靠性：

采用监控行业最新技术和高品质设备。

· 操作简单实用：

采用高科技手段，进行智能化设计，尽量减少系统操作的复杂性。并作到系统工作稳定可靠，维护简单。

· 发展性
系统应在初步设计时，就考虑未来良好的发展性，以降低未来发展的成本，使系统具有良好的可持续发展性。
· 经济性
在满足安全防范级别的要求前提下，在确保系统稳定可靠、性能良好的基础上，在考虑系统的先进性的同时，按需选择系统和设备，做到合理、实用，降低成本，从而达到极高的性能价格比，降低智能医院安全管理的运营成本。
· 外观效果美观：

前端装置安装均考虑安全性、隐蔽性及美观性，根据实用和美观的原则，我们都选用了外观工艺和性能稳定都比较好的安防产品。

2.3 总体设计方案
该闭路监控系统由前端图像采集、图像及控制信号传输和图像显示控制存储三个部分组成:

2.3.1前端图像采集部分

系统共设计有10台摄像机，分别设计在各类主要进出口人群密度较大的流动区域和集散地。

2.3.2图像和控制信号传输部分

该监控系统视频信号采用单模光纤加75-5屏蔽视频电缆结合方式传输。控制线设计采用RVVP2*1.0 RVVP电缆。

2.3.3图像控制存储部分

设计采用1台20英寸液晶监视器1显示设备。录像系统设计采用1台16路数码硬盘录像机，设计整个硬盘录像系统可以连续保存录像资料15天，硬盘录像系统支持录像与回放全双工工作。
3 系统详细设计

3.1 前端子系统

1、 简述

前端摄像机均采用高速球，清晰度达D1标准，整套图像系统输出达D1标准。

2、 组成及选型原则

前端部分主要包括：摄像机、电源、支架等。本项目总共包括10个监控点，选型原则是高速球。

3、 [image: image1.jpg]Y al R

weichuang sibo



前端设备选型及主要参数
1、高速球RL-CS-6420
★1/4 Sony Super Had CCD
★22X光学变焦，超出480TVL分辨率
★日夜彩色黑白自动转换
★6条可编程巡航轨迹，超过128个预置位和调用
★智能高速球，支持预置调用，自动巡航，多种扫描，多协议支持
★采用先进的驱动电机和驱动电路，运行平稳，使用寿命长，可靠性高
★采用精密导电滑环，可以实现360度无限位旋转
★支持带电机自检，可任意设置全方位预置巡航，真正实现智能化无盲点监

	★结构轻巧简便，外观设计新颖
★1/4 Sony Super Had CCD
★22X光学变焦，超出480TVL分辨率
★日夜彩色黑白自动转换
★6条可编程巡航轨迹，超过128个预置位和调用
★智能高速球，支持预置调用，自动巡航，多种扫描，多协议支持
★采用先进的驱动电机和驱动电路，运行平稳，使用寿命长，可靠性高
★采用精密导电滑环，可以实现360度无限位旋转
★有记忆功能，在断电重启后，能自动恢复断电前的状态
★支持带电机自检，可任意设置全方位预置巡航，真正实现智能化无盲点监控
★所有软件包括球机解码软件可以通过485远程升级，极大增强产品的维护能力
★可以根据客户需求定制功能
★双层外壳设计，适合于室内/室外，内置浪涌及雷击保护装置
★全部红外灯开启时，最大监控距离可达到100米以上


	型 号
	RL-CS-6420

	制式
	PAL/NTSC

	图像传感器
	1/4" SONY Super HAD CCD

	水平分辨率
	480线

	内置镜头
	22倍光学镜头(3.9~85.8mm)

	最低照度
	0.5LUX/F1.2 

	聚焦速度
	≤0.8秒 

	聚焦方式
	自动

	速度与焦距自动匹配
	根据摄像机焦距的大小自动调节运动速度 

	白平衡
	手动、自动、荧光灯、室内、室外、快速白平衡

	自动增益控制
	自动

	视频输出
	1.0Vp-p75欧

	信噪比
	≥52dB

	背光补偿   
	5个区域可选

	通信方式
	RS-485 总线

	通信协议
	PELCO_D

	通信波特率
	2400 bps/4800 bps/9600 bps可选

	自动扫描
	360度自动扫描

	水平旋转速度
	0.1o～315o/s(1～64级变速)

	水平旋转范
	360°

	垂直速度   / 垂直范围       
	0.1°～315°/s(1～64级变速) / 180°

	A-B两点扫描速度
	1～8级可设

	预置位停留时间
	1～60秒可设

	预置位数量
	128个

	巡视组数量
	8组

	巡视组预置位数量
	16个

	看守位等待时间
	1-255秒可设

	轨迹记忆时间
	88秒

	隐私保护功能
	8个可变区域

	OSD菜单功能
	中/英文

	红外灯的个数
	大功率的12个(直经22mm)，小功率的36个(直经5mm)，中功率的是24个(直经8mm) 

	红外距离
	10~80米       

	供电电源
	24VAC(-0.5～+1V)

	环境温度
	室内球：(0℃～+40℃ )室外球(-40℃～+55℃       )

	安装方式
	壁装、吊装


3.2 存储子系统

硬盘录像机 DS-9116HF-S
[image: image5.jpg]


产品简介
DS-9100HF-S系列网络硬盘录像机是海康威视自主研发的新一代网络硬盘录像机，它融合了多项专利技术，采用了多项IT高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。它既可作为DVR进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。
DS-9100HF-S系列网络硬盘录像机可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。


订货型号
	型号简称
	国标型号

	DS-9116HF-S
	HIK/DS-9116HF-S/-AF-DVR-Ⅱ-A/16-16


特别说明
• VGA视频输出分辨率最高达1280*1024；
• 所有通道支持4CIF实时编码；
• 采用HIKVISION云台控制协议时，可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放；
• 支持预览图像与回放图像的电子放大；
• 支持按事件查询、回放、备份录像文件；
• 支持回放时对录像场景的自定义区域进行动态分析；
• 支持最大16路同步回放；
• 支持录像文件倒放功能；
• 支持硬盘盘组管理，不同通道可设定不同的录像保存周期；
• 支持冗余录像；
• 支持8个SATA接口；
• 支持eSATA盘库（可选）；
• 支持NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、NFS（接入NAS）、iSCSI等协议。
注意：建议使用监控专用硬盘进行数据存储
物理接口
[image: image3.jpg]



注：DS-9104HF-S、DS-9108HF-S、DS-9112HF-S后面板与此相似，仅视音频输入通道分别为4、8、12路。
典型应用
[image: image4.jpg]Bk gL

L 2

BERpL

ZEHHGHL

b

MWHHARL ————— DI < RS-485FEHILL




	视音频输入
	模拟视频输入

16路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），PAL/NTSC自适应

音频输入

16路，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）



	视音频输出
	CVBS输出

2路，BNC接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）
分辨率：PAL制式704*576、NTSC制式704*480

VGA输出

1路,分辨率：1024*768/60Hz，1024*768/70Hz，1280*1024/60Hz

音频输出

2路，BNC接口（线性电平，阻抗：600Ω）



	视音频编码参数
	视频压缩标准

H.264

视频编码分辨率

4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

视频帧率

PAL：1/16--25帧/秒、NTSC：1/16--30帧/秒

视频码率

32Kbps-2048Kbps，可自定义，最大6144Kbps

码流类型

复合流/视频流

音频压缩标准

OggVorbis

音频码率

16kbps

双码流

支持

同步回放

最多支持16路



	硬盘驱动器
	类型

8个SATA接口

最大容量

每个接口支持容量大于2TB的硬盘



	外部接口
	语音对讲输入

2个，BNC接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）

网络接口

1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

串行接口

1个，标准RS-485串行接口；
1个，标准RS-232串行接口；
1个，键盘485串口

USB接口

3个，USB 2.0

报警输入

16路

报警输出

4路



	其他
	电源

AC220V，47--63 HZ

功耗

≤70W

工作温度

-10℃--＋55℃
工作湿度

10％--90％

机箱

19英寸标准2U机箱

尺寸

445mm（宽）×470mm（深）×90mm（高）

重量（不含硬盘）

≤8Kg




3.3 显示控制子系统

1、 简述

视频显示控制子系统主要为实现总控中心、区域分控中心和全部视频统一调用、控制及显示而设计的，实现对视频的远程访问、视频流接收、数字视频的解码显示和大屏幕视频显示控制等功能。以显示电子地图的形式，展示可用的视频资源，通过点击电子地图上视频标识的方式，查看该处的视频，以图形化的操作方式，实现了视频的统一调用及管理。

2、 组成及选型

显示控制子系统由1台20寸监视器构成。

3、 主要功能

视频显示控制子系统的主要功能如下：

监控视频资源调用、控制功能，实现对所有监控位及相关设施视频进行统一调用、切换和控制的基本功能；
原有视频资源调用接口功能，提供接入、调用、显示视频图像；
DLP大屏幕多种显示模式设置，支持根据用户需要在DLP大屏幕上设置多种显示模式，实现视频、报警、地理位置等各种信息的展示功能；

基于电子地图的视频资源展示功能，可以通过电子地图直观显示各视频资源的分布，并可以通过电子地图直接调用相关位置的视频图像；
基于列表的视频资源展示功能，提供快捷的视频图像调用操作方式，实现摄像机图像的快速调用；
视频轮巡功能，可以对大屏幕指定的显示单元预先设置轮巡列表，人工、自动触发视频轮巡功能；
摄像机云台的控制功能，可控制摄像机镜头的转动、光圈、变倍、焦距等参数；
可以通过键盘操作，控制摄像机镜头的参数；
视频解码服务器控制功能，控制视频解码服务器视频流的连接，从而控制大屏幕显示图像的内容；
历史视频检索回放及智能检索功能，可以根据摄像机的属性、时间等条件检索回放存储的历史视频图像；
报警视频联动处置功能，可立即响应园区内发送的视频报警信息，对报警视频进行实时查看、处置，并可以选择在大屏幕上显示。

4、 显示控制设备选型
20英寸专业液晶监视器

[image: image6.jpg]00000000
LXIYTYY )




规格型号
LC-MS2001

面板尺寸
20.1″

显示面积
411.0mm(H)×306.0mm(V)

显示模式
4:3

液晶类型
TFT-LCD

最大分辨率
800×600

显示色彩
16.7M

点距(mm)
0.255(H)×0.255(V)

亮度(nits)
500cd/㎡
对比度
1000:1

视角(上/下/左/右)
170°/160°

响应时间
8ms

场频
50Hz、60Hz、70Hz

输入和输出

复合视频输入
2 (BNC×2)

Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入
1 (BNC×3)

S-端子输入
 

RS232控制口输入/输出
 RJ45X2

VGA输入
1

DVI输入
 

HDMI（数据接口）
 1

复合视频输出
 1 (BNC×1)

视频 

彩色系统
PAL/NTSC/SECAM

兼容的HDTV输入
 480P,576P,720P,1080I

3D Combfilter
 有

视频降噪
 有

OSD显示(屏幕菜单显示)

菜单语言(可选)
中文/英文

功率

电源
DC12V 5A

最大功率损耗
≦45W

待机功率损耗
<3W

机身尺寸(长×高×厚)
453mmX363.5mmX73mm

4 附录

4.1 公司简介

伟创思博科技有限公司是一家专业生产、销售、工程施工为一体的高科技民营企业。作为国内较早开发、生产安防报警器材、闭路电视监控设备制造商，伟创公司在安防报警、智能数字监控以及传统闭路电视监控领域的专业领先技术，已得到了国内外安防专业人士的认可。追求产品个性化、使用方便化、服务人性化是全体伟创人的工作目标，以专业的灵感捕捉安防脉搏，提供一流产品的同时提供全体伟创员工全方位贴心服务定会使您倍感舒心。

公司主要生产的产品有：LED显示屏、硬盘录像机、红外夜视摄像机、音视频采集卡、一体摄像机、网络摄像机、中高速球、全球云台、画面分割器、网络视频服务器系列安防产品。

目前,公司还在系统方案设计 、器材销售 、调试设备等方面为广大客户提供完善的信息咨询和全面的技术支持。公司始终坚持运用“高新科技，真诚服务社会”的宗旨，从大型的安防系统集成到小型的家庭监控系统,公司均能迅捷地为用户提供专业、详实的可行性技术方案.公司将对所售出的产品提供技术咨询和服务及一年的产品质量保修，并进行终身质量跟踪。

我们一直坚持以顾客为中心，以满足客户需求为方向，以向客户提供满意的产品和服务为目标，在互信双赢的基础上与客户建立长期积极稳定的合作关系。
4.2 售后
质量保证计划


依据

1) ISO9000系列标准；

2)各厂家《质量手册》、《质量程序文件》；

3) 本工程合同要求，设计的施工图纸，相关资料；

4) 国家颁发的有关工程施工技术规范；

5) 国家和企业有关的其它规定。


目的 

达到合同要求及我方对建设单位的承诺。

 管理职责

项目组织：为了保质保量地完成工程项目的建设，我公司将成立该工程项目经理部，并作为我公司的重点工程进行管理；

项目经理部成员职责

项目经理

1) 建立、健全项目质量保证体系，组织制定与实施工程项目质量保证计划，对工程质量全面负责；

2) 贯彻实施公司质量体系文件，督导职能人员行使质量职责与职权；

3) 合理组织施工，制定工程目标、计划；

4) 执行工程项目合同；

5) 全面行使项目行政管理职责。

 技术负责人

1) 全面负责工程的技术管理工作，对施工员、资料员、检验员的工作进行督导检查；

2) 主持该项目施工过程控制；

3) 主持工程质量检查，整改与检验，监督施工质检人员做好质量记录；

4) 组织实施公司质量体系文件，主持编制项目质量保证计划；

5) 控制工程质量，在质量控制过程中有否决权；

6) 负责一般质量问题的处理；

7) 对主要施工工序作技术交底。

检验员

1) 严格按国家质量政策法规、规范标准、图纸及施工组织设计进行质量检查监督；

2) 参加隐蔽工程验收、结构验收、单位工程验收；

3) 作好工程检查记录，发现问题及时向主管技术负责人报告，提出处理意见；

4) 对违反操作规程和安全规程的人员和事故有权责令其停工，对质量和安全有否决权。

材料员

1) 及时向施工部门提供可靠齐全的材质证明和产品合格证，做到材质证明书随材料进场。材料进场后按平面布置分规格堆放于指定地点；

2) 材料进场后通知检验员及时进行检验；

3) 对入库材料的质量保管负责。

安全员

根据有关标准，逐项落实安全措施，定期检查并作好记录。


质量体系

公司组织机构(略)

职责(略)

质量目标：工程一次交验合格率达100％

              优良工程率不低于90％

资源配备

1) 人员(见管理人员及用工一览表)

2) 主要器材(见附表)


合同评审

为满足建设单位对工程质量和工期的要求，本项目的所有合同，公司按程序组织有关部门对合同进行评审，并将评审记录归档。

评审时间：工程合同签订的3天之内进行。

评审宗旨：确保合同中的质量和进度要求规定得合理、明确、能实现。


 设计控制

设计和开发策划

本工程的设计开发以项目负责制的形式进行，由工程技术负责人负责组织，并按计划实施。

设计输入

本工程的设计输入为招标文件或工程合同书。设计输入应通过公司有关部门的评审，确保设计输入完整、合理。

设计输出

本工程的设计输出应能满足招标文件或工程合同书的要求，设计输出应签署完整，评审后交由建设方书面认可。

设计更改

工程实施过程中，设计更改应严格执行更改程序，并应得到建设方的书面认可。


文件管理

工程实施过程中所需的各种质量、技术文件、资料，建设方提供的文件、资料等均应妥善保管与控制。原始记录的整理和完善由施工人员负责，完工后交技术负责人审核，由资料员按档案要求分类、登记、编号归档，再进行收发登记。

文件、资料的主要内容有：

1) 建设方提供的相关施工图纸

2) 工程合同书

3) 施工组织设计(方案)

4) 图纸会审记录

5) 设计更改通知

6) 书面安全交底记录

7) 材料、器材、设备合格证或质量检验报告器材、设备的随机资料

8)  隐蔽工程验收报告

9) 施工日志

10) 竣工报告


 采购

采购员

1) 必须了解供货单位的资源、质量、单价、信誉；

2) 要求供货商出示质保书，合格证，检验资料技术条件证明，并取得有关部门的审核认可；

3)货认定后，索回合格证，检验资料交资料员审核、保存。

物资采购遵守的法规、制度、程序：

1) 必须符合设计要求规定的材料规格，品种；

 2) 采购员必须经单位或项目经理授权；

3) 采购员与保管员分开；

4) 在考核合格的定点厂商处采购。


 建设单位提供的产品

    对建设单位提供的产品，必须符合现行标准、规范及设计要求，并要经我方检验人员现场检验合格后方能使用。


产品标识和可追溯性

项目施工、交验中，对材料、器材、设备都要进行书面标识和现场标识。

标识内容：

1) 名称、型号、规格；

2) 进场时间；

3) 保存期限；

4) 保存方法。


 过程控制

过程控制人员

1)项目经理

2)项目技术负责人

3)质检人员

4)安全管理人员

质量控制方法

1) 在施工前进行技术交底，由技术负责人对施工人员讲解技术难点及施工要求。

2) 实行隐蔽工程验收制度，对完工的隐蔽工程及时提交检验。

3) 执行设计、施工方案的评审制度，确保设计施工方案可靠切实合理可行。

4) 实行技术负责人巡检，施工员、质检员跟班检查制度。

进度控制方法

1) 施工计划分解，将总施工计划细化分解到周计划上，并落实到人。

2) 周计划检查、考核，确保周计划的实施。

安全管理

1) 安全教育：所有进场人员必须进行安全教育和安全交底，以提高安全意识。

2) 持证上岗：特殊工种人员如电工须持有合格有效的资格证上岗。

1)
安全用电：按规程操作，确保人员、设备的用电安全。

2)
安全检查：制定项目经理、技术负责人、安全员等人员安全检查制度。

设计更改与技术核定

1) 设计更改必须经建设单位认可，签章有效，口头通知无效。

2) 技术核定：施工单位在现场施工中发现问题，在不影响使用功能的前提下，提出合理化建议，进行技术核定，由技术负责人签字、报建设单位，签证盖章后有效。

3)在施工过程中，对突然提出的修改意见，必须及时签办手续。


 检验

    本工程所用的器材设备必须经检验员检验合格后方可进场使用。

11. 检验与试验状态控制

    检验与试验后，应作出明显的标识，以区分是否合格，或者是待判定或未经检验。在产品的使用过程中应保护好检验和试验状态的标识。


 不合格品的控制

不合格品的标识与隔离措施：

1) 应挂牌明示：报废、原样使用、拒收(退货)、降级处理、返工、返修。

2) 分类堆放，插上标签。

3) 拒收(退货)处理：对认定的，立即通知供货方。


 纠正和预防措施

发生质量事故后的纠正处理措施：

1) 查清质量事故的原因、责任人，并制定好防患措施；

2) 举一反三，制定预防质量事故措施；

3) 开展质量管理活动，提高队伍素质，防止类似质量事故重演； 

4) 制定奖罚制度，对事故直接和间接责任人进行处罚。


  搬运、贮存、包装 和交验

物资搬运、贮存和保管必须做到以下几点：

1) 防潮、防湿、防撞击；

2) 对入库的物资定期检查，及时发现有否损坏情况；

3) 仓库必须符合通风、防潮要求，防止变质，腐蚀防火、防盗；

4) 物资的标签和标识必须做到字迹清晰，牢固耐用。

交验：

工程施工完毕后，按行业管理规定进行验收。

10.
培训与售后服务


培训

培训的内容

（1）系统的组成及工作原理；

（2）系统的操作程序；

（3）系统的日常检查、维护及保养方法；

（4）系统故障的应急处理和一般故障的排除；

（5）用户要求的相关培训内容；

培训所要达到的目标

通过培训，能使用户的有关工程技术人员和管理人员熟悉了解系统的组成及工作原理，全面掌握系统的操作、维护等基本技能，每个人都能独立操作管理该系统，并具备对新的操作人员进行培训的能力。

培训的时间及人员

   在系统调试进入试运行后，即对用户有关人员进行培养，培养人员不少于2人，培训直至接受培训人员认可签字后结束。


服务

技术服务

在工程设计阶段，对设计方案向用户进行技术交底，并配合用户做好技术方案论证、评审工作，确保满足用户的各种需求，使产品达到最优化组合。

咨询服务

竭诚为用户提供最新产品和最新技术的资料，并提供咨询电话，回答用户方系统工程的疑难问题。

售后服务承诺

★质量保修期一年。从工程验收合格之日起，一年之内为质量保修期，质量保修期内发现质量问题，将免费维修或更换产品。

★质量维护期：在质量保修期满后，系统进入质量终身维护期。质量维护期内，维修仅收取原材料成本费、差旅费（孝感、武汉、宜昌、襄樊市区免收差旅费）。

★售后服务体系

公司有一支专司售后维修服务的工程技术人员设立技术服务部。设有专门的应急维修备件库，配备了必要的交通和通信工具。建立了规范的售后服务管理制度、工作程序以及奖惩方法，设立投诉电话。

★系统升级更新

在售后服务期中，我公司将免费提供软件升级及培训，要求并竭诚为用户提供最优化的系统更新设计方案，经用户确认后，对系统进行升级更新，满足用户的需求。

★维修响应时间：设有技术服务部的城市（含市郊县市），接到通知后12小时到达。省内其它地区，48小时内到达。

