# 门禁系统（单门、二维码刷卡一体、分体门禁控制器、人脸、指纹等）配置清单

门禁系统（单门、二维码刷卡一体、分体门禁控制器、人脸、指纹等）配置清单

工作电压：DC 12V±10%、电流<100mA

记录容量：30000条

黑名单容量：20000条

通讯方式：1路RS485

传输距离：>1200米

继电器输出：1路

开门按键：1路

门磁检测：1路

识别时间：≤1秒 支持 IC卡、ID卡、身份证、手机NFC等识别方式；

工作温度： －40--80℃

工作湿度：0 — 90% 无冷凝 工作电压：DC 12V±10%、电流<100mA

记录容量：30000条

黑名单容量：20000条

通讯方式：1路RS485

传输距离：>1200米

继电器输出：1路

开门按键：1路

门磁检测：1路

识别时间：≤1秒 支持 IC卡、二维码、人脸等识别方式；

工作温度： －40--80℃

工作湿度：0 — 90% 无冷凝 工作电压：DC 12V±10%、电流<500mA

通讯方式：RS485、TCP/IP

读头端口：WG26、WG34、RS485等；

继电器输出：1组电锁控制输出、1组紧急开/关门控制输出、1组胁迫码开门报警输出；

TTL信号输入：1组开门按钮输入、1组门状态输入、TTL自定义扩展输入；

识别速度： < 1秒;

记录容量：50000条；

黑名单容量：60000条

支持 IC卡、二维码、人脸等识别方式；

工作温度： -40℃ — +80℃；

相对湿度： 0 — 90% 无冷凝； 工作电压：DC 12V±10%、电流<500mA

通讯方式：RS485、TCP/IP

读头端口：WG26、WG34、RS485等；

继电器输出：2组电锁控制输出、1组紧急开/关门控制输出、1组胁迫码开门报警输出；

TTL信号输入：2组开门按钮输入、2组门状态输入、TTL自定义扩展输入；

识别速度： < 1秒;

记录容量：50000条；

黑名单容量：60000条

支持 IC卡、二维码、人脸等读卡器；

工作温度： -40℃ — +80℃；

相对湿度： 0 — 90% 无冷凝； 工作电压：DC 12V±10%、电流<500mA

通讯方式：RS485、TCP/IP

读头端口：WG26、WG34、RS485等；

继电器输出：4组电锁控制输出、1组紧急开/关门控制输出、1组胁迫码开门报警输出；

TTL信号输入：4组开门按钮输入、4组门状态输入、TTL自定义扩展输入；

识别速度： < 1秒;

记录容量：50000条；

黑名单容量：60000条

支持 IC卡、二维码、人脸等识别方式；

工作温度： -40℃ — +80℃；

相对湿度： 0 — 90% 无冷凝；

电源：DC12V、300mA

通讯接口：RS485

识别方式：IC卡

识别正确率：≥99.9%

读卡距离：＜10cm

读卡速度：＜0.1s

工作温度：-25℃～70℃

相对湿度：≤95%（无凝霜）

采集方式影像式，CMOS Sensor

集速度:1/60 秒

视场角度:对角 84°，水平 72°，垂直 54°

识别精度:二维≥7.5mil，一维≥5mil

支持码制：符合国际、国内通用二维码标准:

LED 补光;白色

扫描角度:转角 360°，仰角 ± 55°，偏角 ± 55°

扫描模式:触发模式/命令模式/自动感应模式

工作温度:-20℃ ~ 60℃

储存温度:-40℃ ~ 80℃ 湿度:相对湿度 5% ~ 95%（无凝结）

环境光:Max.100,000 Lux

输入电压:3.3V,工作电流:小于 230mA ;待机电流:小于 0.5mA 华为海思工业级AI芯片， 嵌入式Linux操作系统， 神经网络算法，200万宽动态高清摄像头， 支持20000人脸库， 支持单目活体检测 适应多种光照条件，适应强逆光环境， 多种角度的场景；

自动选取最优人脸照片进行比对；

人脸检测率≥98%，准确度≥97%；

人证比对 1： 1 ；通过率≥ 99%;

实抓人脸 1： N （N= 20000）通过率≥ 97%；

现场照片识别率 ≥99%

1s 内实现人脸比对

有效识别距离支持 0-20m，区域中同时抓拍人数支持 7-10 人 华为海思工业级AI芯片， 嵌入式Linux操作系统， 神经网络算法，200万宽动态高清摄像头， 支持20000人脸库， 支持单目活体检测 适应多种光照条件，适应强逆光环境， 多种角度的场景；

自动选取最优人脸照片进行比对；

人脸检测率≥98%，准确度≥97%；

人证比对 1： 1 ；通过率≥ 99%;

实抓人脸 1： N （N= 20000）通过率≥ 97%；

现场照片识别率 ≥99%

1s 内实现人脸比对

有效识别距离支持 0-20m， 铝合金磨具成型，7寸屏，拉丝氧化工艺高档大气 输入电压：AC220V

输出电压：DC12V 输出电流： 最大5A，60W

工作温度：-20℃ 到 + 60℃ 工作温度：≤90%

有NO/NC输出，可以控制各种类型的电子锁

有开门按钮输入，可以直接开启电锁

内置保险丝，自动保护

双路DC12V输出 可以外置DC12V, 7AH蓄电池

重量：2.8KG 电源：DC 5.0～7.0 V；150mA

工作温度：-25℃～75℃

贮存温度：-40℃～105℃

相对湿度：≤95%（无凝霜） 域名解析：支持

串口数：RS485*1

IP获取方式：静态IP、DHCP

可靠等级：1.5KV电磁隔离